Znak: ZP-271-16/20                                           		 Kraków, dnia 04.05.2020

Wykonawca, którym przekazano specyfikacje oraz strona internetowa postępowania

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2,  4 oraz 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie,  ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony na „Okresowe przeglądy techniczne aparatury i sprzętu medycznego” (ZP-271-16/20) zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców oraz zmieniono treść SIWZ:

- Czy Zamawiający celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego oraz pacjentów, zgodności zapisów z instrukcją obsługi urządzenia oraz wymogami ustawy o wyrobach medycznych będzie wymagał do przeglądów i napraw użycia wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Zamawiający wymaga części oryginalnych lub równoważnych.

- Ustawa o wyrobach medycznych w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta  wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta. Czy zamawiający wymaga, aby w ramach procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta, zostały wymienione części zużywalne według harmonogramu podanego w instrukcji obsługi? Zamawiający w opisach wykonania wyszczególnił części zamienne które należy wymienić.

- Czy Zamawiający celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta, spełnienia procedur producenta, dostępu do oryginalnych części, aktualnego oprogramowania,  wiedzy i dokumentacji technicznej będzie wymagał od wykonawcy posiadania autoryzacji producenta? Zamawiający w opisach wykonania opisał uprawnienia, szkolenia które powinien posiadać Wykonawca.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 20 pozycji nr: 2 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie  korzystniejszej oferty dla szpitala. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania nr 20 pozycji nr 2 do osobnego pakietu.

- Czy Zamawiający dla pakietu nr 4 zmieni warunek udziału w postępowaniu zamiast : „posiadają lub dysponują osobą posiadającą uprawnienia serwisowe lub szkolenia serwisowe wystawione przez dowolnego producenta urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, uprawniające do wykonywania czynności serwisowych” na „posiadają lub dysponują osobą posiadającą uprawnienia serwisowe lub szkolenia serwisowe wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, uprawniające do wykonywania czynności serwisowych” Zamawiający nie zmienia warunku udziału w postępowaniu.

- Dotyczy części nr 56 Czy Zamawiający dopuści wykonanie przeglądu bez wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego, jeśli producent tego nie wymaga? W części nr 56 Zamawiający dopuści wykonanie przeglądu bez wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego, jeśli producent tego nie wymaga.

- Pytanie dot. SIWZ rozdz. 6 pkt. 6.3 dot. części 27 Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek, przed podpisaniem umowy, przedłożenia umowy/dokumentu potwierdzającego legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania, niezbędnych do wykonania pełnej procedury przeglądowej urządzeń z części 27. Zamawiający nie będzie wymagał przed podpisaniem umowy, przedłożenia umowy/dokumentu potwierdzającego legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania.

- Czy cena wykonania przeglądu, oprócz kosztów dojazdu, ma zawierać koszt części niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu urządzeń. Pytający nie podał w pytaniu, którego pakietu ono dotyczy, ale jeśli wymagamy wymiany jakiś części to są one wymienione w opisie wykonania. Jeśli w opisie nie są wymienione części, cena oprócz kosztów dojazdu powinna zawierać koszt drobnych materiałów eksploatacyjnych, np. smary, środki do czyszczenia, konserwacji urządzenia itp.

- Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w pkt 6.2 w Części - dotyczącego szkoleń wystawionych przez producenta i zaakceptuje posiadane certyfikaty szkoleń? Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące uprawnień serwisowych.

- Czy oferta dotycząca postępowania ws. serwisu sprzętu medycznego może być złożona tylko i wyłącznie poprzez platformę zakupową? Wykonawcy tego typu usług w większości w ogóle nie korzystają z tej formy  komunikacji ze zleceniodawcą, nie posiadają więc podpisu elektronicznego. Pomimo, że liczba placówek, które korzystały z naszych usług w zakresie serwisu mikroskopów idzie w setki, nigdy dotychczas zapytania ofertowe czy zlecenia nie były kierowane do nas poprzez ww. platformę.   Sytuacja jaka ma miejsce w przypadku tego postępowania z jednej strony uniemożliwia uczestnictwo w postępowaniu większej ilości wykonawców i tym samym skutecznie ogranicza zleceniodawcy dostęp do konkurencyjnych ofert i niższych kwot. W odpowiedzi na niniejsze pytanie  chcąc umożliwić udział w postępowaniu większej ilości wykonawców Zamawiający wprowadza mieszany system składania ofert pozwalający na składanie ofert w formie elektronicznej jak również w formie tradycyjnej. W związku z powyższym ulega zmianie treść SIWZ  (zmiany oznaczono kolorem czerwonym)

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty do dnia 12.05.2020r. do godziny 9:00, otwarcie ofert o godzinie 9:30

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SIWZ są obowiązujące.  Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały dokumenty w których dokonano zmian (SIWZ)

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI rozdział 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.