FORMULARZ CENOWY

DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH I SPECJALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

| Lp. | Przedmiot | Pojemność wodna butli | Ilość | Cena jednostkowa netto | vat | Wartość netto | Wartosć brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acetylen min. 2.6 do AAS | 50 | 27 kg |  |  |  |  |
|  | Amoniak min. 3.8 | 50 | 26, 5 kg |  |  |  |  |
|  | Amoniak min. 6.0 | 10 | 5 kg |  |  |  |  |
|  | Argon techniczny | 40 | 128 m3 |  |  |  |  |
|  | Argon min. 5.0 | 50 | 721 m3 |  |  |  |  |
|  | Argon min 5.6 | 50 | 618 m3 |  |  |  |  |
|  | Argon min 6.0 | 50 | 51, 5m3 |  |  |  |  |
|  | Azot techniczny | 40 | 66 m3 |  |  |  |  |
|  | Azot min. 5.0 | 50 | 170 m3 |  |  |  |  |
|  | Azot 5.0 | 10 | 2 m3 |  |  |  |  |
|  | Azot min. 5.2 | 50 | 50 m3 |  |  |  |  |
|  | Azot min. 5.6 | 50 | 70 m3 |  |  |  |  |
|  | Azot min. 6.0 | 50 | 10 m3 |  |  |  |  |
|  | Hel min. 5.0 | 50 | 72,8 m3 |  |  |  |  |
|  | Hel min. 5.2 | 50 | 18,2 m3 |  |  |  |  |
|  | Hel min. 5.6 | 50 | 9,1 m3 |  |  |  |  |
|  | Hel min. 6.0 | 50 | 45,5 m3 |  |  |  |  |
|  | Powietrze sprężone | 40 | 60 m3 |  |  |  |  |
|  | Powietrze syntetyczne | 50 | 10 m3 |  |  |  |  |
|  | Powietrze syntetyczne 5.0 | 50 | 60 m3 |  |  |  |  |
|  | Powietrze syntetyczne 5.5 | 50 | 50 m3 |  |  |  |  |
|  | Tlen techniczny do spawania | 40 | 60 m3 |  |  |  |  |
|  | Tlen techniczny | 40 | 60 m3 |  |  |  |  |
|  | Tlen min. 5.0 | 50 | 100 m3 |  |  |  |  |
|  | Tlen min.5.6 | 50 | 20 m3 |  |  |  |  |
|  | Wodór min 5.0 | 50 | 26,7 m3 |  |  |  |  |
|  | Dwutlenek węgla techniczny | 40 | 29,6 kg |  |  |  |  |
|  | Dwutlenek węgla min. 5.0 | 50 | 37 kg |  |  |  |  |
|  | Podtlenek azotu do AAS 2.5 | 50 | 37 kg |  |  |  |  |
|  | Propan-butan | 11 kg | 66 kg |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli - butle techniczne (dzierżawa przez 730 dni- należy podać cenę butlodni) | - | 42 |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa butli - butle specjalne (dzierżawa przez 730 dni – należy podać cenę butlodni) | - | 24 |  |  |  |  |

Wyliczając cenę dzierżawy butli należy uwzględniać odpowiednio 42 lub 24 butli dzierżawionych przez okres 730 dni.

W przypadku braku gazu o podanej czystości, można zaoferować gaz o wyższych parametrach technicznych.

......................................................

podpis (imię i nazwisko)

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy