Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Wołoska 137

02-507 Warszawa

Pismo: CSKDzMIZP-2375/18/03/01/2020/4	 Warszawa dnia: 2020-05-05

Do wszystkich zainteresowanych

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do dnia 14.04.2020r do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)w trybie przetarg nieograniczony, na:

Zakup i sukcesywną dostawę różnego sprzętu medycznego oraz dostawa i dzierżawa foteli dializacyjnych,

Odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

- Dotyczy: Zadanie nr 18, Pozycja nr 1

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie drutu hydrofilnego z obustronnie giętką końcówką (dedykowanego do zabiegów RIRS) o rozmiarze .035 lub .038 cala, długość 145cm?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie nr 18, Pozycja nr 3

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie koszulki dostępu moczowodowego o rozmiarach 10.7/12.7 Fr, 12.0/14.0 Fr oraz 14.0/16.0 Fr o długościach 28, 35, 45cm?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie nr 18, Pozycja nr 4

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie nitinolowego, czterodrutowego, bezkońcówkowego koszyka o rozmiarach 1.5, 2.2, 3.0 Fr, długość 115 cm, rozmiar koszyka 10 lub 20 mm?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie nr 18, Pozycja nr 5

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie kleszczyków z ząbkowanymi branszami o rozmiarze 3.3 Fr i długości 115cm?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie nr 18, Pozycja nr 6

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie nitinolowego koszyka typu parasolka zapobiegającego migracji w stronę nerki podczas litotrypsji. Rozmiar 2.8 fr, długość 145cm?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie nr 18, Pozycja nr 7

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie igły do podawania botoksu o rozmiarze 23 G, długość 35 lub 45cm?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 6 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniuli wykonanej z termoplastycznego teflonu FEP.

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy: Zadanie 6 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniuli wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 6 poz.1

Informujemy Zamawiającego ze PTFE i zarówno FEP to są teflony. Obecny opis zamówienia nie daje możliwości złożenia oferty innym producentom kaniul jak tylko BD

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Według aktualnej wiedzy zamawiającego jest wiele Wykonawców oferujących opisany produkt.

- Dotyczy: Zadanie 6 poz.2

Czy Zamawiający wymaga aby trzpień koreczka był położony poniżej jego krawędzi, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo i aseptykę pracy?

Odp.: Zamawiający nie wymaga

- Dotyczy: Zadanie 6 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w koreczków pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza opakowanie 100 szt., jednocześnie wymaga podania w formularzu cenowym ceny jednostkowej netto za sztukę.

- Dotyczy: Zadanie 9 poz.4-6

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 9 poz.4-6

Czy Zamawiający wymaga aby średnica wewnętrzna drenu była równa 1,2mm?

Odp.: Zamawiający nie wymaga

- Dotyczy: Zadanie 9 poz.4-6

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu informacji o objętości wypełnienia na opakowaniu każdego przedłużacza.

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 15 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości 62mm (55mm w części przeźroczystej), igła ścięta trójpłaszczyznowo,15um filtr płynu, długość drenu 180cm, logo umożliwiające na identyfikacje wyrobu, pozostałe z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Dotyczy: Zadanie 15 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości 62mm (55mm w części przeźroczystej), igła ścięta trójpłaszczyznowo,15um filtr płynu, długość drenu 150cm, logo umożliwiające na identyfikacje wyrobu, pozostałe z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Dotyczy: Zadanie 15 poz.1,2

Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrząd był wyposażony w dodatkowy element konstrukcyjny (a nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu.

Odp.: Zamawiający nie wymaga

- Dotyczy: Zadanie 15 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie , gdyż nie ma to swojego medycznego uzasadnienia, bowiem na opakowaniu jednostkowym jak i zbiorczym widnieje nazwa producenta dlatego też personel medyczny może go łatwo zidentyfikować.

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 15 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządów z logiem umożliwiającym identyfikację wyrobu.

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 15 poz.1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie nr 7

Na stronie postepowania niestety nie mogę znaleźć parametrów foteli do dializ (pakiet 7) jakich Państwo wymagacie. Czy mogę prosić o przesłanie na mój mail? Czy też nie macie Państwo żadnych wymagań?

Odp.: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ w kwestii odpowiedzi na pytanie o przesłanie wyjaśnień na email:

  - W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 123), z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej.

  - Środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniu, jest platforma on-line działająca pod adresem https://e-ProPublico.pl/ (dalej jako: ”Platforma”).

## 11.13 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy na karcie ”Zapytania/Wyjaśnienia”, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści na tej stronie.

W zakresie odpowiedzi na pytanie o wymagania, Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Fotele do dializ mają ustalone standardy

- Dotyczy: Zadania nr 8 poz. 4

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga zaoferowania Pessara położniczego stosowanego w niewydolności ciśnieniowo – szyjkowej, numer 1, 2, 3?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania Pessara położniczego stosowanego w niewydolności ciśnieniowo – szyjkowej, numer 1, 2, 3

- Dotyczy: Zadania nr 8 poz. 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Szczotki do rurek tracheostomijnych tylko w dwóch wymiarach 10 mm i 15 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: Zadania nr 8 poz. 35

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Elektrody węglowej do fizykoterapii rozmiar 70 x 105mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: Zadania nr 8 poz. 37

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Elektrody 4 punktowej do fizykoterapii rozmiar 35 x 35mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: Zadania nr 8 poz. 38

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Elektrody 4 punktowej do fizykoterapii rozmiar 40 x 80mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: Zadania nr 8 poz. 39

W związku z zakończeniem produkcji membran opisanych w w/w/ pozycji, prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania membran gumowych, 5 – cio guzikowych nr 9. Zamawiający obecnie korzysta z tego produktu i doskonale go zna.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: Zadania nr 8 poz. 47

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania pojemnika na mocz o pojemności 100ml z zakrętką, sterylny

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: Zadania nr 9 poz. 21

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert dla Zamawiającego

Odp.: Zamawiający informuje o usunięciu z zadania nr 9 pozycji nr 21 – osłona mikroskopu. W/w pozycja będzie występować w nowej procedurze.

- Dotyczy: Zadanie 17 pozycja 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 3-litrowej wanienki do dezynfekcji, wykonanej z polipropylenu, o wymiarach wewnętrznych: 250 x150 x 120 mm, z sitem (190 x 145 x 100 mm) wykonanym z PCV i wyposażonym w wygodny uchwyt umożliwiający wyjęcie dezynfekowanych narzędzi. wanienka posiada pokrywę zewnętrzną oraz nakładkę dociskającą ułatwiającą całkowite zanurzanie narzędzi, nie ulega przebarwieniu, odporna mechanicznie. Wewnątrz oznaczenie (podziałka) poziomu napełnienia w litrach.

Proponowana wanienka kompatybilna jest z obecnie stosowanymi w Szpitalu preparatami do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych w tym sprzętu i narzędzi medycznych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: Zadanie 17 pozycja 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 3-litrowej wanienki do dezynfekcji, wykonanej z polipropylenu, o wymiarach wewnętrznych: 250 x150 x 120 mm, z sitem (190 x 145 x 100 mm) wykonanym z PCV i wyposażonym w wygodny uchwyt umożliwiający wyjęcie dezynfekowanych narzędzi. wanienka posiada pokrywę zewnętrzną oraz nakładkę dociskającą ułatwiającą całkowite zanurzanie narzędzi, nie ulega przebarwieniu, odporna mechanicznie. Wewnątrz oznaczenie (podziałka) poziomu napełnienia w litrach.

Proponowana wanienka kompatybilna jest z obecnie stosowanymi w Szpitalu preparatami do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych w tym sprzętu i narzędzi medycznych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: Zadanie 17 pozycja 3

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 5-litrowej wanienki do dezynfekcji, wykonanej z polipropylenu, o wymiarach wewnętrznych: 500 x 170 x 120 mm, z sitem (420 x 160 x 100 mm) wykonanym z PCV i wyposażonym w wygodny uchwyt umożliwiający wyjęcie dezynfekowanych narzędzi. wanienka posiada pokrywę zewnętrzną oraz nakładkę dociskającą ułatwiającą całkowite zanurzanie narzędzi, nie ulega przebarwieniu, odporna mechanicznie. Wewnątrz oznaczenie (podziałka) poziomu napełnienia w litrach.

Proponowana wanienka kompatybilna jest z obecnie stosowanymi w Szpitalu preparatami do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych w tym sprzętu i narzędzi medycznych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: Zadanie 17 pozycja 4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 10-litrowej wanienki do dezynfekcji, wykonanej z polipropylenu, o wymiarach wewnętrznych: 340 x 260 x 170 mm, z sitem (250 x 245 x 150 mm)wykonanym z PCV i wyposażonym w wygodny uchwyt umożliwiający wyjęcie dezynfekowanych narzędzi. wanienka posiada pokrywę zewnętrzną oraz nakładkę dociskającą ułatwiającą całkowite zanurzanie narzędzi, nie ulega przebarwieniu, odporna mechanicznie. Wewnątrz oznaczenie (podziałka) poziomu napełnienia w litrach.

Proponowana wanienka kompatybilna jest z obecnie stosowanymi w Szpitalu preparatami do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych w tym sprzętu i narzędzi medycznych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: Zadanie 17 pozycja 5

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 10-litrowej wanienki do dezynfekcji, wykonanej z polipropylenu, o wymiarach wewnętrznych: 340 x 260 x 170 mm, z sitem (250 x 245 x 150 mm)wykonanym z PCV i wyposażonym w wygodny uchwyt umożliwiający wyjęcie dezynfekowanych narzędzi. wanienka posiada pokrywę zewnętrzną oraz nakładkę dociskającą ułatwiającą całkowite zanurzanie narzędzi, nie ulega przebarwieniu, odporna mechanicznie. Wewnątrz oznaczenie (podziałka) poziomu napełnienia w litrach.

Proponowana wanienka kompatybilna jest z obecnie stosowanymi w Szpitalu preparatami do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych w tym sprzętu i narzędzi medycznych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: Zadanie 17 pozycja 6

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 30-litrowej wanienki do dezynfekcji, wykonanej z polipropylenu, o wymiarach wewnętrznych: 560 x 370 x 225 mm, z sitem (460 x 350 x 200 mm)wykonanym z PCV i wyposażonym w wygodny uchwyt umożliwiający wyjęcie dezynfekowanych narzędzi. wanienka posiada pokrywę zewnętrzną oraz nakładkę dociskającą ułatwiającą całkowite zanurzanie narzędzi, nie ulega przebarwieniu, odporna mechanicznie. Wewnątrz oznaczenie (podziałka) poziomu napełnienia w litrach.

Proponowana wanienka kompatybilna jest z obecnie stosowanymi w Szpitalu preparatami do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych w tym sprzętu i narzędzi medycznych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: Pakiet 15, pozycja 3-4

Czy zamawiający dopuści miękką końcówkę z PCV?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Pakiet 15, pozycja 3-4

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 15 pozycję 3-4 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp.: Zamawiający dopuszcza podanie w formularzu ceny jednostkowej z dokładnością do trzech miejsc po przecinku , jednocześnie informuje, zgodnie z przepisami ustawy Pzp cena wskazana w ofercie  musi  być wyrażona  w jednostkach pieniężnych, podanie ceny z dokładnością większą niż dwa miejsca po przecinku  jest niewłaściwe. Obowiązującą w Polsce walutą jest złoty polski, który dzieli się na 100 groszy. W związku z powyższym cena ostateczna  oferty musi być  podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wynika to z  art. 1 ust.2 ustawy  z7 lipca 1994 r. o denominacji złotego( Dz.U nr 84, poz. 386 z późn. zm.)

- Dotyczy: Zapisów wzoru umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyboru przez producenta.

Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji.

Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia projektu umowy. Jednocześnie wskazuje się, że wnioskowana przez wykonawcę zmiana została już uregulowana w projekcie umowy – vide § 10 ust. 2 pkt 5 i 6.

- Dotyczy: Zapisów wzoru umowy - Dot. par. 6 ust. 3

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z dostawą dokumentów, o których mowa w par. 6 ust. 3 wzoru umowy i wyrażenie zgody na załączenie ich wraz z umową.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia projektu umowy. Zgodnie z treścią § 6 ust. 3 Umowy Wykonawca musi wraz z pierwszą dostawą dostarczyć przedmiotowe dokumenty.

- Dotyczy: Zapisów wzoru umowy - par. 9 ust. 1-4

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę wysokości kar w ww ustępach do 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia projektu umowy.

- Dotyczy: Zapisów wzoru umowy - par. 9 ust. 5

Zwracam się z uprzejmą prośbą o obniżenie kary do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia projektu umowy.

- Dotyczy: zadania nr 6 poz.1

Czy Zamawiający wymaga kaniuli dożylnej przeznaczonej do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych, posiadającej wyjmowany uchwyt, w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia, bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Dostępna w następujących rozmiarach do wyboru przez zamawiającego:

24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min

26G – fioletowy - 0,6 x 19 mm. – przepływ 14 ml/min

Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu. Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.

Odp.: Zamawiaczy dopuszcza

- Dotyczy: zadania nr 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu blister (folia-papier), jest to opakowanie równoważne z opakowaniem typu Tyvec, które obecnie jest wycofywane.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: zadania nr 6 poz.2

Czy Zamawiający wymaga, aby korki do kaniul posiadały trzpień powyżej krawędzi korka? Takie rozwiązanie pozwala zapewnić większą szczelność kaniuli

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: zadania nr 6

Czy Zamawiający wymaga aby kaniule i korki pochodziły od jednego producenta, zapewni to pełną kompatybilność oferowanego sprzętu, a tym samym zagwarantuje większe bezpieczeństwo oferowanego sprzętu.

Odp.: Zamawiający zgodnie z opisem SIWZ wymaga aby zaoferowane korki były kompatybilne z kaniulami z pozycji 1

- Dotyczy: Zadania nr 9, pozycje: 18, 19, 20, 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnych zadań:

Z Zadania nr 9, pozycje: 18, 19, 20, 21

Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji w zakresie zadania nr 9 poprzez usuniecie pozycji nr 21, która zostanie włączona w nowej procedurze. Pozostałe zapisy SIWZ w zakresie pozycji nr 18,19,20 pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie nr 6, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści wycenę korków w opakowaniu a’250 szt. z przeliczeniem na 10 opakowań ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opakowanie 250 szt. jednocześnie wymaga podania w formularzu cenowym ceny jednostkowej netto za sztukę.

- Dotyczy: Zadanie 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maszynkę j.u. do golenia bez nawilżacza ?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 9, pozycja 4 i 6

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pompy bez informacji o objętości wypełnienia na opakowaniu każdego przedłużacza, reszta parametrów jak w SIWZ ?

Należy zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.

Nadto dopuszczenie ww. cewnika pozwoli złożyć konkurencyjne oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy: Zadanie 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści końcówkę miniaturową z kontrolą siły ssania i drenem o długości 160mm, reszta parametrów zgodna z SIWZ ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 9, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuszcza butelkę Redon typu Large-Lock o pojemności 200ml wykonaną z twardego nietłukącego materiału ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 9, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuszcza butelkę Redon typu Large-Lock o pojemności 400ml wykonaną z twardego nietłukącego materiału ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości 55mm w części przezroczystej z drenem 150cm ?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kolec z potrójnym podcięciem ?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania krwi z drenem 150cm ?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 8, poz. 1-3,5-7

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,5-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 8, poz. 3

Czy zamawiający dopuści w niniejszej pozycji także wziernik sterylny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: Zadanie 8, poz. 7

Czy zamawiający dopuści osłonki lekko pudrowane?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 9, poz. 2,7

Czy zamawiający wydzieli poz. 2,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 15, poz. 1

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 15, poz.2

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3,  powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 15, poz.2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 15, poz.2

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 15, poz.1-2

Czy zamawiający wymaga opakowania papier- folia?

Odp. Zamawiający dopuszcza opakowanie papier - folia

- Dotyczy: Zadanie 15, poz.1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Treści umowy w § 5 pkt. 3

Dotyczy treści umowy w § 5 pkt. 3. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy w szczególnych wypadkach - "zamówienie pilne" do 48 godzin od złożenia zamówienia e-mailem lub faksem.

Odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: Treści umowy w § 5 pkt. 5.

Dotyczy treści umowy w § 5 pkt. 5. Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji z 2 do 5 dni od daty jej zgłoszenia. Informujemy, iż przepisy kodeksu cywilnego gwarantują wykonanie reklamacji do 14 dni.

Odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: Treści umowy w § 8 pkt. 2.

Dotyczy treści umowy w § 8 pkt. 2. Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

Odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: Treści umowy w § 9 pkt. 1 ppkt 1.

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej za opóźnienie w realizacji zamówienia do 0,5% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Zwracamy uwagę, iż kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

Odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: Treści umowy w § 9 pkt. 1 ppkt 2).

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej za opóźnienie w realizacji zamówienia do 0,5% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. Zwracamy uwagę, iż kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

Odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: Treści umowy w § 9 pkt. 1 ppkt. 3).

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej za odmowę realizacji zamówienia 0,5% wartości brutto zamówienia którego realizacji odmówił Wykonawca, za każdy taki przypadek. Zwracamy uwagę, iż kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

Odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: Treści umowy w § 9 pkt. 1 ppkt. 4).

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu asortymentu wolnego od wad do 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu wolnego od wad, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Zwracamy uwagę, iż kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący

Odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: Treści umowy w § 9 pkt. 1 ppkt. 5).

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Zwracamy uwagę, iż kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

Odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: Treści umowy w § 9 pkt. 1 ppkt. 5).

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zapisów SIWZ

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem. Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy

Odp. W zakresie pełnomocnictwa zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy Pzp należy stosować przepisy Kodeksu Cywilnego

- Dotyczy: Zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Odp.: Zamawiający potwierdza

- Dotyczy: Zadania nr 8 poz. 48

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd z możliwością pomiaru OCŻ był bez ftalanów (DEHP) potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odp.: Zamawiający wymaga aby przyrząd z możliwością pomiaru OCŻ był nietoksyczny

- Dotyczy: Zadania nr 9 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania pojemników do poboru próbek w opakowaniu a’50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 20 opakowań a’50 sztuki, tj. 1 000 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza opakowanie 50 szt., jednocześnie wymaga podania w formularzu cenowym ceny jednostkowej netto za sztukę.

- Dotyczy: Zadania nr 9 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o możliwość  zaoferowania stazy zgodnie z poniższym opisem: „Opaska uciskowa automatyczna o długość 41,5 cm taśma (bez klamry), z klamrą 48,50 cm, szerokość 25 mm”

Odp.: Zamawiający wymaga taśmy z klamrą oraz dopuszcza taśmę z klamrą 48,50 cm, szerokość 25 mm.

- Dotyczy: Zadania nr 9 poz. 8

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli końcówkę całą przezroczystą, z otworami, długość 140mm, koniec podłączany do ssaka jest gładki, nie schodkowy?

Odp.: Zamawiający wymaga podłączenia schodkowego

- Dotyczy: Zadania nr 9 poz. 8

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli końcówkę całą przezroczystą z otworami koniec podłączany do ssaka jest schodkowy, o długości około 240 mm (końcówka + rączka)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy: Zadania nr 9 poz. 15 oraz poz. 16

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu. Prośbę swą motywujemy przydzieleniem rynku przez wytwórcę wyrobów konkretnemu wykonawcy, przez co uniemożliwiono pozyskanie nam oferty, co przekłada się na brak możliwości złożenia oferty przetargowej w tym pakiecie.

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 3 poz.1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych pistoletów do biopsji posiadających igłę wykonaną z materiału ECHONOX o wzmożonej echogeniczności na całej długości USG, 2 spusty – 1 z tyłu pistoletu a 2gi u nasady igły w rękojeści.

Igła skalowana co 1 cm, penetracja tkanek 20mm , dł. wycinka 18mm.

Rozmiary: 14G, 16G, 18G, 20G

Długości : 11cm, 15cm, 20cm, 25cm

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 3 poz.1 i 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje pistoletów z igłą wykonaną z materiału ECHNOX – znacznie zwiększającego widoczność w USG w stosunku do klasycznych igieł ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy: Zadanie 6 poz. 2

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby na opakowaniu koreczka poza znakiem CE i datą ważności znajdowały się także takie informacje jak pełna nazwa wytwórcy, nr katalogowy, data produkcji

Odp.: Zamawiający nie oczekuje aby na opakowaniu koreczka poza znakiem CE i datą ważności znajdowały się także takie informacje jak pełna nazwa wytwórcy, nr katalogowy, data produkcji

- Dotyczy: Zadanie 18 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulek dostępu moczowodowego do wytworzenia kanału z powłoką hydrofilną. Koszulka posiada mandryn z 2 kanałami roboczymi zakończony w części dystalnej 3 otworami – możliwość podawania kontrastu.

Na końcu koszulki znajduje się ring RTG umożliwiający bardzo dokładne pozycjonowanie koszulki w trakcie zabiegu. Rozmiary: 12/14CH dł.28cm, 35 cm , 45 cm i 55cm oraz 10/12CH dł.28cm, 35 cm , 45 cm i 55cm

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 18 poz.3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby koszulki posiadały możliwość zakładania po drucie, który wychodzi z mandrynu koszulki przed właściwym płaszczem koszulki umożliwiając zakładanie przy użyciu jednej prowadnicy , która staje się prowadnicą bezpieczeństwa zapewniającą stały dostęp do nerki , jednocześnie aby płaszcz koszulki posiadał w dystalnej części ring RTG zwiększający widoczność i umożliwiający dokładniejsze pozycjonowanie końca koszulki?

Pozostawienie prowadnicy na zewnątrz koszulki zwiększa możliwość odpływu płynu z nerki przez co zmniejsza ryzyko ewentualnych powikłań związanych z wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w nerce.

Odp:. Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy: Zadanie 18 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyków Dormia nitinolowy do przechwytywania i wydobywania złogów z dróg moczowych, dostępny w rozmiarach 1,5/2,2/2,5Fr i średnicy koszyka 11mm 12,5mm 15mm lub 9 mm, bezkońcówkowy, 4 - przewodowy, z mechanizmem otwierającym, widoczny w promieniach RTG, długość 90 lub 120cm, rozbieralny.

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 18 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyków Dormia nitinolowy do przechwytywania i wydobywania złogów z dróg moczowych, dostępny w rozmiarach 2,5/3,0/4,0 Fr i średnicy koszyka 11mm 12,5mm 15mm 4 - przewodowy, z mechanizmem otwierającym, widoczny w promieniach RTG, długość 90 lub 120cm, rozbieralny.

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 18 poz.6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie systemu do blokowania i rozbijania kamieni w moczowodzie dł. 150 cm z miękkim końcem 6cm. System pokryty hydrożelem na całej długości , w części dystalnej posiadający część roboczą dł. 10 cm , która po zwinięciu tworzy barierę znacznie zmniejszającą przepływ w stronę nerki i praktycznie zahamowanie przemieszczania pyłu do nerki. Jednocześnie bariera wykonana z materiału który nie reaguje ani z litotryptorem ani z laserem.

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

- Dotyczy: Zadanie 18 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły do podawania botoksu dł. 35 cm lub 70cm do wyboru przez Zamawiającego rozmiar 22 G 5Fr/CH z bezpieczną głębokością wkłucia ograniczoną do max. 4mm do cystoskopu sztywnego lub giętkiego, sterylne.

Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian