Pismo: KC-zp.272-99/20                   				   	           Kraków, 2020-05-06

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 2

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest badania nowych przewodów napowietrznego systemu elektroenergetycznego w warunkach kontrolowanej eksploatacji - KC-zp.272-99/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

Pytanie nr 1

Proszę o wskazanie w których przęsłach linii 110 kV nr S414
Polkowice - Rudna Zachodnia ma zostać zawieszony przedmiotowy przewód Cu-AG.

Odpowiedź

W załączeniu Zamawiający udostępnia mapkę z lokalizacją słupów (nr 1-3) w linii S-414, gdzie mają zostać zawieszone przewody do testowania.

Pytanie nr 2

W związku brakiem wykazu montażowego oraz danych technicznych
istniejącej linii 110 kV nr S414 Polkowice - Rudna Zachodni konieczne
jest wykonanie wizji lokalnej w miejscowości Polkowice. Mają to na
uwadze, proszę o przełożenie terminu składania ofert z 11.05.2020 na
18.05.2020.

Odpowiedź

Zamawiający, ze względu na bardzo napięty harmonogram zaplanowanych prac oraz dopuszczalny termin ich zakończenia, przesuwa termin otwarcia i składania ofert na dzień 12/05/2020r.

Pytanie nr 3

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie usługi: badania nowych przewodów napowietrznego systemu
elektroenergetycznego w warunkach kontrolowanej eksploatacji - znak
sprawy KC-zp.272-99/20, proszę o udzielenie odpowiedzi w poniższej
kwestii:

Proszę o potwierdzenie prawidłowości zapisów pkt. VI. ust. 2 SIWZ:
"2. W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA,
ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA ABY WYKONAWCA ZŁOŻYŁ WRAZ Z OFERTĄ:2.1 aktualne
na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w
Załączniku Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami
stanowiącymi Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ.
2.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców oświadczenia, o którym mowa w ust 2.1 składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
2.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust 2.1(zał.2) SIWZ
dla każdego z podwykonawców odrębnie."

Czy treść w/w zapisu nie powinna odnosić się do Załącznika Nr 3
oraz Załącznika nr 4 do SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający omyłkowo wpisał numery załączników. W pkt VI2.2. zamiast załącznika  2 i 3, powinien być załącznik 3 i 4.