**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/19/2020/6** Kraków, dnia 12/05/2020 r.

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - III

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa nici chirurgicznych II**”, o następującej treści:

Pyt. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 2 dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą z nicią
o długości 75cm?

**Odpowiedź: Tak z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.**

Pyt. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 3 dopuści szew z igłą okrągło-tnącą (przyostrzoną)
o długości 36mm?

**Odpowiedź: Tak z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.**

Pyt. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 4 dopuści szew z igłą okrągłą?

**Odpowiedź:** **Nie.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Aleksander Konturek