**Politechnika Częstochowska**

**Dąbrowskiego 69**

**42-201 Częstochowa**

**Pismo: ZP/D-11/A/20** Częstochowa dnia: 2020-05-15

RK-391/20

**O D P O W I E D Ź**

**na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Sukcesywna dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy,**

**Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:**

*poz. 2 i 3 proszę o wydzielenie produktów do osobnej części ze względu na niestandardowe czystości wymaganych gazów lub podanie uzasadnienia braku takiego podziału, wymagane produkty nie są dostępne u większości producentów gazów, przez co uniemożliwiają udział tym producentom w toczącym się postępowaniu i ogranicza konkurencyjność otrzymanych przez Zamawiającego ofert, a zgodnie z europejskimi i krajowymi zaleceniami Zamawiający jeśli to tylko możliwe powinien dokonać podziału zamówienia na części w celu zwiększenia konkurencyjności choćby w części postępowania*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

*poz. 4, czy Zamawiający dopuszcza dostawy gazu w butlach o pojemności 30 l i 200 bar?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający posiada zabezpieczenia dostosowane do butli o pojemności wodnej 40 l i 50 l. Dlatego ze względów bezpieczeństwa Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę butli o pojemności 30 l, gdyż są one mniejsze.**

*poz. 8, czy Zamawiający dopuszcza dostawy gazu w butlach o pojemności 50 l i 200 bar, gdyż pojemność 40 l nie jest standardową wielkością butli i w ocenie Oferenta nie ma technicznych przeciwskazań do rozszerzenia zakresu poj. wodnej butli?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza butle o pojemności wodnej 40 l i 50 l**

*poz. 22, jak w pkt. 3 czy Zamawiający dopuszcza dostawy gazu w butlach o pojemności 50 l i 200 bar?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza butle o pojemności wodnej 40 l i 50 l**

*poz. 23, jw. czy Zamawiający dopuszcza dostawy gazu w butlach o pojemności 50 l i 200 bar?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza butle o pojemności wodnej 40 l i 50 l**

*w zakresie dot. wzoru umowy:*

*§ 3 pkt. 1 proszę o doprecyzowanie sformułowania „miejscu wskazanym przez Zamawiającego”, w celu prawidłowego przygotowania kalkulacji ofertowej Zamawiający winien wskazać orientacyjna ilość tym miejsc wraz z opisem barier uniemożliwiających kierowcy swobodnego wjazdu wózkiem butlowym bez konieczności pokonywania barier w postaci schodów lub wysokich progów*

**Odpowiedź:**

**Wydział Elektryczny, ul. Armii Krajowej 17 – brak barier**

**Wydział Infrastruktury i Środowiska, ul. Dąbrowskiego 73 – brak barier**

**Wydział Infrastruktury i Środowiska, ul. Brzeźnicka 60 A – brak barier**

**Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, ul. Armii Krajowej 21 – brak barier**

**Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, u. Armii Krajowej – brak barier**

*§ 3 pkt. 8 proszę o dostosowanie zapisu o każdorazowym ustalaniu z jednostką przy składaniu zamówienia cząstkowego możliwej godziny dostawy na zapis możliwy do zrealizowania przez Wykonawcę; inną bowiem sprawą jest kontakt telefoniczny kierowcy z osobą odbierającą zamówienie (bezpośrednio przed dostawą butli), a zapisanej i zadeklarowanej godzinie dostawy przypisanej do danej jednostki, które to ustalane i wpisywane są do systemu informatycznego Wykonawcy (SAP) na etapie nadawania nr klienta (o którym mowa § 3 pkt. 4)*

**Odpowiedź:**

**Butle powinny być dostarczane w godzinach 9-14 w dni robocze.**

*§ 3 pkt. 9 proszę o uzupełnienie o procedurę reklamacji zapisu drugiego zdania, na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się w terminie maksymalnie 3 dni od daty powiadomienia go w sposób określony jak w pkt 6 o stwierdzonej niezgodności parametrów dostarczonych gazów z PN, do ich wymiany na gazy wolne od wad oraz do wszczęcia procedury reklamacyjnej”*

**Odpowiedź:**

**w projekcie umowy było:**

***§ 3 pkt. 9***

**W przypadku dostarczania gazów o jakości odbiegającej na niekorzyść od wymagań PN, Wykonawca zobowiązuje się w terminie maksymalnie 3 dni od daty powiadomienia go w sposób określony jak w pkt 6 o stwierdzonej niezgodności parametrów dostarczonych gazów z PN, do ich wymiany na gazy wolne od wad.**

**w projekcie umowy jest:**

***§ 3 pkt. 9***

**W przypadku dostarczania gazów o jakości odbiegającej na niekorzyść od wymagań PN, Wykonawca zobowiązuje się w terminie maksymalnie 3 dni od daty powiadomienia go w sposób określony jak w pkt 6 o stwierdzonej niezgodności parametrów dostarczonych gazów z PN, do ich wymiany na gazy wolne od wad oraz do wszczęcia procedury reklamacyjnej.**

*§ 3 proszę o dopisanie do paragrafu punktu dot. procedury reklamacji (gdyż ta może np. dotyczyć uszkodzonego zaworu w butli a nie tylko jakości gazu); w którym po rozpatrzeniu reklamacji i jej uznaniu lub odrzuceniu nastąpi jej rozliczenie (zapis w przypadku uszkodzenia zaworu butli, wg pkt 9 pozwoli Państwu dostarczyć nową butlę, a korekta fa za butlę z uszkodzonym nie z winy Zamawiającego zaworem zostanie skorygowana po uznaniu reklamacji przez Wykonawcę)*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że procedura reklamacji w przypadku uszkodzenia zaworu znajduje się w pkt. § 3 pkt. 9 umowy.**

W związku z powyższym, **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.05.2020r. do godz. 10:30.** Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, pokój nr 28 – Sekretariat Kanclerza. **Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 26.05.2020r. o godz. 11:20** w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski