WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/10/20/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 20.05.2020r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SIWZ w postępowaniu:

„Dostawa koncentratów do hemodializy”

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. Poz. 1843 z późn. zm).    Wykonawca zwraca się z następującymi zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczeni koncentratów o składzie jak poniżej:

1)  Na- 138mmol/l,   K-1,0 mmol/1,   Ca-  1,5 mmol/1,  Mg- 0,5mmol/l ,Glukoza l g/L - 10 opakowań,

2) Na- 138mmol/1, K- 2,0 mmol/1, Ca-   l,5mmol/l,  Mg- 0,5 mmol/1, Glukoza l g/L - 4000 opakowań,

3) Na- 138mmol/1, K-   3,0mmol/,  Ca-  l,5mmol/l,  Mg- 0,5 mmol/1, Glukoza l g/L - 4000 opakowań,

4) Na- 138mmol/1, K-   3,0mmol/,  Ca-  l,25mmol/l,  Mg- 0,5 mmol/1, Glukoza l g/L - 500 opakowań,

5) Na- 138mmol/1, K-   4,0mmol/,  Ca-  l,5mmol/l,  Mg- 0,5 mmol/1, Glukoza l g/L - 3000 opakowań,

6)   Na- 138mmol/l,  K-  4,0mmol/l,  Ca-  l,25mmol/l , Mg- 0,5mmol/l, Glukoza l g/L - 490 opakowań

Odpowiedz Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza. Zachowując objętość kanistrów ww. koncentratów- 5 l.

- Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający określając dodatkową punktację za zabezpieczenie kanistrów przed zabrudzeniem ma na myśli zabezpieczenie każdego kanistra w osobny worek czy tez uzna warunek za spełniony jeśli kanistry będą zabezpieczone na palecie folią typu stretch?

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kanistrów na palecie folią typu stretch.

Kolbuszowa 20.05.2020r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/