Niepołomice dnia: 2020-05-20

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.6.2020.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 - ul. Wielicka o dł. około 1300 m w miejscowości Podłęże, gmina Niepołomice, odc. ref. 320, km 0+747,46 - 2+075,40” – znak sprawy ZP.271.6.2020.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 Dotyczy: Budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 - ul. Wielicka o dł. około 1300 m w miejscowości Podłęże, gmina Niepołomice, odc. ref. 320, km 0+747,46 - 2+075,40 Znak sprawy: ZP.271.6.2020 Proszę o informację czy kanalizacja może zostać wykonana z rur strukturalnych dwuwarstwowych (potocznie: karbowanych) z polipropylenu (PP), kielichowych , łączonych za pomocą uszczelki gumowej z EPDM o sztywności obwodowej SN8? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza stosowanie rur strukturalnych dwuwarstwowych z polipropylenu (PP), kielichowych o sztywności obwodowej SN8 łączonych za pomocą uszczelki gumowej z EPDM.

………………………