Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/9/2020/4	 Kraków dnia: 2020-05-22

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - I

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa implantów ortopedycznych I oraz zestawu do separacji osocza bogatopłytkowego dla potrzeb Oddziału Urazowo - Ortopedycznego”, o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie do pakietu nr 6 „Endoproteza Stawu Nadgarstkowo-Śródręcznego Kciuka” produktu równoważnego o następującej charakterystyce:

Dwumobilna endoproteza stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka, złożona z 3 elementów:

1. Trzpienia tytanowego o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokrytego podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępnego w 6 rozmiarach.

2. Szyjki ze stali nierdzewnej, dostępnej w wersji prostej lub z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6 mm, 8 mm lub 10 mm. Szyjka zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 7mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 112°.

3. Panewki ze stali nierdzewnej pokrytej podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępnej 2 rodzajach: konikalnej lub sferycznej (z pięcioma płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną). W obu rodzajach dostępne 2 średnice: 9mm oraz 10 mm?

Odpowiedź: Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski