Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/9/2020/5	 Kraków dnia: 2020-05-22

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - II

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa implantów ortopedycznych I oraz zestawu do separacji osocza bogatopłytkowego dla potrzeb Oddziału Urazowo - Ortopedycznego”, o następującej treści:

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

(załącznik nr 1):

PAKIET 7 - GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

1.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozwiązań równoważnych do określonych parametrów w SIWZ według parametrów jak niżej?

Wprowadzenie proponowanych zmian może prowadzić do istotnego obniżenia kosztów oraz wprowadza możliwość zaoferowania produktów od innych oferentów. Proponowane zastosowanie rozwiązań alternatywnych spowoduje możliwość złożenia ofert przez większą liczbę oferentów, a co za tym idzie doprowadzi do większej konkurencji i możliwości zaoszczędzenia znacznych środków pieniężnych przez Zamawiającego, co w obecnej sytuacji ekonomicznej jest bardzo istotne. Obecna sytuacja pośrednio wymusza szukanie oszczędności przez podmioty lecznicze, gdyż wydatkowanie środków w sposób nieracjonalny może prowadzić do naruszenia zasad gospodarności.

Zauważamy ponadto, iż pomimo możliwości zaoszczędzenia znacznych środków przez Szpital - co jest istotne dla Zamawiającego w obecnej sytuacji finansowania służby zdrowia - dopuszczenie rozwiązań równoważnych umożliwi złożenie oferty przez firmy polskie co jest kluczowe w obecnej sytuacji wywołanej kryzysem gospodarczym. Wprowadzenie zmian, 
w efekcie końcowym doprowadzi do dopuszczenia konkurencji do złożenia ofert oraz pomoże utrzymać miejsca pracy i doprowadzi do rozwoju gospodarki krajowej. Zwrócenie szczególnej uwagi na możliwość stosowania rozwiązań alternatywnych oferowanych przez firmy polskie jest wyrazem solidarności społecznej oraz rozsądnego wydatkowania środków publicznych. W skali makro prowadzi to do zachowania miejsc pracy w Polsce, zwiększenia wpływów do budżetu państwa, oraz powoduje rozwój całej gałęzi gospodarki związanej

ze służbą zdrowia i poprawieniem jej sytuacji finansowej.

Wskazujemy ponadto, iż współpraca z polskimi firmami zapewnia płynne dostawy i zapewnia ich pewność realizacji nawet w przypadku ograniczeń w transporcie międzynarodowym.

Wskazujemy na konieczność dopuszczenia parametrów wyrobów medycznych tożsamych                o neutralnym charakterze bez ograniczenia konkurencji.

Poz. 1. Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 270-390 mm ze skokiem co 15 mm w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica gwoździa 8-12 mm. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa.

Odpowiedź: Nie.

Poz. 2. Śruba blokująca tytanowa, sterylna ϕ5,0 mm i dł. 30-90 mm.

Odpowiedź: Tak.

Poz. 3. Zaślepka, tytanowa, sterylna M8 długość w zakresie 0÷15mm lub śruba kompresyjna tytanowa, sterylna.

Odpowiedź: Tak.

Poz. 4. Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny, antegrade/retrograde w wersji lewy i prawy. Długość gwoździa od 200-440 mm ze skokiem co 20 mm pokryty celownikiem dalszym, średnica gwoździa 9-12 mm. Niskie blokowanie, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. Możliwość użycia zestawu blokującego 6,5mm.

Odpowiedź: Nie.

Poz. 5. Śruba blokująca tytanowa, sterylna ϕ4,5mm dł. 30-100 mm ze skokiem co 5 mm.

Odpowiedź: Tak.

Poz. 6. Śruba blokująca tytanowa, sterylna ϕ6,5mm dł. 40-110 mm ze skokiem co 5mm zamiast śruby kondylarnej.

Odpowiedź: Tak.

Poz. 7. Zestaw blokujący tytanowy, sterylny o średnicy ϕ6,5mm zamiast nakładki.

Odpowiedź: Tak.

Poz. 8. Śruba kompresyjna M10, tytanowa, sterylna.

Odpowiedź: Tak.

Poz. 9.Śruba zaślepiająca tytanowa, sterylna M10 długość w zakresie 0÷15mm.

Odpowiedź: Nie.

Poz. 10. Śruba blokująca tytanowa, sterylna pełny gwint  ϕ4,0; 4,5; 5,0 i 5,5mm dł. 30-90 mm ze skokiem co 5mm.

Odpowiedź: Tak.

Poz. 11. Śruba kompresyjna M8, tytanowa, sterylna.

Odpowiedź: Tak.

Poz. 12. Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny, wprowadzany antegrade i retrograde. Gwóźdź uniwersalny: jeden do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa wynoszące 4°. Długość L=180÷320 stopniowana co 20mm. Średnica 7÷9mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części bliższej ścięcie anatomiczne.

Odpowiedź: Tak.

Poz. 13. Śruby blokujące tytanowe, sterylne o średnicy ϕ3,0 mm dł. 20-50mm skok co 5mm,  ϕ4,0 i ϕ4,5mm dł. 25-70mm skok co 5mm.

Odpowiedź: Tak.

Poz. 14. Śruba kompresyjna M6, tytanowa, sterylna.

Odpowiedź: Tak.

Poz. 15. Zaślepka M6 tytanowa sterylna pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷5mm stopniowane co 2,5mm.

Odpowiedź: Tak.

Poz. 16. Tytanowy gwóźdź ramienny tytanowy, uniwersalny kaniulowany: jeden do prawej 
i lewej kończyny, sterylny. Długość L=150mm średnica 8÷9mm dla gwoździ krótkich oraz długość L=180÷320 stopniowana co 20mm, średnica 7÷9mm stopniowana co 1mm dla gwoździ długich. Anatomiczne odgięcie gwoździa wynoszące 4°. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części bliższej ścięcie anatomiczne. W części bliższej blokowanie 
w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. Wszystkie otwory w części bliższej gwintowane.

Odpowiedź: Nie.

Poz. 17. Śruby blokujące tytanowe, sterylne o średnicy ϕ3,0 mm dł. 20-50mm skok co 5mm oraz ϕ4,0 i ϕ4,5mm dł. 25-70mm skok co 5mm.

Odpowiedź: Tak.

Poz. 18. Zaślepka M6 tytanowa sterylna pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷5mm stopniowane co 2,5mm?

Odpowiedź: Tak.

Poz. 19. Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkretarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 (krótki) i  280mm-460mm (długi) ze skokiem co 20mm pokryty celownikiem dalszym z 4 stopniowym odgięciem. Średnica części dalszej gwoździa 11mm Kąt szyjkowo-trzonowy 125˚,130˚ i 135˚. Promień gięcia gwoździa długiego w części dalszej R=2000mm.

Odpowiedź: Tak.

Poz. 20. Śruba główna (ciągnąca) tytanowa sterylna ϕ10,5mm, dł.70-120mm.

Odpowiedź: Tak.

Poz. 21. Śruba blokująca tytanowa, sterylna ϕ5,0mm, dł. 30-90 mm.

Odpowiedź: Tak.

Poz. 22. Zaślepka tytanowa, sterylna M8 i M12 dł. w zakresie 0÷15mm.

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy zapisu pod pakietem w UWAGACH:

2.	Czy w pkt 3 dot. szkolenia, Zamawiający dopuści szkolenie przeprowadzone 
w siedzibie Zamawiającego zamiast w krajowym ośrodku wysokoreferencyjny lub europejskim?

Szkolenie z zakresu implantacji zaproponowanych powyżej implantów z uwagi na powszechne ich stosowanie nie wymaga ośrodka wysokoreferencyjnego lub europejskiego.

Odpowiedź: Nie.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy:

3.	Czy Zamawiający w §2 ust. 5 zmieni na postanowienie, iż termin zapłaty będzie liczony od dnia wystawienia faktury oraz obowiązek dostarczenia faktury do Zamawiającego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia wystawienia?

Określenie terminu zapłaty liczonego od dnia dostarczenia faktury powoduje znaczmy problem z określeniem terminu płatności na fakturze. Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, iż w przypadku przesyłek faktury będą dostarczane z jednodniową zwłoką.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmianę sposobu liczenia terminu zapłaty.

4.	Czy Zmawiający dookreśli w §7 ust. 2, iż reklamacje mogą być zgłaszane 
w terminie 24 miesięcy od dokonania zakupu?

Obecne postanowienia może doprowadzić do nieuzasadnionego wydłużenia terminu zgłaszania wad w przypadku produktów z określoną wieloletnią ważnością towaru oraz doprowadzić do braku jednoznacznego określenia terminu odpowiedzialności Wykonawcy w przypadku towarów bez określonej daty ważności.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

5.	Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

6.	Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno - gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

7.	Czy Zamawiający dookreśli w §9 ust. 1, iż trzykrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach?

Odpowiedź: : Nie wyrażamy zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski