Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/9/2020/6	 Kraków dnia: 2020-05-22

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ -IV

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa implantów ortopedycznych I oraz zestawu do separacji osocza bogatopłytkowego dla potrzeb Oddziału Urazowo - Ortopedycznego”, o następującej treści:

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 dopuści również grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek 
z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 27 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu  bogatopłytkowego).

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi

- x9,3 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,

- skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,

- wysoka powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego.

- niska zawartość erytrocytów.

Zestaw składa się z:

- 1 separator PRP 30ml, który posiada 3 niezależne  porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP

- 1 strzykawka pobraniowa 30ml

- 1 strzykawka transportowa 30ml

- 1 strzykawka transportowa 10ml

- igła 18

- 30 ml ACD-A

- zestaw do pobrania krwi?"

Odpowiedź: Tak.

"Czy Zamawiający w Pakiecie 5 dopuści również grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno-płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 26 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu  płytkowego).

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi

- x9,3 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,

- skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,

- wysoka powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego.

- niska zawartość erytrocytów.

Skuteczność kliniczna produktu w leczeniu tendinopatii potwierdzona publikacjami  naukowymi.

Zestaw składa się z:

- 6 szt. oddzielnie pakowanych separatorów PRP 30ml. Separator posiada 3 niezależne  porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) oraz pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami, a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w której znajduje się komora na odwirowane PRP

- 6 szt. 30 ml ACD-A?"

Odpowiedź: Tak.

"Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuści również protezę stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka.

Implant o trzech stopniach swobody, mocowany bezcementowo składający się z porowatego trzpienia pokrytego hydroksyapatytem, mikropanewki pokrytej hydroksyapatytem i modularnej główki z szyjką.

- 4 wielkości trzpienia

- 2 rozmiary główek w wersji prostej

- 2 rozmiary główek w wersji offsetowej

- 2 wielkości mikropanewek w wersji niezwiązanej

- 2 wielkości mikropanewek w wersji zatrzaskowej

Odpowiedź: Tak.

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia z techniki operacyjnej zespołu operującego i wsparcie w czasie przeprowadzania zabiegów, i odstąpi od wymogu przeprowadzenia szkolenia cadaverowego 2 członków personelu lekarskiego? Z uwagi na obecnie istniejące warunki epidemiologiczne szkolenie na zwłokach może być utrudnione.

Broszura w załączeniu.

Odpowiedź: Nie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski