Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/9/2020/7	 Kraków dnia: 2020-05-22

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - III

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa implantów ortopedycznych I oraz zestawu do separacji osocza bogatopłytkowego dla potrzeb Oddziału Urazowo - Ortopedycznego”, o następującej treści:

1.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa bez możliwości użycia śrub kondylarnych ϕ5,0mm?

Odpowiedź: Nie.

2.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej ϕ4,5mm i ϕ5,0mm w długości 26-100mm?

Odpowiedź: Tak.

3.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa w długości 200-480mm?

Odpowiedź: Nie.

4.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa 
z możliwości użycia śrub trzonowych ϕ6,5mm?

Odpowiedź: Tak.

5.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej ϕ4,5mm w długości 26-100mm?

Odpowiedź: Tak.

6.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 6, 7 dopuści możliwość zaoferowania śrub trzonowych ϕ6,5mm w długości 40-140mm?

Odpowiedź: Nie.

7.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 8 , 11 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej kompatybilnej z gwoździem?

Odpowiedź: Tak.

8.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania zaślepki kompatybilnej z gwoździem ?

Odpowiedź: Tak.

9.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania zestawu blokującego ϕ6,5mm w długości 50-105mm?

Odpowiedź: Nie.

10.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa w długości 180-320mm, z wygięciem w części bliższej o wartość 7°?

Odpowiedź: Tak.

11.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej ϕ4,5mm w długości 26-100mm?

Odpowiedź: Tak.

12.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej kompatybilnej z gwoździem?

Odpowiedź: Tak.

13.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania zaślepki kompatybilnej z gwoździem ?

Odpowiedź: Tak.

14.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa długiego w długości 220-280mm blokowanego w części bliższej w 3 płaszczyznach?

Odpowiedź: Nie.

15.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej ϕ4,5mm i 5,0mm w długości 26-100mm?

Odpowiedź: Tak.

16.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania zaślepki kompatybilnej z gwoździem ?

Odpowiedź: Tak.

17.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa długiego 300-460mm?

Odpowiedź: Tak.

18.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa bez śruby antyrotacyjnej kompresyjnej ϕ8,0mm?

Odpowiedź: Nie.

19.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa z wygięciem w części bliższej o wartość 6° na valgus, promień wygięcia trzonu 2000mm?

Odpowiedź: Tak.

20.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 20 dopuści możliwość zaoferowania śruby szyjkowej ϕ11, dł. 70-125mm?

Odpowiedź: Tak.

21.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 21 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej ϕ4,5mm w długości 26-100mm?

Odpowiedź: Tak.

22.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 22 dopuści możliwość zaoferowania zaślepki kompatybilnej z gwoździem ?

Odpowiedź: Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski