Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Wołoska 137

02-507 Warszawa

Pismo: CSKDzMIZP-2375/18/03/01/2020/16	 Warszawa dnia: 2020-05-22

Do wszystkich zainteresowanych

# Sprostowanie nr 3 odpowiedzi z dnia 19.05.2020r.

Szanowni Państwo,

Dotyczy: zmiany zapisów odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na: zakup i sukcesywna dostawa różnego sprzętu medycznego oraz dostawa i dzierżawa foteli dializacyjnych

Odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

| ZAMIAST | POWINNO BYĆ |
| --- | --- |
| - Dotyczy: Zadanie 9, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuszcza butelkę Redon typu Large-Lock o pojemności 200ml wykonaną z twardego nietłukącego materiału ? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian | - Dotyczy: Zadanie 9, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuszcza butelkę Redon typu Large-Lock o pojemności 200ml wykonaną z twardego nietłukącego materiału ? Odp.: Zamawiający dopuszcza pojemność butelki 200 ml, dren łączący o długości minimum 105cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian |
| - Dotyczy: Zadanie 9, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuszcza butelkę Redon typu Large-Lock o pojemności 400ml wykonaną z twardego nietłukącego materiału ? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian | - Dotyczy: Zadanie 9, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuszcza butelkę Redon typu Large-Lock o pojemności 400ml wykonaną z twardego nietłukącego materiału ? Odp.: Zamawiający dopuszcza pojemność butelki 400 ml, dren łączący o długości minimum 105cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian |
| - Dotyczy: Zadania nr 9 poz. 15 oraz poz. 16 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu. Prośbę swą motywujemy przydzieleniem rynku przez wytwórcę wyrobów konkretnemu wykonawcy, przez co uniemożliwiono pozyskanie nam oferty, co przekłada się na brak możliwości złożenia oferty przetargowej w tym pakiecie. Odp.: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian | - Dotyczy: Zadania nr 9 poz. 15 oraz poz. 16 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu. Prośbę swą motywujemy przydzieleniem rynku przez wytwórcę wyrobów konkretnemu wykonawcy, przez co uniemożliwiono pozyskanie nam oferty, co przekłada się na brak możliwości złożenia oferty przetargowej w tym pakiecie. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie informuje, iż zgodnie ze sprostowaniem odpowiedzi do pytania z dnia 05.05.2020r - Pytanie nr 52 w zakresie zadania nr 9 pozycji 15 – Zamawiający dopuszcza pojemność butelki 200 ml, dren łączący o długości minimum105cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian - Pytanie nr 53 w zakresie zadanie nr 9 pozycji 16 – Zamawiający dopuszcza pojemność butelki 400 ml, dren łączący o długości minimum 105cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian |

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Bieńka

.