**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/23/2020/5** Kraków dnia: 2020-05-26

 **DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 2

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-05-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej I**”, o następującej treści:

Dotyczy zapisów wzoru umowy

1) §4 pkt 4 i 6 "Ze względu na fakt iż wedle naszej wiedzy nie ma na rynku polskim wykonawcy, który posiadałby sprzęt zastępczy, w zakresie sprzętu endoskopowego, poza endoskopami, czy Zamawiający zgodzi się, aby wymóg ten dotyczył wyłącznie endoskopów ? "

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

2) §6 pkt.2 " Czy Zamawiający zgodzi się, aby w raporcie serwisowym znalazły się następujące dane:

 Tylko w przypadku naprawy była podana ilość roboczogodzin, ponieważ w przypadku przeglądów czas przeznaczony na ich wykonanie jest zryczałtowany.

 Czas dojazdu określony przez wykonawcę poprzez wpisanie strefy dojazdu, czas oczekiwania określony poprzez zapisanie daty wpłynięcia i daty zrealizowania zlecenia ? "

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

3) Dotyczy wykazu urządzeń do umowy

 Wedle wiedzy wykonawcy w wykazie urządzeń (poz. 31 i 32) występuje błąd w numerach seryjnych.

 Prosimy o zweryfikowanie tych numerów przez Zamawiającego



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Procesor wizyjny CV-190 posiada nr ser. 7843948, a ssak endoskopowy KV-6 posiada nr ser. 1730596. Stosowne zmiany zostały naniesione w zmodyfikowanym załączniku nr 1 umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski