„Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Ł, sektor C PRz”

przy ul. Poznańskiej 2a w Rzeszowie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres robót:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w hali sportowej w budynku Ł, sektor C Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Poznańskiej, na który składają się prace:

- demontaż i utylizacja istniejących opraw oświetleniowych ogólnego przeznaczenia i ewakuacyjnych,

- częściowy demontaż starej instalacji elektrycznej,

- budowa instalacji elektrycznej przewodami n/t w rurkach RVKL z częściowym wykorzystaniem istniejącej instalacji elektrycznej mocowanych do konstrukcji stalowej hali,

- montaż opraw oświetleniowych LED ogólnego przeznaczenia, awaryjnych i ewakuacyjnych na konstrukcji stalowej hali,

- miejscowe malowanie ścian m miejscach zdemontowanych opraw ewakuacyjnych,

- modernizacja rozdzielni sterowania oświetleniem hali,

- modernizacja obwodów zaswicani poszczególnych sekcji oświetlenia,

- pomiary, sprawdzenia i uruchomienie instalacji elektrycznej.

Ilość opraw przeznaczonych do utylizacji będzie uzgodniona z użytkownikiem na etapie wykonawstwa.

#### UWAGA :      ROBOTY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W OBIEKCIE CZYNNYM.

TI PRz maj 2020 r.