Rzeszów dnia: 2020-06-02

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: NA/133/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa budynku Uczelnianego Archiwum Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej w Rzeszowie” – znak sprawy NA/P/133/2020.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1. W związku z usunięciem modułów fotowoltaicznych z elewacji budynku prosimy o korektę przedmiaru elewacji wentylowanej z kaset kompozytowych. Odpowiedź: Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową t.j. projektem budowlanym i wykonawczym oraz w sposób określony w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Przedmiary mają charakter pomocniczy. Pytanie nr 2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o konstrukcję wsporczą pod panele fotowoltaiczne montowane na dachu. Odpowiedź: Konstrukcja wsporcza wg pkt. 17.1 Opisu technicznego w projekcie wykonawczym. Plik: PW_EL_opis (19.05.2020). Pytanie nr 3. Proszę o podanie wymiarów i kolorystyki płytek jakie należy wycenić na posadzkach i schodach.. Odpowiedź: Kolorystyka i wymiary wg pkt. 22 „Wykończenie posadzek” i pkt. 28 „Wykończenie pomieszczeń” Opisu technicznego w projekcie wykonawczym. Plik: PW - Opis Techniczny (+wykaz rysunków).

Zamawiający