Postępowanie przetargowe

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2019/GA/1

Postępowanie przetargowe

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2019/GA/1


Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/68/2020/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wydziału Elektrycznego sprzętu do Rozbudowy stanowiska do badania właściwości elementów i układów elektronicznych jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9  – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji (zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
dla zadania 1

24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt (minimum)

36 m-cy – 0 pkt

48 m-ce – 10 pkt

60 m-cy – 20 pkt

dla zadań 2, 3
12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt (minimum)
24 m-cy – 10 pkt

36 m-ce – 20 pkt

dla zadania 4

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt (minimum)

48 m-cy – 0 pkt

60 m-ce – 10 pkt

Termin dostawy (zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie): 
dla zadań 1, 2, 3
56 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

49 dni - 0 pkt

42 dni - 10 pkt

35 dni - 10 pkt

28 dni - 20 pkt

dla zadania 4
28 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

21 dni - 10 pkt

14 dni - 20 pkt
Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

	zadanie 1 - Przenośny multimetr cyfrowy AC/DC  - 5 sztuk
1. Zakres pomiarowy napięcia przemiennego AC (true RMS) min. 0 ÷ 990 V,

2. Zakres pomiarowy napięcia stałego DC min. 0 ÷ 990 V,

3. Zakres pomiarowy prądu przemiennego AC (true RMS) min. 600 µA ÷ 9,5 A,

4. Zakres pomiarowy prądu stałego DC min. 600 µA ÷ 9,5 A,

5. Zakres pomiarowy częstotliwości min. 15 Hz ÷ 190 kHz,

6. Zakres pomiarowy częstotliwości sygnałów logicznych min. 10 Hz ÷ 1,9 MHz,

7. Możliwość pomiaru procentowego wypełnienia impulsów,

8. Zakres pomiarowy pojemności min. 100 nF ÷ 20 mF,

9. Zakres pomiarowy rezystancji min. 600 Ω ÷ 49 MΩ,

10. Zakres pomiarowy temperatury min. -40°C ÷ 990 °C,

11. Pomiar temperatury zgodny z termoparą typu K,

12. Możliwość wykonania akustycznego testu ciągłości (rezystancja progowa ok. 200 Ω),

13. Możliwość wykonania testu diody,

14. Możliwość wykonania pomiaru poziomu sygnału (dźwięku) w dBm,

15. Możliwość wykonania pomiaru pętli prądowej (%4-20mA),

16. Dokładność podstawowa min. 0,03%,

17. Najwyższa dokładność pomiaru napięcia stałego DC min. ±(0,03%+2) przy rozdzielczości 0,01 mV,

18. Najwyższa dokładność pomiaru napięcia przemiennego AC min. ±(0,52%+42) przy rozdzielczości 0,01 mV,

19. Najwyższa dokładność pomiaru prądu stałego DC min. ±(0,12%+22) przy rozdzielczości 0,01 µA,

20. Najwyższa dokładność pomiaru prądu przemiennego AC min. ±(0,62%+42) przy rozdzielczości 0,01 µA,

21. Najwyższa dokładność pomiaru rezystancji min. ±(0,22%+8) przy rozdzielczości 0,01 Ω,

22. Najwyższa dokładność pomiaru pojemności min. ±(0,83%+4) przy rozdzielczości 0,01 nF,

23. Najwyższa dokładność pomiaru temperatury min. ±(0,32%+4) przy rozdzielczości 0,1°C,

24. Najwyższa dokładność pomiaru częstotliwości min. ±(0,04%+6) przy rozdzielczości 0,001 Hz,

25. Najwyższa dokładność pomiaru częstotliwości sygnałów logicznych min. ±(0,004%+6) przy rozdzielczości 0,001 Hz,

26. Najwyższa dokładność pomiaru procentowego wypełnienia impulsów min. ±(4d/kHz+3) przy rozdzielczości 0,01%,

27. Najwyższa dokładność pomiaru poziomu sygnału (dźwięku) min. ±(0,dB+3) przy rozdzielczości 0,01 dB,

28. Możliwość automatycznego oraz manualnego wyboru zakresów pomiarowych,

29. Automatyczny wybór polaryzacji, wskazanie „-„ przy pomiarze w przypadku ujemnej polaryzacji,

30. Wyświetlacz 6-cyfrowy, 7-segmentowy, z podświetleniem,

31. Maksymalne wskazanie wyświetlacza 50000/500000,

32. Podwójne wskazanie wyświetlacza (Dual Display),

33. Bargraf min. 40 segmentów, próbkowanie min. 55 razy/s,

34. Próbkowanie min 4,5 razy/s dla wskazania 50000 oraz próbkowanie min 1,2 razy/s dla wskazania 500000,

35. Pomiar relatywny,

36. Pomiar wartości skutecznej (True RMS) w zakresie min. 50 Hz ÷ 19,5 MHz,

37. Auto-zakres z funkcją przechwytywania (peak Hold),

38. Auto-zakres z funkcją max./min./średnia wartość, funkcją nagrywania min. 18 razy/s próbkowania napięcia i pomiaru prądu,

39. Wbudowany filtr dolnoprzepustowy LPF dla pomiaru napięcia przemiennego AC,

40. Wskaźnik wyładowania baterii,

41. Sygnał dźwiękowy w przypadku błędu przełączania,

42. Automatyczny wyłącznik zasilania (auto-off) z możliwością stałego wyłączenia tej funkcji,

43. Bezpieczeństwo min. kat. III 600V / kat. II 1000V,

44. Możliwość podłączenia multimetru do komputera przy pomocy optycznego łącza USB,

45. Świadectwo wzorcowania miernika w zakresie: napięcia stałego, napięcia przemiennego, prądu stałego, prądu przemiennego, rezystancji,

46. Akcesoria: min. 1x przewód pomiarowy czerwony, min. 1x przewód pomiarowy czarny, min. 1x termopara typu K, min. 1x osłona gumowa, min. 1x bateria 9 V, instrukcja obsługi, świadectwo wzorcowania,

47. Wymiary bez osłony gumowej 160x70x35 ÷ 190x90x50 mm (dł. x szer. x wys.),

48. Waga bez osłony gumowej w zakresie 330 ÷ 400 g,

49. Żywotność baterii podczas wykonywaniu pomiarów napięcia stałego min. ok. 95 h,



	zadanie 2 - Analizator stanów logicznych – 1 sztuka
1. Maksymalna częstotliwość próbkowania wewnętrznego (czasowe, asynchroniczne) min. 990 MHz,

2. Maksymalna częstotliwość próbkowania zewnętrznego (stanu, synchroniczne) min. 240 MHz,

3. Głębokość pamięci na kanał min. 128 Mb/8 kanałów oraz min. 64 Mb/16 kanałów,

4. Całkowita pamięć min. 950 Mb,

5. Błąd fazowy poniżej 2 ns,

6. Zakres wejściowy min. -5,5 V ÷ +5,5 V,

7. Dokładność min. 10 mV/krok,

8. Impedancja wejścia 500 kΩ / 10 pF,

9. Możliwość generatora protokołów I2C, SPI, UART(RS-232C/422/485), CAN,

10. Min. 6 wyzwalaczy protokołów (sprzętowe, seryjne) I2C, I2S, SPI, SVID, UART (RS-232C/422/485), CAN 2.0B,

11. Typy wyzwalania: wzór, krawędziowy, szerokość impulsu, interwał (czas),

12. Kanały wyzwalania: min. 38 kanałów,

13. Opóźnienie wyzwalania,

14. Poziomy wyzwalania: min. 254 poziomy,

15. Transfer danych przy pomocy łącza USB 3.0 (ze wsteczną kompatybilnością do USB 2.0),

16. Specjalne funkcje oprogramowania takie jak: powiększanie i przesuwanie, dostosowywanie przebiegów, dostosowywanie interfejsu użytkownika, lista stanów, widok przebiegów, nawigator przebiegów, podgląd pamięci, porównywanie plików,

17. Certyfikaty FCC/CE/WEEE/RoHS,

18. Wymiary w zakresie 120x90x20 mm ÷ 135x100x30 mm,

19. Zasilanie poprzez zasilacz USB (napięcie +5V),

20. Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7,

21. Akcesoria w zestawie: min. 1x kabel USB, zestaw przewodów pomiarowych, zaciski sondy, pokrowiec, instrukcja obsługi,



	zadanie 3 - Źródło światła emitujące promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu UV, VIS, i NIR + akcesoria – 1 zestaw
I. Ksenonowa lampa łukowa min 1 szt.

1. Moc min. 290 W,

2. Typ lampy ksenonowa, bezozonowa,

3. Średnia żywotność min. 890 h,

4. Napięcie lampy min. 19 V,

5. Natężenie prądu lampy min. 14,5 A,

6. Strumień świetlny min. 6950 lm,

7. Jasność min. 285 cd mm-2,

8. Natężenie światła min. 690 cd,

9. Średnica żarówki w zakresie ø23 ÷ ø27 mm,

10. Rozmiar łuku w zakresie min. 0,5x2,2 ÷ 0,9x2,6 mm,

11. Długość fali min. 270 nm,

II. Pakiet światłowodów min. 1 szt.

1. Światłowody jednomodowe,

2. Średnica rdzenia w zakresie ø3,0 ÷ ø3,4 mm,

3. Transmitancja w zakresie min 290 ÷ 2100 nm,

4. Złącza światłowodu: ferrula 11 mm.

5. Długość światłowodu w zakresie 0,9 ÷ 1 m,

6. Apertura liczbowa równa 0,27,

7. Kąt stożka akceptacji równy 31°,

8. Materiał wykonania włókna światłowodowego stopiona krzemionka,

9. Oplot światłowodu wykonany ze stali nierdzewnej,

10. Ogniskowa w zakresie 1,8 ÷ 2,0, 

III. Zespół skupiający wiązkę włókien min. 1 szt.

1. Zespół składający się z komponentów: soczewki skupiające, manualna przesłona, uchwyt światłowodu,

2. Ogniskowa F/2,2,

3. Materiał wykonania soczewek: stopiona krzemionka,

4. Kształt soczewek: asferyczne,

5. Rozmiar kołnierza męskiego 1,5 cala,

6. Rodzaj gwintu 1/4-20,

7. Gniazdo na ferrulę 11 mm,

8. Długość zespołu w zakresie 100 ÷ 120 m,

9. Średnica otworu wejściowego w zakresie ø32 ÷ ø37 mm,

IV. Adapter ferruli typu ST do ferruli 11 mm min. 1 szt.
V. Adapter ferruli typu SMA do ferruli 11 mm min. 1 szt.


	zadanie 4 - Czujnik promieniowania słonecznego – 2 sztuki
I. Rejestrator min. 1 szt.

1. Certyfikat kalibracji w oparciu o wymagania norm EN ISO/IEC17025,

2. Mierzone wielkości: temperatura, wilgotność względna, wielkości wyliczane, prąd, napięcie, sygnały dwustanowe, częstotliwość, rezystancja, rejestracja zdarzeń,

3. Całkowita pojemność pamięci min. 2MB (480000 pomiarów),

4. Typ pamięci: wewnętrzna SRAM,

5. Tryby rejestracji: ciągły oraz nieciągły,

6. Interwał rejestracji: możliwość konfiguracji indywidualnie dla każdego kanału w zakresie min. 5s ÷ 24h,

7. Zegar czasu rzeczywistego,

8. Liczba wejść min. 15,

9. Możliwość zdefiniowania mierzonych wielkości dla każdego z kanałów,

10. Rozdzielczość konwertera A/C: min. 15 bitów,

11. Czas przetwarzania konwetera A/C nie gorszy niż 65 ms/kanał,

12. Stopień ochrony min. IP20,

13. Sygnalizacja stanów alarmowych oraz wykonywanie innych działań w stanach alarmowych np. sygnalizacja akustyczna, wizualna, wysłanie powiadomienia, wysłanie SMS, sterowanie przekaźnikami wyjściowymi itd.,

14. Monitoring online mierzonych wielkości i stanów,

15. Indywidualne ustawianie histerezy i opóźnień dla każdego kanału,

16. Indywidualne ustawianie do min. 3 warunków alarmowych dla każdego kanału,

17. Pomiar prądu DC w zakresie min. 5 ÷ 19 mA z dokładnością min. ±0,15%(±0,03 mA),

18. Pomiar napięcia DC w zakresie min. -9 ÷ +9 V z dokładnością min. ±0,15%(±0,12 V),

19. Pomiar rezystancji w zakresie min. 1Ω ÷ 9,9 kΩ z dokładnością min. ±0,15%,

20. Pomiar temperatury sondami Pt oraz Ni w zakresie min. -190 ÷ 580°C z dokładnością min. ±0,25%,

21. Pomiar termoparami K, T, J, S, N, B w zakresie min. -190 ÷ 1750°C z dokładnością min. ±0,35%,

22. Pomiar termistorowy,

23. Pomiar sygnałów binarnych,

24. 
Wymiary ze złączami w zakresie min. 210x220x40 ÷ 220x230x50 mm,

25. Masa nie większa niż 1 kg,

26. Zasilanie 24 V,

27. Obsługa interfejsów: RS232, USB, Ethernet, modem GPS lub GPRS,

II. Port komunikacyjny ethernet min. 1 szt.

1. Wbudowany interfejs dla podłączania rejestratora do sieci Ethernet,

2. Komunikacja za pomocą protokołów SNMP, SOAP, HHTP, MODbus TCP,

3. W razie przekroczenia progów alarmowych możliwość wysłania wiadomości e-mail,

4. Obsługa DHCP,

III. Uchwyt ścienny do rejestratora min. 1 szt.

1. Komplet zawiera 4 wkręty oraz parę (2) uchwytów,

IV. Oprogramowanie dla systemów monitoringu min. 1 szt.

1. Możliwość odczytu i przetwarzania danych z rejestratora, odczytu danych z pliku, wyświetlanie oraz drukowanie danych w formie tabeli, eksport danych do DBF oraz XLS, statystyka,

2. Możliwość rejestracji i podglądu zdarzeń,

3. Tworzenie wykresu, jego eksport do PDF oraz drukowanie,

4. Automatyczne pobieranie danych, pobieranie danych z eksportem do DBF, ustawianie folderów i plików, zabezpieczenie programu,

5. Tryb wyświetlania oraz alarmy, wykresy i tabele w trybie wyświetlania,

6. Kompatybilność z systemami Windows 7 i nowsze,

7. Możliwość automatycznego pobierania danych,

V. Uniwersalny rejestrator min. 1 szt.

1. Min. 4 wejścia dla sygnałów,

2. Możliwość pracy jako urządzenie przenośne lub stacjonarne,

3. Certyfikat kalibracji zgodny z wymogami EN ISO/IEC17025,

4. Zasilanie akumulatorowe,

5. Zakres pomiarowy prądu DC min. 1 ÷ 19 mA z dokładnością min. ±22 µA i rozdzielczości nie gorszej niż 0,1 µA,

6. Zakres pomiarowy napięcia min. 0 ÷ 9,5 V z dokładnością min. ± 12 mV i rozdzielczością nie gorszą niż 100 µV,

7. Wejście binarne: parametry wejścia napięciowego w zakresie min. 0,5 ÷ 28 V DC,

8. Wejście licznikowe: zakres zliczania min. 22 bity, dopuszczalne przepełnienie licznika, max. Częstotliwość wejściowa nie mniejsza niż 190 Hz,

9. Całkowita pojemność pamięci min. 950000 pomiarów w trybie niecyklicznym lub 550000 pomiarów w trybie cyklicznym,

10. Możliwość zaprogramowania interwału rejestracji w zakresie min. 5s ÷ 24h,

11. Odświeżanie wskazań i alarmów nie więcej niż 15s,

12. Zegar czasu rzeczywistego,

13. Rejestracja w trybie cyklicznym i niecyklicznym,

14. Interfejsy komunikacyjne: USB, RS232, Ethernet (http, SN<Pv1, XML),

15. Możliwość powiadomienia alarmowego przez E-mail, SMS, sygnalizator akustyczny, diody LED,

16. Wyjście alarmowe wykorzystywane do sterowania innymi urządzeniami w razie wystąpienia alarmu,

17. Stopień ochrony min. IP20,

18. Wymiary w zakresie 170x90x30 ÷ 190x100x45 mm,

19. Masa z akumulatorami nie większa niż 0,5 kg,

20. Komplet zawiera: uniwersalny rejestrator, instrukcję obsługi, certyfikat kalibracji, zestaw akumulatorów zasilających, zasilacz sieciowy, kabel USB, uchwyt ścienny,

VI. Zasilacz sieciowy impulsowy 230 Vac, 50-60 Hz, 24Vdc/1A, podłączenie przez zaciski, min. 1 szt.




W ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

1
W ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

6

