Załącznik. 9.9

Eap.2412/11/20/D

**Zestawienie oferowanych warunków technicznych w Pakiecie nr 9 – Narzędzia jednorazowego użytku do zabiegów urologicznych**

| Lp. | **Pozycja asortymentowa** | **Oceniana cecha** | Kryterium oceny | **Potwierdzenie przez Wykonawcę**  **( tak / nie )** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | Dodatkowa powłoka na koszulce ułatwiająca jej wprowadzenie | Dodatkowa powłoka hydrofilna na całej długości koszulki |  |
| 2. | 3 | Dodatkowa właściwość koszulki | Widoczność markera na zdjęciach RTG |  |
| 3. | 11 | Sposób zapakowania drutu i stenta | Drut i stent pakowane osobno |  |
| 4. | 12 | Możliwość doposażenia endoskopu w nakładkę umożliwiającą samodzielne sterowanie koszem przez operatora | Możliwość doposażenia w nakładkę |  |

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data / Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy