Załącznik. 9.11

 Eap.2412/11/20/D

 **Zestawienie oferowanych warunków technicznych w Pakiecie nr 11 – Akcesoria jednorazowego użytku do aparatów do znieczulenia ,kardiomonitorów i respiratorów.**

| Lp. | **Pozycja asortymentowa** | **Oceniana cecha** | Kryterium oceny | **Potwierdzenie przez Wykonawcę**  **( tak / nie )** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1; 2; 6; 7; 8; 25; 27 | Zabezpieczenie wyrobu pod względem mikrobiologicznym | Wyrób mikrobiologicznie czysty |  |
| 2. | 7; 8; 13; 27 | Zawartość lateksu, PCV, DEHP w komponentach wyrobu | Brak zawartości lateksu, PCV, DEHP w komponentach |  |
| 3. | 7; 8 | Zalecany czas stosowania filtra | ≥ 24 godz. |  |

 ……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data / Czytelne podpisy osób uprawnionych

 do reprezentowania wykonawcy