Zał. nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Parametr | Wartości |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zakres częstotliwości | od 20 Hz do 120 MHz |
| 2. | Mierzone wielkości fizyczne | ¦Z¦, θz, ¦Y¦, θy, Cp, Cs, Lp, Ls, Rp, Rs (R), D, Q, X, G, B |
| 3. | Technika pomiaru | czteroportowa |
| 4. | Zakres analizowanych impedancji | od 30 m do 40 M |
| 5. | Niepewność pomiaru impedancji | 0,08% |
| 6. | Rozdzielczość w dziedzinie częstotliwości | 1 mHz |
| 7. | Dokładność w dziedzinie częstotliwości | ± 1 ppm ± 1 mHz (at 23 ± 5 °C) |
| 8. | Zakres zmiany poziomu sygnału źródła napięciowego | 5 mVrms to 1 Vrms |
| 9. | Rozdzielczość zmian napięcia | 1 mV |
| 10. | Zakres zmiany poziomu sygnału źródła prądowego | 200 µArms to 20 mArms |
| 11. | Rozdzielczość zmian prądu | 20 A |
| 12. | Liczba punktów pomiarowych | od 2 do 1601 |
| 13. | Wbudowany wyświetlacz | 10.4 cala LCD Rozdzielczość 1024 X 768 - Wbudowana funkcja prezentacji wielkości mierzonych w skali liniowej i logarytmicznej; - Równoczesna prezentacja 4 przebiegów mierzonych wielkości na ekranie. |
| 14. | Wbudowane interfejsy | LAN 10/100/1000 Base T Ethernet, USB, GPIB, VGA |
| 15. | Wyjście częstotliwości odniesienia | 10 MHz ± 1 ppm, typ złącza BNC (żeńskie) |
| 16. | Wbudowana funkcje | -kalibracji OPEN, SHORT, LOAD; - kompensacji adapterów pomiarowych; - markerów: Maximum value, minimum value, multi-peak, multi-target, peak, peak left, peak right, target, target left, target right, ∆ marker mode, marker coupled mode, - 10 markerów dla każdej z analizowanych ścieżek; - polaryzacji badanego elementu - przebiegiem DC min ±40V; -kalkulacja parametrów obwodu równoważnego - limity pass/fail - sygnalizacji dźwiękowej przekroczenia wartości dopuszczalnej; - zewnętrznego wyzwalania; |
| 17. | Napięcie zasilania | 90-264 VAC |
| 18. | Zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej | EMC |
| 19. | Gwarancja | 12 miesięcy |
| 20. | Serwis | - reakcja serwisowa do 72 godzin; - naprawa nie dłużej niż 30 dni . |