Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/14/2020/4	 Kraków dnia: 2020-06-09

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - I

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa rękawic oraz masek ochronnych”, o następującej treści:

Pakiet 7 Czy Zamawiający dopuści w pak. 7 w poz 1 półmaski filtrujące prod. 3M™ VFlex™ 9152 / 9152R, testowane zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009, produkt zgodny 
z dyrektywą Środków Ochrony Indywidualnej UE 89/686/EEC, oznakowanie znakiem CE, zakładki w kształcie litery V- wyginają i rozciągają się wraz z ruchem ust, ułatwiając mówienie i oddychanie, regulowana blaszka nosowa pomaga zapewnić odpowiednie dopasowanie i solidne uszczelnienie?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel