Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/14/2020/5	 Kraków dnia: 2020-06-09

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - II

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa rękawic oraz masek ochronnych”, o następującej treści:

PAKIET 3 - Rękawice bezlateksowe, sterylne, bezpudrowe.

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic bezlateksowych, sterylnych, bezpudrowych, anatomicznie dopasowanych, posiadających mankiet z brzegiem zaokrąglonym bez podłużnych i poprzecznych wzmocnień. W procesie produkcyjnym rękawic  zostały użyte akceleratory (przyspieszacze) opatre na bazie guanidyny (DPG - difenyloguanidyna) i rodzaj tiomocznika (DPTU - difenylotiomocznik) brak karbaminianów, tiuramów i merkaptpbenzotiazoli (MBT), pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zapisy SIWZ: Prosimy o doprecyzowanie terminu realizacji zamówienia, gdyż w SIWZ 
w punkcie 6.1 jest 24 miesiące, natomiast we wzorze umowy § 8 ust. 1. wynosi 12 miesięcy.

Odpowiedź: Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy. Zmiany zostały uwzględnione w „Powiadomieniu o zmianach SIWZ” z dnia 03.06.2020 r. oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego jak i na portalu e-ProPublico.

Zapisy projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ):

Dotyczy § 12 ust. 2 i ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZAPISY UMOWY:

Wnosimy również o wprowadzenie dodatkowych zapisów umowy w § 10 regulujących skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

1.	Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające 
z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2.	Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony 
o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3.	Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających 
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4.	Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu 
o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień  w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych.

5.	W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron 
w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel