Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/14/2020/10	 Kraków dnia: 2020-06-09

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - V

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa rękawic oraz masek ochronnych”, o następującej treści:

PAKIET 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości na palcu min. 0,08mm, konfekcjonowanych max. po 100 sztuk. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

PAKIET 2 poz.2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,10mm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

PAKIET 2 poz.3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie rękawic o długości min. 265mm, o grubości na palcu min. 0,07mm, na dłoni min. 0,06mm, na mankiecie min. 0,05mm, o sile zrywania min. 6N (dotychczas stosowanych w Państwa placówce).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

PAKIET 2 poz.4

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,05mm, na dłoni min. 0,07mm, na mankiecie min. 0,04mm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

PAKIET 2 poz.5

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie rękawic nitrylowych do pracy Centralnej Sterylizatorni, odpornych na przenikanie min. 14 substancji chemicznych z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, konfekcjonowanych max. po 100 sztuk. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

PAKIET 2 poz.5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska 
i Zamawiający będzie oczekiwał rękawic o długości min. 300mm jak dotychczas stosowanych w Państwa szpitalu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel