Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/14/2020/12	 Kraków dnia: 2020-06-10

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - VI

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa rękawic oraz masek ochronnych”, o następującej treści:

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej 
z gumkami typu KN95 będącej wyrobem medycznym, technicznie zgodnym z wymaganiami Dyrektywy Rady o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG. Wyrób typu IIR zgodnie z EN 14683 - posiada poziom filtracji BFE ≥ 98% (testy z niezależnego, akredytowanego laboratorium badawczego potwierdzają zgodność z wymogami EN149 dla masek FFP2, 
a nawet wykazały zbliżone wartości przenikania materiału filtracyjnego z wymaganiami dla masek FFP3).

Odpowiedź: Dopuszcza się.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Maria Biel