Pismo: KC-zp.272-237/20                   				Kraków, 2020-06-10

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 2

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-06-10 wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Dostawa osprzętu elektrycznego na potrzeby Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-237/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie używanych w Załączniku 1A (będącym szczegółową kalkulacją cenową) określeń.

Mianowicie w pozycji 166 znajduje się wpis:

166         Świetlówka S 11W/830 G23 2PIN np. DULUX

A w pozycji 201 znajduje się wpis:

201         Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A, 2P, typu HAGER

W jaki sposób należy rozumieć użyte tutaj określenia „np." oraz „typu". Czy użyte tutaj określenia oznaczają że można zaoferować produkty o takich samych parametrach ale innych producentów?

Odpowiedź:

Użyte określenia oznaczają, że można zaoferować produkty o takich samych parametrach ale innych producentów.