Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/14/2020/18	 Kraków dnia: 2020-06-15

# Modyfikacja O D P O W I E D Z I

# na zapytania w sprawie SIWZ -V

Zamawiający modyfikuje odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ – V z dnia 09.06.2020 r.

Odpowiedzi zamawiającego otrzymują następujące brzmienie:

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości na palcu min. 0,08mm, konfekcjonowanych max. po 100 sztuk. Pozostałe wymogi - zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

PAKIET 2 poz.2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,10mm. Pozostałe wymogi - zgodnie z SIWZ.

Jest:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

A powinno być:

Odpowiedź: Dopuszcza się.

PAKIET 2 poz.3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie rękawic o długości min. 265mm, o grubości na palcu min. 0,07mm, na dłoni min. 0,06mm, na mankiecie min. 0,05mm, o sile zrywania min. 6N (dotychczas stosowanych w Państwa placówce).

Jest:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

A powinno być:

Odpowiedź: Dopuszcza się.

PAKIET 2 poz.4

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,05mm, na dłoni min. 0,07mm, na mankiecie min. 0,04mm. Pozostałe wymogi - zgodnie z SIWZ.

Jest:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

A powinno być:

Odpowiedź: Dopuszcza się.

PAKIET 2 poz.5

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie rękawic nitrylowych do pracy Centralnej Sterylizatorni, odpornych na przenikanie min. 14 substancji chemicznych z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, konfekcjonowanych max. po 100 sztuk. Pozostałe wymogi - zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje iż uległ zmianie punkt 18.3 SIWZ „Ocena kryterium JAKOŚĆ” dotycząca pakietu 2 pozycji 5.

Jest:

Poz. 5 Rękawice nitrylowe do pracy Centralnej Sterylizatorni:

| Wyniki badań na przenikanie powyżej 15 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie | ≤ 15 substancji - 0 pkt 16 substancji – 2 pkt 17 substancji – 6 pkt 18 substancji – 8 pkt ≥19 substancji – 10 pkt |
| --- | --- |
| Wynika badań na przenikalność powyżej 13 cytostatyków | ≤ 13 substancji - 0 pkt 14 substancji – 1 pkt 15 substancji – 2 pkt ≥16 substancji – 3 pkt |

Winno być:

Poz. 5 Rękawice nitrylowe do pracy Centralnej Sterylizatorni:

| Wyniki badań na przenikanie powyżej 14 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie | ≤ 14 substancji - 0 pkt 15 substancji – 2 pkt 16 substancji – 6 pkt 17 substancji – 8 pkt ≥18 substancji – 10 pkt |
| --- | --- |
| Wynika badań na przenikalność powyżej 13 cytostatyków | ≤ 13 substancji - 0 pkt 14 substancji – 1 pkt 15 substancji – 2 pkt ≥16 substancji – 3 pkt |

PAKIET 2 poz.5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska

i Zamawiający będzie oczekiwał rękawic o długości min. 300mm jak dotychczas stosowanych w Państwa szpitalu.

Jest:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

A powinno być:

Odpowiedź: Dopuszcza się.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel