Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/24/2020/6	 Kraków dnia: 2020-06-16

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ- 3

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa opatrunków jałowych II”, o następującej treści:

PAKIET 4

1. Poz. nr 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 z pakietu nr 4, co umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców i zwiększy konkurencyjność postępowania?

Odpowiedź: Brak zgody.

PAKIET 5

2. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu samoprzylepnych serwet operacyjnych z włókniny spełniającej wymagania SIWZ w którego

składzie znajduje się:

- serweta 150 x 240 cm z padem chłonnym 50 x 75 cm - zamiast padem 50 x 70 cm

- serweta 200x175cm (pad chłonny 50x75cm) - zamiast serweta 170x175cm

- serweta na stolik Mayo 80x145cm wzmacniana z padem chłonnym 60x145cm - zamiast serwety w rozmiarze 80x140cm (pad 60x140cm)?

Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.

3. Poz. nr 3 oraz poz. nr 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu zawierającego w swoim składzie serwetę na stolik Mayo 80x145cm z padem chłonnym w rozmiarze 60x145cm -pozostałe parametry zgodne z wymaganiami siwz?

Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.

4. Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu serwet jednorazowego użycia do cięć cesarskich z włókniny spełniającego wymagania SIWZ w którego składzie znajduje się:

- serweta w rozmiarze 250x315cm z zintegrowanymi osłonami na kończyny dolnei torebką na

płyny oraz otworem przylepnym o wymiarach 19x28cm - zamiast serwety 200x320cm z otworem 25x30cm

- serweta na stolik Mayo 80x145cm wzmacniana z padem chłonnym 60x145cm - zamiast serwety w rozmiarze 80x140cm (pad 60x140cm)?

- dodatkowo 1 szt. taśmy samoprzylepnej 10 x 50 cm

- dodatkowo 4 ręczniki celulozowe w rozmiarze min. 30x30cm?

Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.

5. Poz. nr 6 – czy w opisie przedmiotu zamówienia nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie jednej z warstw materiału określonej jako PC, gdzie winno być PE?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy dotyczące Pakietu nr 5 pozycja 6, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi.

WZÓR UMOWY:

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych poprzez wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy? Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających

z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymująsię dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających

wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje wzór umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ) dodając w §11 ust. 6,7,8,9 o następującej treści:

„6. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, 
     tj.   zdarzenia takie jak: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, pandemie, epidemie.

7.  Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej jest obowiązana do
     bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania siły wyższej w terminie 5 dni od
    wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność.

8. Strona dotknięta działaniem „siły wyższej” zobowiązana jest do podjęcia wszelkich możliwych aktów 
     staranności, w tym m.in.: przesłania oświadczeń lub dokumentów, które mogą dotyczyć zdarzenia, pod
     rygorem utraty możliwości powoływania się na działanie „siły wyższej”.

9. W przypadku wystąpienia „siły wyższej” termin realizacji umowy przesuwa się o każdy dzień przestoju
     związanego z działaniem „siły wyższej”. „

Zmiany zostaną wprowadzone do umowy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel