Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/24/2020/8	 Kraków dnia: 2020-06-16

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ- 5

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa opatrunków jałowych II”, o następującej treści:

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji biodra składającego się z:

1. Samoprzylepna serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen o gramaturze min. 57,5 g/m2 i o wym. 260 x 220 cm z wycięciem w kształcie "U" o wym. 105 x 7 cm i wzmocnieniem wykonanym z trójwarstwowego laminatu polietylen/2x wiskoza o wymiarach min. 100 x 87 cm.

2. Samoprzylepna serweta o wym. 150 x 240 cm z taśmą lepną 60 x 5 cm na krótszym boku - 1 sztuka

3. Ręczniki o  wym. 25 x 19 cm - 4 szt.

4. Osłona na kończynę wykonana z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o wym. 30 x 100cm - 1 sztuka

5. Osłona na stolik Mayo, standardowa, o wym. 80 x 145 cm

6. Serweta operacyjna o wym. 150 x 180cm - 1 sztuka

7. Serweta operacyjna o wym. 75 x 90cm - 1 sztuka

8. Taśma przylepna 10 x 50 cm - 2 sztuki

9. Serweta na stół narzędziowy, wzmocniona o wym. 150 x 190 cm.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego minimum 57,5 g/m2. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej minimum 147,5 g/m2. Odporność na penetrację płynów - min. 150 cm H2O.

Opakowanie zestawu posiadające dwie etykiety samoprzylepne zawierające nazwę wyrobu w języku polskim, numer ref., numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do zabiegów na kończynie składającego się z:

a)	1 serweta na stolik instrumentariuszki, wzmocniona 150 cm x 190 cm

b)	4 ręczniki 19 cm x 25 cm

c)	1 serweta na stolik Mayo, standardowa 80 cm x 145 cm

d)	1 osłona ortopedyczna na kończynę 23 cm x 75 cm

e)	2 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

f)	1 serweta operacyjna 150 cm x 100 cm

g)	1 serweta do operacji kończyny z łatą chłonną 50 cm x 115 cm z samouszczelniającym otworem (5x7cm) w rozmiarze 320 cm x 200 cm i organizatorem przewodów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu minimum 57,5 g/m2, strefa krytyczna trójwarstwowa (PE/2xwiskoza) o gramaturze min. 94 g/m2. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej minimum 151,5 g/m2.

Zestaw spełnia wymaganie normy EN 13795 dla procedur wysokiego ryzyka, pakowany sterylnie w foliowy worek typu Tyvek, z 2 etykietami samoprzylepnymi, zawierającymi numer katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę producenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu.  Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel