Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/24/2020/9	 Kraków dnia: 2020-06-16

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ- 6

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa opatrunków jałowych II”, o następującej treści:

Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną z jodem o powierzchni lepnej 42 x 36 cm? Spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.

Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną z jodem o powierzchni lepnej 40 x 28 cm? Spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw samoprzylepnych serwet wzmocniony o składzie:

"	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm

"	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm

"	2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm

"	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

"	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

"	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

"	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm

Zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych i cystoskopii o składzie:

"	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm

"	2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm

"	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100cmx150cm

"	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

Zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii kolana z serwetą główną o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, osłona na przewody 14 x 250 cm. Zestaw zawiera dodatkowo 2 szt ręczników chłonnych.

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów. Zestaw spełnia pozostał wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięć cesarskich z serwetą samoprzylepną do cięcia cesarskiego o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów. Zestaw zawiera dodatkowo:

"	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

"	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Zestaw spełnia pozostał wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm?

Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów PCNL o składzie:

"	1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem do zbiórki płynów

"	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm

Zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza się rozmiary serwet  z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ ( worek do zbiórki płynów z sitem i zaworem)

Pakiet 5, pozycja 1-7 - Czy Zamawiający dopuści produkty z 4 etykietami typu TAG do archiwizacji danych?

Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 1-7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1szt?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra o składzie:

"	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm

"	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

"	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cmx260cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20cmx100cm

"	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

"	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

"	2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

"	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

"	3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

"	1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm

"	1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm

Serwety główne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2. Opakowanie zewnętrzne zawiera 4 etykiety typu TAG do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw od operacji kończyn o składzie:

"	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm

"	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

"	1 x serweta  z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm, zintegrowana z ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów

"	1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm.

"	1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

"	3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

"	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2. Opakowanie zewnętrzne zawiera 4 etykiety typu TAG do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1szt?

Odpowiedź: Nie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel