Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/24/2020/11	 Kraków dnia: 2020-06-16

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ- 8

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa opatrunków jałowych II”, o następującej treści:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1:

1.	Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowego zestawu samoprzylepnych serwet o składzie:

- 1 szt. 150 x 240cm (wzmocnienie min. 50 x 75 cm)

- 1 szt. 175 x 200cm (wzmocnienie min. 50 x 75 cm)

- 2 szt. 75 x 90cm (wzmocnienie min. 45 x 60 cm)

- 1 serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona o min. wym. 140 x 190cm

- 1  taśma samoprzylepna 9 x 50cm

- 1 serweta na stolik Mayo o min. wym. 80 x 145cm wzmacniana (pad chłonny min. 60x145 cm)

- w zestawie dodatkowo 4 ręczniki 30x40cm

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2:

1.	Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowego zestawu serwet do operacji ginekologicznych i cystoskopii o składzie:

- 1 serweta główna (nie samoprzylepna) wzmocniona  o wym. 250/312 x 290cm,  ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem kroczowym 9 x 12cm

- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm

- dodatkowo w zestawie:

- 1 czerwona  osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm

- 1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu z przeźroczystej folii PE o wym. 50x50cm

- 1 serweta pod pośladki o wym. 75x90cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3:

1.	Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowego zestawu serwet do artroskopii kolana o składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm

- 1 serweta na stolik Mayo - 80 cm x 145 cm wzmacniana (pad chłonny min. 60 x 145 cm), składana teleskopowo

- 1 serweta 200 x 320cm z samouszczelniającym się owalnym otworem 5 x7 cm, z uchwytem typu "rzep" do mocowania przewodów i drenów

- 1 osłona na kończynę

- 2 taśmy samoprzylepne

- zamiast osłony na przewody 1 serweta o wym. 150x150cm

- dodatkowo 2 ręczniki 30x40cm

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 4:

1.	Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowego zestawu serwet do cięć cesarskich o składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm

- 1 serweta główna w kształcie litery T  o wym. 200/250x315cm (bez osłon na kończyny dolne),  przylepnym oknem 28x12x18cm otoczonym folią chirurgiczną i z torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi

- 1 serweta dla noworodka o min. wym. 90x100cm oraz dodatkowo 2 ręczniki 30x40cm

- 1 serweta na stolik Mayo o wym. 80x145cm wzmacniana (pad chłonny min. 60 x 145 cm)

- dodatkowo 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace  9x50cm

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 5:

1.	Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych serwet wykonanych z laminatu folii PE i włókniny PP w rozmiarze 150 x 240 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 6:

1.	Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości alternatywnego jałowego zestawu do zabiegów PCNL, zgodnego z opisem: serwety niezawierające celulozy ani wiskozy,  wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m?.  Odporność materiału na przenikanie cieczy  - min. 200 cm H?O.

Skład :

- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

- 1 serweta do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wym. 200/260x185 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (? 7 cm), otwór na prącie(7x10 cm) i osłonę na palec do badania per rectum (? 3 cm). Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem i zaworem spustowym.

- dodatkowo 1  taśma samoprzylepna 9x50cm

- dodatkowo 2 ręczniki 30x40cm

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 7:

1.	Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowej serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm ( wzmocnienie min. 60 x 145 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel