|  |
| --- |
| **PAKIET 5- JAŁOWE SERWETY Z WŁÓKNINY JEDNORAZOWEGO UŻYCIA** |
| **Lp.** | **NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **ROZMIAR PROPONOWANY** | **WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO** | **ZAPOTRZEBOWANIE NA 12 MIESIĘCY W ZESTAWACH** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 ZESTAW** | **WARTOŚĆ BEZ VAT** | **PODATEK VAT w zł. i w %** | **WARTOŚĆ z VAT** | **NR KATALOGOWY** | **PRODUCENT** | **PRÓBKI**  |
| 1 | Jałowy zestaw samoprzylepnych serwet operacyjnych z włókniny dwuwarstwowej z padem chłonnym, 1szt- 150cm x 240cm (pad chłonny 50cm x 70cm); 1szt- 170cm x 175cm (pad chłonny 50cm x 75cm); 2szt- 75cm x 90cm (pad chłonny 36cm x 90cm); serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona minimum 140cm x 190cm, taśma samoprzylepna 10cm x 50cm. 1 serweta na stolik Mayo- 80cm x 140 cm wzmacniana ( pad chłonny 60 cm x 140 cm). Składana teleskopowo Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | **1470** |  |  |  |  |  |  | 2 zestawy |
| 2 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia z włókniny minimum dwuwarstwowej do operacji ginekologicznych i cystoskopii, 1 serweta samoprzylepna 100cm x 200cm z otworem 7cm x 10cm, 2 osłony na nogi 75cm x 120cm, 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140cm x 190 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | **392** |  |  |  |  |  |  | 2 zestawy  |
| 3 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do artroskopii kolana z włókniny minimum dwuwarstwowej, 1 serweta na stolik instrumentariuszki, 1 serweta na stolik Mayo- 80 cm x 140 cm wzmacniana ( pad chłonny 60 cm x 140 cm, składana teleskopowo. 1 serweta 200cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm, 1 osłona na kończyny, 3 taśmy samoprzylepne, 1 osłona na przewody 13cm x 250cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | **119** |  |  |  |  |  |  | 2 zestawy  |
| 4 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do cięć cesarskich z włókniny minimum dwuwarstwowej, 1 serweta na stolik instrumentariuszki minimum 140cm x 190cm, 1 serweta minimum 200cm x 320cm z zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne i torebką na płyny oraz z otworem przylepnym o wymiarach 25cm x 30cm (może posiadać folię operacyjną); 1 ręcznik chłonny dla noworodka; 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm wzmacniana ( pad chłonny 60 cm x 140 cm.) Składana teleskopowo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | **212** |  |  |  |  |  |  | 2 zestawy |
| 5 | Jałowa serweta jednorazowego użycia na stolik instrumentariuszki z włókniny minimum dwuwarstwowej pakowana pojedynczo 150cm x 200cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | **2000** |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 6 | Jałowy zestaw przeznaczony do zabiegów PCNL jednorazowego użycia, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny, o gramaturze minimum 54g/m2  , chłonność warstwy zewnętrznej minimum 280%. Wykonany jest tak, aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Skład zestawu: 1 serweta do nakrycia stolika instrumentariuszki 150cm x 200cm, 1 serweta samoprzylepna 170cm x 300cm z otworem 15cm x 20cm oraz workiem do zbiórki płynów (worek z sitem z zaworem). Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | **40** |  |  |  |  |  |  | 2 zestawy |
| 7 | Jałowa serweta jednorazowego uzycia na stolik Mayo z włókniny minimum dwuwarstwowej pakowana pojedynczo 80 cm x 140 cm wzmacniana (pad chłonny 60 cm x 140 cm). Składana teleskopowo. Opakowannie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, data ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.  |  |  | **630** |  |  |  |  |  |  | 2 szt.  |
|   | **RAZEM** | X | X | X | X |   |   |   |   |   | X |

Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

**Uwaga!-dotyczy wszystkich pozycji w Pakiecie nr 5.**

**Gramatura materiału 2 warstwowego min. 54 g/m2.**

**Gramatura padów chłonnych min. 110 g/m2.**

**Wymagane dokumenty:**

**Karta danych technicznych wystawiona przez producenta.**

**Karta katalogowa.**

**Palność: Klasa I.**

**Spełnienie normy EN 13 795 cz 1-3- powierdzone przez producenta.**

**Zestaw pakowany w min. 2 opakowania transportowe**