## Implanty ortopedyczne
Załącznik nr 5 do SIWZ
Formularz asortymentowo – cenowy
Część 1 - Materiały zespalające złamania kości
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | x
1 | Gwóźdź śródszpikowy udowy uniwersalny Ø 9 -13mm, L=200-480 mm stalowy, kaniulowy, -spełniający warunki gwożdzia kompresyjnego, rekonstrukcyjnego i odkolanowego, lewy lub prawy. Celownik zapewniający blokowanie gwożdzia w odcinku dalszym w dwóch prostopadłych płaszczyznach | szt. | 5 |  | 0
2 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy z kompresją Ø 8 -12mm, L=270-390 mm stalowy, kaniulowany. Przekrój poprzeczny gwoździa zbliżony kształtem do trójkąta zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. | szt. | 5 |  | 0
3 | Gwóźdź ramienny z kompresją Ø 6 - 9mm, L=180-320mm stalowy, kaniulowany. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację. | szt. | 2 |  | 0
4 | Wkręt blokujący lub trzonowy Ø 3,5 lub 4,5mm, | szt. | 30 |  | 0
5 | Wkręt blokujący lub rekonstrukcyjny Ø 6,5mm, L=40-110mm | szt. | 4 |  | 0
6 | Śruba zaślepiająca do w/w gwoździ | szt. | 12 |  | 0
7 | Zestaw blokujący do metody odkolanowej L=50-105mm | szt. | 2 |  | 0
8 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy typu Gamma, tytanowy w wersji kaniulowanej Ø 10-12 mm, L=180-200 mm lub 340-420 mm. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy Ø 10,5 lub 11 mm i opcjonalnie dodatkowo pinem antyrotacyjnym Ø 5 lub 6,5 mm. | kpl | 10 |  | 0
9 | Gwóźdź śródszpikowy elastyczny dla dzieci | kpl | 10 |  | 0
10 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej typu LFN – tytanowy, kaniulowany z proksymalnym ugięciem umożliwiającym założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego, Ø 10 – 12 mm, dł. 340 – 440 mm, w komplecie śruby z gniazdami typu torks. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | kpl | 5 |  | 0
11 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - tytanowy: Kąt zagięcia przynasady bliżej gwoździa około 10° Długość 285-390mm, Ø 8-11mm, w wersji kaniulowanej. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | kpl | 5 |  | 0
12 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny, kaniulowany, tytanowy w wersji krótkiej -150mm Ø 8-9mm oraz długiej 180-280mm Ø 7-9mm. W części bliższej co najmniej 4 otwory ustawione w 3 płaszczyznach w tym otwory gwintowane. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. W komplecie wkręty Ø 3,0; 4,0; 4,5 mm oraz śruba zaślepiająca M6 | kpl | 2 |  | 0
13 | Gwóźdź śródszpikowy udowy kondylarny uniwersalny, tytanowy przeznaczony do leczenia złamań kości udowej. Używany przy metodzie wstecznej. Długość od 200 do 360mm , Ø10 do12mm w wersji kaniulowanej. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach. W części dalszej min. 8 otworów. Wkręt blokujący z gniazdami typu torks. Wkręt blokujący Ø 6,5mm z nakrętką lub zestaw blokujący. | kpl | 2 |  | 0
14 | Modułowy implant do zespolenia głowy kości promieniowej, dwuczęściowy. Część główkowa dostępna w minimum 3 rozmiarach. Moduły połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając ruchy rotacyjne w zakresie kątowym + 150 | kpl | 1 |  | 0
15 | Płyta ustalająca DHS/DCS samodociskowa - część szyjkowa 25/38mm. Standardowe o długości płyt DHS 2 - 20 otworów i DCS 4 - 20 otworów. Kąt szyjkowy w przedziale 135 - 145 st. | szt. | 60 |  | 0
16 | Śruba zespalająca Ø 12,5 lub 16,0mm | szt. | 60 |  | 0
17 | Śruba kompresyjna | szt. | 60 |  | 0
18 | System płytek blokowanych, tytanowych do bliższej i dalszej nasady kości promieniowej. Wersja główkowa i trzonowa oraz dłoniowa i grzbietowa. | szt. | 5 |  | 0
19 | Płytka kształtowa blokowana do kości łokciowej-dalsza | szt. | 2 |  | 0
20 | Wkręt tytanowy korowy Ø 2,7 mm lub blokowany samogwintujący z częścią gwintowaną walcową Ø 2,4 mm, L=10-30mm z gniazdem typu torks. | szt. | 20 |  | 0
21 | Wkręt blokowany VA kobaltowy, sześciokarbowy z gwintowaną główką Ø 2,4x 10-30 mm | szt. | 5 |  | 0
22 | Płytka blokowana tytanowa do dalszej nasady kości promieniowej implatowana z dostępu dłoniowego, pod wkręty blokowane Ø 3,5mm – rewizyjna, prawa i lewa | szt. | 2 |  | 0
23 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego ciecia. Materiał tytan. | szt. | 5 |  | 0
24 | Płytka wąska prosta blokowana, tytanowa, kompresyjna z ograniczonym kontaktem z możliwością dwukierunkowej kompresji. Otwory blokowane z gwintem walcowym na całym obwodzie. | szt. | 5 |  | 0
25 | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości ramiennej. W części nasadowej min. 9 otworów blokowanych z gwintem walcowym. | szt. | 10 |  | 0
26 | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej lub grzbietowo – bocznej. Wersja prawa/ lewa. W części trzonowej od 3 do 6 otworów blokowanych. | szt. | 5 |  | 0
27 | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa, wąska ”L”, do bliższej nasady kości piszczelowej zakładana od strony bocznej. W części trzonowej od 4 do 8 otworów blokowanych. W części nasadowej 4 lub 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. | szt. | 5 |  | 0
28 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. | szt. | 5 |  | 0
29 | Płytka klinowa do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 7 różnych rozmiarów stożkowego klina w przedziale 5 - 15mm. Materiał stal lub tytan. | szt. | 5 |  | 0
30 | Płytka kształtowa, blokowana do obojczyka z hakiem lub anatomiczna "S" i trzonowa. Wersja prawa/lewa. | szt. | 5 |  | 0
31 | Płytka anatomiczna, blokowana do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/ lewa. W części trzonowej od 2 do 8 otworów blokowanych. Zakończenie płytki z kolcem do stabilizacji wyrostka łokciowego. | szt. | 3 |  | 0
32 | Płytka kształtowa , blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej lub przednio – bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8 otworów z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. | szt. | 10 |  | 0
33 | Płytka kształtowa , blokowana , tytanowa do dalszej nasady kości strzałowej na stronę boczną kości. W części trzonowej od 4 do 8 otworów blokowanych. | szt. | 5 |  | 0
34 | Wkręt korowy lub blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks, z częścią gwintowaną walcową Ø3,5 mm ,L= 12 - 70 mm | szt. | 300 |  | 0
35 | Wkręt blokowany VA kobaltowy, sześciokarbowy z gwintowaną główką Ø 3,5x 14- 60 mm | szt. | 20 |  | 0
36 | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. | szt. | 4 |  | 0
37 | Płytka anatomiczna, blokowana, tytanowa kłykciowa do kości piszczelowej lub udowej. | szt. | 4 |  | 0
38 | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości udowej, prawa/lewa, minimum 3 otwory wielokierunkowe w tym dwa pod wkręty blokujące w płytce, kaniulowane 7,3 mm | szt. | 5 |  | 0
39 | Płytka prosta blokowana, wąska lub szeroka, tytanowa, kompresyjna z ograniczonym kontaktem. Otwory blokowane z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. | szt. | 3 |  | 0
40 | Wkręt tytanowy korowy Ø 4,5 mm lub blokowany samogwintujący z częścią gwintowaną walcową Ø 5,0 mm, L=10-30mm z gniazdem typu torks. | szt. | 80 |  | 0
41 | Wkręt blokowany tytanowy kaniulowany Ø 7,3 mm x 60 -95 mm | szt. | 10 |  | 0
42 | Płytka wąska cienka 3 -6 otworów | szt. | 15 |  | 0
43 | Płytka prosta rurkowa | szt. | 5 |  | 0
44 | Płytka do miednicy rekonstrukcyjna prosta i łukowa pod wkręty Ø 3,5mm oraz płytka łukowa R88 i R108. | szt. | 2 |  | 0
45 | Płytka stalowa rekonstrukcyjna prosta, blokowana, z przewężeniami ułatwiającymi dopasowanie płytki do właściwej anatomii oraz płytka łukowa do miednicy R88 i R108 | szt. | 2 |  | 0
46 | Wkręt blokowany, stalowy Ø 3,5mm , L= 12 – 80 mm. | szt. | 10 |  | 0
47 | Wkręt korowy, stalowy Ø 3,5 lub 4,5 mm , L= 12 – 80 mm. | szt. | 20 |  | 0
48 | Wkręt kaniulowany kompresyjny, samowiercący, typu Herbert, z gniazdem typy torx, Ø 2,0/Ø 3,0 mm; Ø 2,5/Ø 3,2 mm; Ø 3,0/Ø 4,0 mm; Ø 4,0/Ø 5,0 mm, | szt. | 4 |  | 0
49 | Wkręt korowy Ø 2,7; 3,5 lub 4,5mm - samogwintujący | szt. | 300 |  | 0
50 | Wkręt gąbczasty Ø 6,5mm – pełny gwint lub 16/32 mm | szt. | 10 |  | 0
51 | Wkręt kostkowy Ø 4,5mm - samogwintujący | szt. | 10 |  | 0
52 | Wkręt łódkowaty Ø 3,5-4,0 mm- samogwintujący | szt. | 6 |  | 0
53 | Wkręt kaniulowy gąbczasty Ø 4,5 i 5,0 mm – gwint 11-32mm | szt. | 10 |  | 0
54 | Podkładki do w/w wkrętów | szt. | 10 |  | 0
55 | Wiertła spiralne Ø 3,2; 4,5 dł. 180-250mm | szt. | 5 |  | 0
56 | Wiertła kaniulowe do w/w wkrętów | szt. | 2 |  | 0
57 | Rozwiertak szpikowy giętki Ø 6,0 – 15,0 mm - DIN | szt. | 5 |  | 0
58 | Drut prowadzący rozwiertak – prosty 2,5 -3,0 mm, L=600-1000mm | szt. | 2 |  | 0
59 | Drut rypu Kirschnera Ø 1,0-3,0mm dł 150- 310mm | szt. | 200 |  | 0
60 | Drut typu Kirschnera gwintowany Ø 2,0-3,0mm dł 150-210mm | szt. | 10 |  | 0
61 | Drut plastyczny Ø 0,6 - 2,0mm x 10 mb | szt. | 2 |  | 0
62 | Wkrętak kaniulowany do w/w wkrętów | szt. | 1 |  | 0
63 | Opaska zaciskowa ramienna - pojedyńcza | szt. | 1 |  | 0
64 | Opaska zaciskowa udowa - pojedyńcza | szt. | 1 |  | 0
65 | Opaska zaciskowa udowa lub ramienna - podwójna | szt. | 1 |  | 0
66 | Opaska uciskowa dł. 5m szer. 6; 8 lub 10cm | szt. | 3 |  | 0
x | Razem |  |  |  | 0 | x | x | x
Wymagania dodatkowe:
1) Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentaria do implantacji gwoździ śródszpikowych, płytek blokowanych i DHS/DCS oraz na rok po wygaśnięciu umowy instrumentaria do usunięcia w/w implantów.
2) Wykonawca utworzy u Zamawiającego “bank” gwoździ śródszpikowych, płytek blokowanych, płyt i śrub zespalających DHS/DCS w zakresie asortymentowym i wymiarowym ustalonym między stronami.
3) Wykonawca utworzy u Zamawiającego “bank” gwoździ śródszpikowych, tytanowych z pozycji 10 - 12 w wersji sterylnej w zakresie asortymentowym i wymiarowym ustalonym między stronami.
4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć strony katalogowe z opisami technicznymi oferowanych przedmiotów zamówienia
5) Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.
6) Zamawiający w trakcie oceny ofert może zwrócić się do Oferenta o przedstawienie próbek asortymentowych w celu weryfikacji zgodności z opisami.
7) Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów.
8) Instrumentarium i implanty z pozycji 13-14 i do zespolenia miednicy Wykonawca dostarczy na zabieg po telefonicznym zgłoszeniu w czasie do dwóch dni roboczych.
| …………………………………………. |  |  |  | …………………………………………………….
| data |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo – cenowy
Część 2 - Endoprotezy stawu biodrowego
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
1 | Trzpień: przynasadowy, w co najmniej 12 rozmiarach, z off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia, wykonany ze stopu tytanowego, bezkołnierzowy, szeroki w części proksymalnej, z 2 pobocznym skrzydłami derotacyjnymi,i zwężający się w części dystalnej. W 1/2 bliższej części pokryty plazmą tytanową, eurokonus 12/14. Wersja standard 135° kąta szyjkowo -trzonowego i lateralizowana 128° kąta szyjkowo -trzonowego | szt. | 45 |  | 0
2 | Trzpień prosty, z pobocznymi skrzydełkami derotacyjnymi, tytanowy w 1/3 pokryty plazmą tytanową, eurostożek 12/14, bezkołnierzowy w min 10 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia oraz w opcji trzpień prosty, bezkołnierzowy w min. 10 rozmiarach, ze zwiększonym off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia oraz na zyczenie: trzpień prosty, dysplastyczny, bezkołnierzowy w min. 8 rozmiarach, z off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia | szt | 45 |  | 0
3 | Głowa: chromokobaltowa w minimum 5 rozmiarach "długości" , o średnicy zewnętrznej min. 28, 32mm. | szt | 80 |  | 0
4 | Główka ceramiczna typu Biolox Delta w 4 długościach szyjki (S, M, L, XL) Ø 28, 32mm | szt | 20 |  | 0
5 | Panewka: hemisferyczna typu press-fit, wykonana ze stopu tytanowego, pokryta na całej czaszy plazma tytanową o strukturze ząbkowej (3D), w rozmiarach od min. 44 do 68 mm ze skokiem co 2mm, w wersji bezotworowej i z otworowej. Oraz wymiennie panewka: hemisferyczna wkręcana, wykonana ze stopu tytanowego, pokryta na całej wysokości czaszy gwintem, w rozmiarach od min. 44 do 68 mm | szt | 90 |  | 0
6 | Śruby mocujące do panewki otworowej. | szt | 30 |  | 0
7 | Wkład polietylenowy uniwersalny do panewki press-fit i wkręcanej w wersjach: symetrycznej, asymetrycznej i z nadbudową tylnej ściany do głów 28, 32 mm | szt | 30 |  | 0
8 | Wkład polietylenowy z wit E do panewki press-fit i wkręcanej w wersjach: symetrycznej i z nadbudową tylnej sciany do głów 28, 32 mm | szt | 55 |  | 0
9 | Wkład ceramiczny typu Biolox Delta Ø 28, 32 mm symetryczny | szt | 5 |  | 0
10 | Trzpień prosty dysplastyczny, z pobocznymi skrzydełkami derotacyjnymi, tytanowy w 1/3 pokryty plazmą tytanową, eurostożek 12/14, bezkołnierzowy w min 8 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia, | szt | 2 |  | 0
11 | Panewka dysplasyczna hemisferyczna typu press-fit, wykonana ze stopu tytanowego, pokryta na całej czaszy plazmą tytanową o strukturze ząbkowej (3D), w rozmiarach 40 i 42mm, w wersji bezotworowej i otworowej | szt | 2 |  | 0
12 | Wkładka polietylenowa z wit. E do panewki dyspalstycznej press-fit w wersjach: symetrycznej i z nadbudową tylnej sciany do głów 22,2 mm | szt | 2 |  | 0
13 | Głowa chromokobaltowa do panewki dysplastycznej w minimum 2rozmiarach "długości" , o średnicy zewnętrznej 22,2mm. | szt | 2 |  | 0
14 | Trzpień prosty, z pobocznymi skrzydełkami derotacyjnymi, chromowo -kobaltowy, eurostożek 12/14, bezkołnierzowy w min 5 rozmiarach, z offsetem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia | szt | 10 |  | 0
15 | Panewka hemisferyczna polietylenowa z podwójnym pierścieniem metalowym do orientacji przestrzennej RTG, w rozmiarach od 42 do 62 mm, w opcji na życzenie panewka hemisferyczna polietylenowa głęboka z podwójnym pierścieniem metalowym do orientacji przestrzennej RTG, w rozmiarach od 46 do 62 mm | szt | 10 |  | 0
16 | Nakładany centralizer zgodny z rozmiarem trzpienia | szt | 25 |  | 0
17 | Korek kaniulowany wchłanialny (z mieszaniny żelatynowo-glicerynowo-wodnej) zgodny z rozmiarem trzpienia | szt | 25 |  | 0
18 | Cement 60g zamknięty w próżniowej strzykawce-aplikatorze, stanowiącej integralny mieszalnik cementu | szt | 25 |  | 0
19 | Cement 40 g | szt | 10 |  | 0
20 | Trzpień prosty, z pobocznymi wklęsłościami derotacyjnymi, chromowo -kobaltowy, eurostożek 12/14, bezkołnierzowy w min 5 rozmiarach, | szt | 10 |  | 0
21 | Głowa Bipolarna w rozmiarze Ø 43-55mm | szt | 10 |  | 0
22 | Czasowy implant stawu biodrowego z gentamycyną w 3 rozmiarach (spacer) | szt | 1 |  | 0
23 | Czasowy implant stawu biodrowego z gentamycyną i vancomycyną w 3 rozmiarach (spacer) | szt | 1 |  | 0
x | Razem |  |  |  | 0 | x | x | x
Wymagania dodatkowe:
1 | Bezpłatne udostępnienie i serwis instrumentarium na okres trwania umowy
2 | Depozyt implantów w ilości zgodnej z krzywą zużycia, nie mniej niż po 1 sztuce z każdego rozmiaru.
3 | Pozycje implantów: 6,9-13 i 22-23 dostarczane tylko na czas zabiegu.
4 | Zapewnienie szkolenia personelu zabiegowego ze stosowania i techniki operacyjnej dotyczących implantów oraz obsługi instrumentarium.
5 | Oferowane endoprotezy bezcementowe i cementowe stawu biodrowego muszą być zakładane jednym instrumentarium z wyłączeniem pozycji 1 i 20
| …………………………………………. |  |  |  | …………………………………………………….
| data |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo – cenowy
Część 3 - Implanty mocujące stawu kolanowego i barkowego
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
1 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego | szt | 28 |  | 0
2 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone - implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona do 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego | szt | 2 |  | 0
3 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba interferencyjna, kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 7-11mm, długość 20-25-30-35mm | szt | 30 |  | 0
4 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe - guzik tytanowy, średnica 10mm | szt | 3 |  | 0
5 | Drut nitinolowy prowadzący do śrub interferencyjnych | szt | 3 |  | 0
6 | Drut prowadzący przeszczep, średnica 2,4mm, długość około 40cm, zakończony oczkiem | szt | 4 |  | 0
7 | Obszycie przeszczepu - Prosta igła połączona z pętlą wykonaną z nici o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. Opakowanie 10 szt. | op. | 3 |  | 0
8 | Zestaw do szycia łąkotki all inside, implant typu all suture: nitka z fabrycznie przygotowanym węzłem, wprowadzana na podwójnym podajniku z ogranicznikiem głębokości; podajnik w wersji prostej i zakrzywionej | szt | 10 |  | 0
9 | Zestaw do szycia łąkotki złożony z dwóch miękkich, poliestrowych implantów połączonych nicią 2-0, system bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop; podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm; prowadnica metalowa prosta lub wygięta 14 st. | op | 15 |  | 0
10 | Zestaw 2 miękkich kotwic o średnicy 1,4mm wykonanych z poliestru, w zestawie jednorazowe instrumentarium | szt. | 3 |  | 0
11 | Kotwica o średnicy 2,9mm wykonana z plecionki poliestrowej z dwiema różnokolorowymi, wzmocnionymi nićmi #2 | szt | 6 |  | 0
12 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia do 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek | szt | 12 |  | 0
13 | Kotwica tytanowa o średnicy 5,0mm z dwiema wzmocnionymi nićmi #2 z igłami | szt | 6 |  | 0
14 | Kotwica tytanowa o średnicy 6,5mm z dwiema wzmocnionymi nićmi #2 z igłami |  | 8 |  | 0
15 | Kotwica o średnicy 1,0mm wykonana z plecionki poliestrowej z jedną wzmocnioną nicią 2-0 z igłami. W zestawie z kotwicą sterylne wiertło z ogranicznikiem głębokości |  | 2 |  | 0
16 | Prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej |  | 14 |  | 0
17 | Bezwęzłowy system do stabilizacji więzozrostu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową |  | 1 |  | 0
18 | Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu strzałkowo-piszczelowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 6,35mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową |  | 1 |  | 0
x | Razem |  |  |  | 0 | x | x | x
Wymagania dodatkowe:
1 | Wykonawca nieodpłatnie użyczy instrumentarium do zabiegów ACL, w skład instrumentarium wchodzą: celownik piszczelowy, anatomiczne celowniki udowe, wkrętak, igła, miarka do przeszczepu, komplet wierteł, stolik do przygotowywania przeszczepu
2 | Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego depozyt implantów w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym
3 | Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów.
| …………………………………………. |  |  |  | …………………………………………………….
| data |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy
Formularz asortymentowo – cenowy
Częśc 4 - Zestawy do szycia łąkotki
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Producent | Nr katalogowy
X | X | X | X | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | X | X
1 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 3 podłużnych implantów o wymiarze 5x1 mm wykonanych z materiału PEEK połączonych nicią o zwiększonej wytrzymałości. Implanty załadowane na jednorazowym aplikatorze, który posiada system blokowania nici oraz kontrolowania napięcia pomiędzy implantami. System zaopatrzony w samozaciskający węzeł z kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzania oraz służącą jako miarka wprowadzenia | szt | 15 |  | 0
2 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 4 podłużnych implantów o wymiarze 5x1 mm wykonanych z materiału PEEK połączonych nicią o zwiększonej wytrzymałości. Implanty załadowane na jednorazowym aplikatorze, który posiada system blokowania nici oraz kontrolowania napięcia pomiędzy implantami. System zaopatrzony w samozaciskający węzeł z kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzania oraz służącą jako miarka wprowadzenia | szt | 25 |  | 0
x | Razem |  |  |  | 0 | x | x | x
Wymagania dodatkowe:
1 | Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego depozyt implantów w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym
2 | Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów.
| …………………………………………. |  |  |  | …………………………………………………….
| data |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy