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Załącznik nr 1.2

Opis przedmiotu zamówienia –B –Wyposażenie wbudowane

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
[bookmark: _GoBack]
Narodowy Instytut Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
       tel. 12/63 48 282
1. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone w trybie: przetarg nieograniczony.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są urządzenia medyczne/laboratoryjne, które wymagają wbudowania lub specjalnej instalacji na etapie wykonywania prac budowlanych wg zestawienia w pkt 3.1. oraz szczegółowych specyfikacji jako załączniki.

3.1.  Wyposażenie wbudowane w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów-Laboratoria

	Lp
	Nazwa urządzenia
	sztuk
	Opis przedmiotu zamówienia

	1.
	Stacja do wykrawania wycinków tkankowych (z aparatem cyfrowym)
	1
	Załącznik nr 1.2.1.

	2.
	Dygestorium do badań doraźnych (maksymalna szerokość do 110 cm) 
	1
	Załącznik nr 1.2.2.

	3.
	Małe podręczne dygestorium do barwienia wycinków mrożonych
	1
	Załącznik nr 1.2.3.

	4.
	Komora laminarna do pobierania wycinków z materiałów nieutrwalonych
	1
	Załącznik nr 1.2.4.

	5.
	Dygestorium formalinowe
	1
	Załącznik nr 1.2.5.

	6
	Dygestoria chemiczne na substancje toksyczne 120cm (szt. 1) (poziom 3 Lab1)
	1
	Załącznik nr 1.2.6.

	7
	Dygestoria chemiczne na substancje toksyczne 120cm (szt. 1) (poziom 3 Lab 8)
	1
	Załącznik nr 1.2.6.

	8
	Dygestoria chemiczne na substancje toksyczne 120cm (wraz z małym zlewem) (szt. 1) (poziom 3 Lab3)
	1
	Załącznik nr 1.2.6.

	9.
	Dygestorium chemiczne na substancje toksyczne 150cm (szt. 1)
	1
	Załącznik nr 1.2.7.

	10.
	Podręczne wentylowane stanowisko nastołowe dla techników
	1
	Załącznik nr 1.2.8.

	11.
	Chłodziarka do przechowywania materiałów utrwalonych w formalinie
	1
	Załącznik nr 1.2.9.

	12.
	Regał na materiały przechowywane do momentu ich utylizacji
	1
	Załącznik nr 1.2.10.

	13.
	Stół do ultramikrotomu
	1
	Załącznik nr 1.2.11.


W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej/specyfikacji odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
w art. 30 ust.1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne, należy je czytać wraz określeniem „lub równoważne”. Jeżeli Wykonawca proponuje rozwiązania wykonania przedmiotu zamówienia równoważne w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia obowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej/specyfikacji odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego produkty należy je czytać wraz określeniem „lub równoważne”. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis, dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego 
w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne wykazując równoważność oferowanego rozwiązania.
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