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Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: K-2.381/08/2020
Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych budowlanych w pomieszczeniach budynku głównego AWF Kraków
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NAZWA  ZADANIA  Wykonanie  prac  remontowych   i  adaptacyjnych   budowlanych  w  pomieszczeniach  budynku  głównego  AWF  Kraków 
TEMATY  : 

1. Malowanie  klatki  schodowej  - wejście  do  Pawilonu  Naukowo-Dydaktycznego  nr IV

2. Remont  pokoju  nr  214  w Pawilonie  nr  IV 

3. Wymiana  wykładziny  w  pomieszczeniu  nr  110 Biblioteka  Głowna w Pawilonie  Naukowo-Dydaktycznym   nr  C
4. Remont  pokoi  nr  208  i 211  w Pawilonie  Naukowo-Dydaktycznym  nr  II  Zakład  Sportów  Zimowych

5. Remont  sali  ćwiczeń  203,204,205,215, 114 w Pawilonie  Naukowo-Dydaktycznym  nr  I

6. Przystosowanie  sali  nr 306 w  IV  Pawilonie  Naukowo-Dydaktycznym  nr  IV  dla  potrzeb  nowych  elementów  kształcenia  na kierunku  Turystyka  i  Rekreacja  

adres: 31-571  Kraków  al. Jana  Pawła  II  78
ZAKRES  PRAC:
1.Malowanie  klatki  schodowej  - wejście  do  Pawilonu  Naukowo-Dydaktycznego  nr IV

a) wykonanie  rusztowania  wewnętrznego  
b) zeskrobanie  starej  farby
c) wykonanie  gładzi  gipsowej na ścianach  i  sufitach, 

d) malowanie  ścian  i  sufitów  farba  emulsyjną 

e) demontaż  częściowy  okładziny  drewnianej  koło  rozdzielni  elektrycznych   piętrowych

f) montaż  okładziny  ściennej z płyt  gipsowo-kartonowych  na  plackach  w miejscu  zdemontowanej  okładziny z  paneli  drewnianej 

g) mycie  posadzek  i  okien  po  robotach  malarskich
2. Remont  pokoju  nr  214  w Pawilonie Naukowo-Dydaktycznym   nr  IV 
a) demontaż  istniejącego  wyposażenia  meblowego   w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego  - w pawilonie  i  ponowny  wniesienie  do  pokoi  po  pracach  remontowych
b) demontaż  zabudowy meblowej
c) zabezpieczenie  okien  oraz  korytarza  folia  ochronna  PE
d) demontaż  wykładziny  podłogowej  

e) demontaż  osprzętu   elektrycznego  (  oprawy  oświetleniowe , gniazda  wyłączniki) 

f) naprawa  istniejącego  podłoża  pod  wykładzinę

g) wykonanie  wylewki  samopoziomującej  na  posadzkach

h) ułożenie  wykładziny  podłogowej  PVC  obiektowej  Tarkett  Rekord 42

i) wykonanie  gładzi  gipsowej na ścianach  i  sufitach

j) malowanie ścian  i  sufitów  farbą  emulsyjną
k) wykonanie  nowej  instalacji  elektrycznej  -okablowanie  oraz wykonanie  nowego  zabezpieczenia  elektrycznego
l) montaż  nowych  opraw  elektrycznych

m) montaż  nowych  gniazd  i  wyłączników  

n) mycie  posadzek  i  okien  po  robotach  malarskich
3. Remont  pokoi  nr  208  i 211  w Pawilonie  Naukowo-Dydaktycznym  nr  II  Zakład  Sportów  Zimowych

a) demontaż  istniejącego  wyposażenia  meblowego   w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego  - w pawilonie  i  ponowny  wniesienie  do  pokoi  po  pracach  remontowych
b) demontaż  zabudowy meblowej
c) zabezpieczenie  okien  oraz  korytarza  folia  ochronna  PE
d) demontaż  wykładziny  podłogowej  

e) demontaż  osprzętu  sanitarnego  ( umywalki)  oraz  elektrycznego  (  oprawy  oświetleniowe , gniazda  wyłączniki) 

f) naprawa  istniejącego  podłoża  pod  wykładzinę

g) wykonanie  wylewki  samopoziomującej  na  posadzkach

h) ułożenie  wykładziny  podłogowej  PVC  obiektowej  Tarkett  Rekord 42

i) wykonanie  gładzi  gipsowej na ścianach  i  sufitach

j) malowanie ścian  i  sufitów  farbą  emulsyjną
k) wykonanie  fartucha  przy  umywalce   z  płytek  ceramicznych  przy  umywalce

l) montaż  baterii  oraz  umywalki z  demontażu  

m) wymiana  grzejników  oraz  zaworów  grzejnikowych  na nowe
n) wykonanie  nowej  instalacji  elektrycznej  -okablowanie  oraz wykonanie  nowego  zabezpieczenia  elektrycznego
o) montaż  nowych  opraw  elektrycznych

p) montaż  nowych  gniazd  i  wyłączników  

q) mycie  posadzek  i  okien  po  robotach  malarskich
4..Wymiana  wykładziny  w  pomieszczeniu  nr  110 Biblioteka  Głowna w Pawilonie  Naukowo-Dydaktycznym   nr  C
a) demontaż  istniejącego  wyposażenia  meblowego   w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego  - w pawilonie  i  ponowny  wniesienie  do  pokoju  po  pracach  remontowych

b) zabezpieczenie  okien  oraz  korytarza  folia  ochronna  PE
c) demontaż  wykładziny  podłogowej  

d) naprawa  istniejącego  podłoża  pod  wykładzinę

e) wykonanie  wylewki  samopoziomującej  na  posadzkach

f) ułożenie  wykładziny  podłogowej  PVC  obiektowej  Tarkett  Rekord 42

g) wniesienie  wyposażenia  pokoi  

5.  Remont  sal ćwiczeń  203,204,205,215, 114 w Pawilonie Naukowo-Dydaktycznym   nr  I

a) demontaż  istniejącego  wyposażenia  meblowego   w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego  - w pawilonie  i  ponowny  wniesienie  do  pokoi  po  pracach  remontowych

b) zabezpieczenie  okien  oraz  korytarza  folia  ochronna  PE
c) demontaż  wykładziny  podłogowej  

d) demontaż  osprzętu   elektrycznego  (  oprawy  oświetleniowe , gniazda  wyłączniki) 

e) naprawa  istniejącego  podłoża  pod  wykładzinę

f) wykonanie  wylewki  samopoziomującej  na  posadzkach

g) ułożenie  wykładziny  podłogowej  PVC  obiektowej  Tarkett  Rekord 42

h) wykonanie  gładzi  gipsowej na ścianach  i  sufitach

i) malowanie ścian  i  sufitów  farbą  emulsyjną
j) wykonania  fartucha  przy  zlewozmywaku   z  płytek  ceramicznych

k) montaż  szafki  podzlewozmywakowej 
l) wykonanie  nowej  instalacji  elektrycznej  -okablowanie  oraz wykonanie  nowego  zabezpieczenia  elektrycznego
m) wykonanie  okablowania  internetowego  oraz  telefonicznego wraz z wykonanie  koryt  kablowych

n) demontaż starych rolet  okiennych  i  montaż nowych rolet

o) montaż listew  odbojowych na  ścianach oraz narożników  ochronnych

p) montaż  nowych  opraw  elektrycznych

q) montaż  nowych  gniazd  i  wyłączników  

r) montaż  nowych  zlewozmywaków  ze  stali  nierdzewnej  jednokomorowych z  ociekaczem  na szafkach  podymywalkowych  wraz  z nowymi bateriami
s) mycie  posadzek  i  okien  po  robotach  malarskich
6. Przystosowanie  sali  nr 306 w  IV  Pawilonie  Naukowo-Dydaktycznym  nr  IV  dla  potrzeb  nowych  elementów  kształcenia  na kierunku  Turystyka  i  Rekreacja  
a) demontaż  istniejących  rolet  okiennych 
b) zabezpieczenie  okien  oraz  korytarza  folia  ochronna  PE
c) demontaż  wykładziny  podłogowej  

d) demontaż  osprzętu   elektrycznego  (  oprawy  oświetleniowe , gniazda  wyłączniki) 

e) naprawa  istniejącego  podłoża  pod  wykładzinę

f) wykonanie  wylewki  samopoziomującej  na  posadzkach

g) ułożenie  wykładziny  podłogowej  PVC  obiektowej  Tarkett  Rekord 42

h) wykonanie  gładzi  gipsowej na ścianach  i  sufitach

i) malowanie ścian  i  sufitów  farbą  emulsyjną
j) wykonania  fartucha  przy  zlewozmywaku   z  płytek  ceramicznych

k) montaż  szafki  podumywalkowej 
l) naprawa istniejących  parapetów  okiennych

m) montaż nawietrzaków  w  oknach  PVC

n) wymiana  drzwi  wejściowych  do  pokoju
o) wykonanie  nowej  instalacji  elektrycznej  -okablowanie  oraz wykonanie  nowego  zabezpieczenia  elektrycznego
p) wykonanie  okablowania  internetowego  oraz  telefonicznego wraz z wykonanie  koryt  kablowych wraz z doposażeniem  szafy  LPD i montażem gniazd  LAN  w  podłodze
q) wymiana  grzejników  oraz  zaworów  grzejnikowych  na nowe
r) montaż nowych rolet

s) montaż klimatyzatorów 

t) montaż  nowych  opraw  elektrycznych

u) montaż  nowych  gniazd  i  wyłączników  

v) montaż  nowej  umywalki wraz  baterią  
w) wyposażenie  pomieszczenia  w meble  i tablice  oraz  ekran
x) mycie  posadzek  i  okien  po  robotach  malarskich
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