Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/25/2020/8	 Kraków dnia: 2020-06-23

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ- 5

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa ręczników do higieny pacjenta, chusteczek do dezynfekcji powierzchni, myjek typu rękawica oraz preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni.”, 
o następującej treści:

1.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych oraz wyrobów medycznych, metodą spryskiwania. Zawierający w składzie 2 alkohole (w tym etanol),  bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych, produkt wyposażony w system dozowania typu zamykana nakrętka z małym otworkiem zabezpieczona kapslem oraz z możliwością nakręcania spryskiwacza, co pozwala zamawiającemu stosować preparat zależnie od potrzeb w postaci płynu lub w rozprysku, spektrum działania: B (w tym MRSA) -EN 13727, F (Candida Albicans - EN 13624, EN 16615), Tbc (M.Terrae - EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min, możliwość użycia w oddziałach noworodkowych, wyrób medyczny kl. IIA oraz produkt biobójczy?

Odpowiedź: Dopuszcza się, jeśli środek zawiera amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol