Wykaz materiałów z demontażu
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Materiały, które zostaną zdemontowane przez Wykonawcę i rozdysponowane na etapie realizacji budowy, które zostaną przekazane Zamawiającemu lub zutylizowane:
– oprawy oświetleniowe metalohalogenkowe 400W – 52 szt
– oprawy awaryjne – 14 szt
– osprzęt modułowy rozdzielni sterującej – 6 szt


