***„Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Ł, sektor C PRz”***

przy ul. Poznańskiej 2a w Rzeszowie

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zakres robót:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w hali sportowej w budynku Ł, sektor C Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Poznańskiej, na który składają się prace:

* demontaż i utylizacja istniejących opraw oświetleniowych ogólnego przeznaczenia i ewakuacyjnych,
* częściowy demontaż starej instalacji elektrycznej,
* budowa instalacji elektrycznej przewodami n/t w rurkach RVKL z częściowym wykorzystaniem istniejącej instalacji elektrycznej mocowanych do konstrukcji stalowej hali,
* montaż opraw oświetleniowych LED ogólnego przeznaczenia, awaryjnych i ewakuacyjnych na konstrukcji stalowej hali,
* miejscowe malowanie ścian m miejscach zdemontowanych opraw ewakuacyjnych,
* modernizacja rozdzielni sterowania oświetleniem hali,
* modernizacja obwodów zaswicani poszczególnych sekcji oświetlenia,
* pomiary, sprawdzenia i uruchomienie instalacji elektrycznej.

Ilość opraw przeznaczonych do utylizacji będzie uzgodniona z użytkownikiem na etapie wykonawstwa.

UWAGA : ROBOTY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W OBIEKCIE CZYNNYM.

TI PRz maj 2020 r.