WYKONAWCY /wszyscy/

Eap-2412/11/20/D

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 05.06.2020r.

**ZAWIADOMIENIE /2/**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SIWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego : **,, Dostawa materiałów jednorazowego użytku (obłożenia, zestawy, implanty ortopedyczne, narzędzia do zabiegów) używanych na salach operacyjnych w 12 pakietach.”**

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. Poz. 1843 z późn. zm). Wykonawca zwraca się z następującymi zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 1**

**PAKIET NR 1 Obłożenia i narzędzia sterylne Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni w rozmiarze: 43 x 38cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:** **TAK. Zamawiający dopuszcza .**

**Pytanie 2**

**PAKIET NR 1 Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii z padem chłonnym i otworem 28 x 32 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza .**

**Pytanie 3**

**PAKIET NR 1 Pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety narzędziowej w rozmiarze: 190 x 150 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza .**

**Pytanie 4**

**PAKIET NR 1 Pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu z igłą

*0,7x30mm, 22G x 1 ¼* zamiast *0,7x30mm, 22G x 1,4*

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza .**

**Pytanie 5**

**PAKIET NR 1 Pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu bez igły?

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza .**

**Pytanie 6**

**PAKIET NR 1 Pozycja 30**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha w rozmiarze: L i XL?

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza .**

**Pytanie 7**

**PAKIET NR 1 Pozycja 41**

Prosimy o potwierdzenie, że jednostką miary jest sztuka?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Jednostka miary sztuka.**

**Pytanie 8**

**PAKIET NR 1 Pozycja 43**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z jednym uchwytem velcro oraz kieszenią 43 x 38 cm bez sztywnika?

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza .**

**Pytanie 9**

**Załącznik nr 9.2**

Ze względu na serwety niewzmocnione w pakiecie wnosimy o zmianę parametrów w tabeli.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oceniana cecha** | **Kryterium oceny** | **Potwierdzenie przez**  **Wykonawcę**  **( tak / nie )** |
| **1.** | Odporność na przenikanie płynów na całej powierzchni obłożenia | >200 cm H2O |  |
| **2.** | Wytrzymałość na rozrywanie na mokro w obszarze krytycznym | ***>150 kPa*** | **Zmniejszenie o połowę dla obszaru niewzmocnionego** |
| **3.** | Wytrzymałość na rozciąganie na mokro w obszarze krytycznym\* | ***>75 N*** | **Zmniejszenie o połowę dla obszaru niewzmocnionego** |
| **4.** | Pylenie na całej powierzchni obłożenia | **<** 3 Log 10 |  |
| **5.** | Odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym fartucha | ≥150 - 200 cm  H2O | **Dotyczy fartuchów** |
| **6.** | Pylenie w obszarze krytycznym fartucha | < 2 Log 10 | **Dotyczy fartuchów** |
| **7.** | Sposób pakowania (złożenia) zestawu | teleskopowo | **Dotyczy stolika**  **Mayo** |

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytania dotyczące zapisu umowy**

**Pytanie 10**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych w §7 pkt. 1 i wnosimy o zmianę zapisu umowy w w/w zakresie na następujący

1. Strony ustalają następujące **kary umowne:**

A) W wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca

B) Szczegółowo opisane w § 3 i § 5 kontraktu.

C) Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 7 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powstania uprawnienie do odstąpienia, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części

D) Za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy w tym obowiązku terminowej dostawy (także związanej z procedurą reklamacji wadliwego towaru) w wysokości 20 zł. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający utrzymuje zapisy wzoru umowy.**

**Pytanie 11**

**Siła Wyższa**

**WZÓR UMOWY**

Wnosimy o wprowadzenie do umowy przetargowej nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

1.Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający utrzymuje zapisy wzoru umowy.**

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 02.07.2020r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/