Pismo: KC-zp.272-262/20/5                   					Kraków, 2020-07-02

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-07-02 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Gramatyka 7 wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele mieszkaniowe - KC-zp.272-262/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

W związku z ogłoszonym postępowaniem na przebudową lokali mieszkalnych przy ul. Gramatyka 7  wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele mieszkaniowe – KC-zp.272-262-20, zwracamy się z prośbą o zmianę treści SIWZ w punkcie V.1.3) a. Zapis tego podpunktu brzmi cyt.:

V.1.3)a w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: - co najmniej 2 (dwie) realizacje każda na kwotę: min. 400 000 zł brutto, każda polegająca na wykonaniu przebudowy lub remontu, wraz z wykonaniem robót elektrycznych i sanitarnych (inst.: gaz., wod.-kan., c.o.)

Prosimy o zmianę zapisu SIWZ na:

V.1.3)a w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: - co najmniej 2 (dwie) realizacje każda na kwotę: min. 400 000 zł brutto, każda polegająca na wykonaniu przebudowy lub remontu, wraz z wykonaniem robót elektrycznych i sanitarnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający, z uwagi na zakres robót koniecznych do wykonania w tym instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., nie wyraża zgody na zmianę warunku określonego w SIWZ. Warunek adekwatny do zakresu prac.