07/07/2020    S129    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

- I.

- II.

- III.

- IV.

- VI.

Polska-Kraków: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2020/S 129-315747

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000630161
Adres pocztowy: os. Na Skarpie 66
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-913
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Jastrzębska - Kukawka
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Tel.: +48 126229487
Faks: +48 126444756

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zeromski-szpital.pl

Adres profilu nabywcy: www.zeromski-szpital.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=10567

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-propublico.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku

Numer referencyjny: ZP/10/2020

II.1.2)Główny kod CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

1. Zakup i dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku - opis przedmiotu zamówienia stanowi zał nr 1 do SIWZ.

2. Wykonawca zapewni depozyt materiałów w czasie do 72 h w ilościach wymaganych dla gr 65, 66.

3. Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyr med (Dz. U. Nr 2017 poz. 211 ze zm). tj posiadać:

a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),

b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III),

c) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyr. Med., Wykonawca zobowiązany jest posiadać inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości wyrobów, niż określona w załączniku nr 1 do SIWZ, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, nie mniejszej niż 70 %.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu,wymagane

Parametry materiał – Polpropylen monofilamentowy, atraumatyczne brzegi zakończone pętelkami, grubość taśmy

0,5mm/+-0,01mm, porowatość 86 % (+ - 1 %), gramatura 70g/m2 (+ - 5g/m2), długość 50cm (+ - 1cm), szerokość 1,3cm (+ - 0,05cm)" szt. 85

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 850.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Stapler liniowy

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Stapler liniowy tnący załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej, pośredniej i grubej. Stapler posiada nóż znajdujący się w każdym ładunku. Podziałka po obu stronach staplera. Możliwość jedenastokrotnej wymiany ładunku u jednego pacjenta - po wystrzeleniu automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym skaleczeniem operatora. Każdy magazynek wyposażony jest w system uniemożliwiający wyśliźniecie się tkanki (system gąsienicowej budowy magazynku), posiada obustronny suwak służący do wystrzelenia ładunku oraz znacznik końca linii cięcia. Rękojeść pokryta antypoślizgowym żebrowaniem zwiększającym stabilność w dłoni operatora. Każdy ładunek wyposażony w pin - wypustkę pozycjonującą tkankę. Rozmiary: 60mm (3,8mm). szt. 200

2 Stapler liniowy tnący załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej, pośredniej i grubej. Stapler posiada nóż znajdujący się w każdym ładunku. Podziałka po obu stronach staplera. Możliwość jedenastokrotnej wymiany ładunku u jednego pacjenta - po wystrzeleniu automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym skaleczeniem operatora. Każdy magazynek wyposażony jest w system uniemożliwiający wyśliźniecie się tkanki (system gąsienicowej budowy magazynku), posiada obustronny suwak służący do wystrzelenia ładunku oraz znacznik końca linii cięcia. Rękojeść pokryta antypoślizgowym żebrowaniem zwiększającym stabilność w dłoni operatora. Każdy ładunek wyposażony w pin - wypustkę pozycjonującą tkankę. Rozmiary: 60mm (4,8mm). szt. 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 540.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zestaw do witrektomii przedniej

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zestaw do witrektomii przedniej. Orginalny wirektom przedni kompatybilny z aparatem Infiniti 20G – 800 cięć / min. szt. 50

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 250.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Folia PTFE dla otolaryngologii Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Folia PTFE dla otolaryngologii przeznaczona do stosowania w zabiegach ubytku błony śluzowej rozmiar 40mm x 40mm. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego szt. 1150

2 Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej rozmiar duży - 90mm "L", przeznaczony do zakładania w lewej komorze jamy nosowej. szt. 50

3 Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej rozmiar duży - 90mm "P", przeznaczony do zakładania w prawej komorze jamy nosowej. szt. 50

4 Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej rozmiar mały - 80mm "P", przeznaczony do zakładania w prawej komorze jamy nosowej. szt. 30

5 Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej rozmiar mały - 80mm "L", przeznaczony do zakładania w lewej komorze jamy nosowej. szt. 30

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dreny brzuszne, Zestawy do wymiany do kateterów, Zestaw do drenażu przezskórnego, Butelka do długotrwałego odsysania ran, Kateter do embolektomii i trombektomii,

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Dren brzuszny z PCV, widoczny w promieniach RTG, miękki, długość minimum 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 22 szt. 110

2 Dren brzuszny z PCV, widoczny w promieniach RTG, miękki, długość minimum 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 24 szt. 400

3 Dren brzuszny z PCV, widoczny w promieniach RTG, miękki, długość minimum 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 26 szt. 750

4 Dren brzuszny z PCV, widoczny w promieniach RTG, miękki, długość minimum 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 28 szt. 500

5 Dren brzuszny z PCV, widoczny w promieniach RTG, miękki, długość minimum 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 30, 32 i 34 szt. 230

6 Zestaw do wymiany do kateterów: 1.kateter Pigtail* 9Fx45cm,2.prowadnik"0,35"x80cm3.rozszerrzacz z koszulką rozrywalną 4.rozszerzacz 7F5. kołnierz mocujący 6.opaska zaciskowa szt. 10

7 Zestaw do drenażu przezskórnego 9 F Zestaw do drenażu przezskórnego metodą dwustopniową: 1.kateter Pigtail 9 F x 26 cm 2 .igła dwuczęściowa 15Gx29cm3.igła prosta 18Gx7cm4.prowadnik 0,35x60cm5.rozszerzacz 9Fx18cm 6.kranik jednodrożny 7. przedłużacz dl.25 cm 8.opaska zaciskowa,kołnierz szt. 270

8 Butelka do długotrwałego odsysania ran Pojemnik do drenażu ran, pojemność 400ml (mieszek) -plastikowy, sterylny z końcówką stożkową, opakowanie folia - papier szt. 11000

9 Kateter do embolektomii i trombektomii, wykonany z termoplastycznego PCV, znakowany co 10cm, balon z lateksu, jałowy, jednokanałowy długość 80cm. Rozmiar: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 szt. 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 800.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Ewakuator laparoskopowy, Igła do laparoskopii Veresa, jednorazowego użytku, z kranikiem, Igła do laparoskopii Veresa, jednorazowego użytku, z kranikiem, narzędzie chirurgiczne

Część nr: 6

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Ewakuator laparoskopowy 200ml Woreczki ekstrakcyjne poliuretanowe do wyciągania struktur podczas laparoskopii, uwalniane z prowadnicy: prowadnik 10mm 223mm; z uchwytem na palce; pojemność 200ml (średnica 54mm, długość 200mm), jednorazowego użytku szt. 550

2 Ewakuator laparoskopowy 400ml Woreczki ekstrakcyjne poliuretanowe do wyciągania struktur podczas laparoskopii, uwalniane z prowadnicy: prowadnik 10mm 223mm; z uchwytem na palce; pojemność 400ml (średnica 80mm, długość 190mm), jednorazowego użytku szt. 50

3 Igła do laparoskopii Veresa, jednorazowego użytku, z kranikiem, długość 120 mm Igła do laparoskopii Veresa, jednorazowego użytku, z kranikiem, długość 120 mm szt. 50

4 Igła do laparoskopii Veresa, jednorazowego użytku, z kranikiem, długość 150 mm Igła do laparoskopii Veresa, jednorazowego użytku, z kranikiem, długość 150 mm szt. 200

5 narzędzie chirurgiczne Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio duże) zamykane oczkowo poprzez zetknięcie końców ramion klipsa z następnie zwarcie ramion na całej długości, przekrój poprzeczny w kształcie serca, żłobkowane wewnętrznie, kompatybilne z pojedynczą klipsownicą; dostępne w magazynkach po 10, 6 i 4 sztukowych (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia)

Do każdego zasobnika dołączona wklejka do kartoteki pacjenta z następującymi danymi: nazwa klipsa, nazwa producenta, nr katalogowy, nr serii, data ważności produktu. szt. 16800

6 narzędzie chirurgiczne Klipsy polimerowe niewchłanialne, do klipsownicy laparoskopowej 10 mm, rozmiar XL (extra duży), zamykające naczynia od 7 do 16 mm, pakowane z sterylne zasobniki po 2, 4 i 6 sztuk (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia).

Do każdego zasobnika dołączona wklejka do kartoteki pacjenta z następującymi danymi: nazwa klipsa, nazwa producenta, nr katalogowy, nr serii, data ważności produktu.

Klipsy polimerowe niewchłanialne, do klipsownicy laparoskopowej 10 mm, rozmiar XL (extra duży), zamykające naczynia od 7 do 16 mm, pakowane z sterylne zasobniki po 2, 4 i 6 sztuk (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia).

Szt. 7200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 176 750.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 500.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Sterylny żel znieczulający, Lubrykant, Pałeczki do nawilżania jamy ustnej

Część nr: 7

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylny żel znieczulający 6ml Sterylny żel do miejscowego znieczulenia z chlorhexydyną i lignocainą oraz zapewniający optymalne smarowanie przy wstawianiu instrumentów do jam ciała. Dokładny skład chemiczny żelu podany na sterylnej ampułkostrzykawce oraz opakowaniu zbiorczym. Ampułkostrzykawka pakowana pojedynczo w bezpieczny blister (zabezpieczający przed uszkodzeniem) z nadrukowanym składem .Sterylizowane radiacyjnie.Skład zawarty w 100 g:

Lidocaine Hydrochloride 2.000g, Chlorhexidine Gluconate 0.250g, Methyl Hydroxybenzoate 0.060g, Propyl Hydroxybenzoate 0.025g

Hydroxethylcellulose, Propylene Glycol, Purified Water 68.00g. 1 op. zawiera 10szt, szt. 27000

2 Lubrykant 5g Sterylny lubrykant poślizgowy,lubrykant na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg. W 100g zawartość gliceryna 0.80g.1 op zawiera 150szt a 5g szt. 2250

3 Lubrykant 113g Sterylny lubrykant poślizgowy,lubrykant na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg. W 100g zawartość gliceryna 0.80g. 1 op zawiera 12 szt a 113 g szt. 48

4 Pałeczki do nawilżania jamy ustnej.Niezawierające cukru,nasączone gliceryną. 75 szt/op szt. 75

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 500.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

HPMC 2 %

Część nr: 8

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 HPMC 2 % Materiał wiskoelastyczny - 2 % roztwór hydroksypropylometylocelulozy, objętość 2,5 ml, lepkość (5 s/1) 5 000 mPa*s, masa cząsteczkowa 86 000 Da, osmolarność 265-300 mOsmol/l, pH 6,8-7,6, opakowanie ampułkostrzykawka o poj. 2,5 ml z kaniulą 23G. szt. 80

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Olej silikonowy

Część nr: 9

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Olej silikonowy 1000-1300mPas Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10ml Lepkość (25st.C) 1000-1300mPas, Gęstość (22st. C) 0,98 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (20st. C): 1,4 Odporność objętościowa: 1014 omów/cm kwadratowy, olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę. szt. 10

2 Olej silikonowy 5000-5700mPas Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10ml Lepkość (25st.C) 5000-5700mPas, Gęstość (22st. C) 0,98 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (20st. C): 1,4 Odporność objętościowa: 1014 omów/cm kwadratowy, olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę. szt. 30

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Próznociąg położniczy

Część nr: 10

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Próznociąg położniczy MYSTIC – Próżniociąg położniczy – sterylny – pelota w kształcie dzwonu – 64 mm szt 10

2 Próznociąg położniczy MYSTIC – Próżniociąg położniczy – sterylny – pelota w kształcie grzyba – 50 mm szt 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Elektrody, narzędzie chirurgiczne

Część nr: 11

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Elektroda argonowa Uchwyt argonowy jednorazowy monopolarny z przyciskiem cięcia i koagulacji oraz z wbudowanym mechanizmem retrakcji noża (elektrody) i przełącznikiem aktywacji szt. 30

2 Elektroda igłowa o długości 7 - 7,2cm i 2,8 - 3,0 długości aktywnej szt. 3300

3 Elektroda artroskopowa haczykowa zagięta pod kątem 45 stopni izolowana o długości aktywnej 0,20 - 0,25mm szt. 50

4 Elektroda ostrzowa o długości całkowitej 16,5-17cm i długości aktywnej 2,5 - 2,6cm szt. 550

5 Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń 10mm, ze integrowanym nożem,z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości rotującej 20cm i prostych branszach szt. 40

6 Narzędzie do zamykania naczyń Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, szczeku proste, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37cm, średnica trzonu 5mm (1op - 6 szt.) szt. 6

7 Elektroda argonowa wysuwana o długości 15cm, 1op = 10 szt. szt. 20

8 Elektroda do argonu, płaska, zmodyfikowana Elektroda płaska „L” laparoskopowa, zmodyfikowana, do argonu, pasuje do kaniul 5mm długość 28cm elektroda wysuwana szt. 40

9 Elektroda do argonu płaska Elektroda laparoskopowa, do argonu 1op = 10 szt. Pasuje do kaniul 5 mm Długość 28 cm Elektroda wysuwana szt. 20

10 Elektroda wpinana do kleszczyków Elektorda jednorazowego użytku wpinana do wielorazowych kleszczyków o długości 25 cm, z przewodem, kompatybilna z system zamykania naczyń do 7mm włącznie LigaSure z nożem wbudowanym w elektrodę.

Długość lini cięcia 22,3mm. Op - 6 szt szt. 60

11 Elektroda pętlowa Jednorazowa elektrodya pętlowa typu LLETZ 15 × 12 mm, Długość trzonu 13 cm, 1op = 10 szt. szt. 20

12 Narzędzie chirurgiczne Zestaw elektrody dwuprzyciskowej jednorazowego użytku z kablem o długości min. 3m i kaburą. Pozycja 12 kompatybilna z pozycja 13. Pozycja kompatybilna z generatorem elektrochirurgicznym FT 10 Vatt używanym na Bloku Operacyjnym szt. 2000

13 Narzędzie chirurgiczne Elektroda bierna dzwudzielna żelowa o wymiarach 18x11cm z systemem zabezpieczającym pacjenta przed poparzeniem. Pozycja 12 kompatybilna z pozycja 13. Pozycja kompatybilna z generatorem elektrochirurgicznym FT 10 Vatt używanym na Bloku Operacyjnym szt. 2000

14 Narzędzie chirurgiczne Elektroda bierna, dwudzielna, jednorazowego użytku, żelowa z kablem o długości min. 2,7m, dla pacjentów pediatrycznych, z system zabezpieczającym przed poparzeniem szt. 1500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 400.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Balon do tamponady położniczy

Część nr: 12

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Balon do tamponady położniczy Przyrząd (balon) do tamowania krwotoków położniczych. Produkt składa się z balonu zewnętrznego z przeznaczeniem na sól fizjologiczną o pojemności 60ml i wytrzymałości 1726cm3 oraz z balonu wewnętrznego na powietrze o pojemności 420ml i wytrzymałości 1099cm3. Zewnętrzny balon wykonany z silikonu, balon wewnętrzny z kauczuku styrenowego, rurki cewników wykonane z PEBA. Wyrób medyczny klasy IIA. Zawartość opakowania: 1 tamponada balonowa, 1 Strzykawka Lauer-Lock 60ml, 1 worek drenażowy 500ml. 1 op zbiorcze zawiera 2szt. szt 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 160.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Gąbka hemostatyczna

Część nr: 13

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Gąbka hemostatyczna sporządzona ze sterylnego, włóknistego i nierozpuszczalnego w wodzie oczyszczonego wołowego kolagenu skóry właściwej o rozmiarach: 8cm x 6,25cm x 1cm szt. 10

2 Gąbka hemostatyczna sporządzona ze sterylnego, włóknistego i nierozpuszczalnego w wodzie oczyszczonego wołowego kolagenu skóry właściwej o rozmiarach 8cm x 12,5cm x 1cm szt. 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 160.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Fartuch komfort special XL

Część nr: 14

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 fartuch komfort special XL Jednorazowy jałowy komfortowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej SMMS, szerokie rękawy typu reglan umożliwiające swobodę ruchów, zapinany na plecach w dowolnym miejscu jednoczęściową taśmą oraz na troki złączone kartonikiem - "sterylne plecy", posiadający "oddychające" wzmocnienia w części przedniej i na całej długości rękawów, rozmiar XL - długość fartucha 130-150 cm szt 280

2 fartuch komfort special XXL Jednorazowy jałowy komfortowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej SMMS, szerokie rękawy typu reglan umożliwiające swobodę ruchów, zapinany na plecach w dowolnym miejscu jednoczęściową taśmą oraz na troki złączone kartonikiem - "sterylne plecy", posiadający "oddychające" wzmocnienia w części przedniej i na całej długości rękawów, rozmiar XXL - długość fartucha 151-160 cm szt 7000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 400.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Pierścień torebkowy Retraktory tęczówkowe

Część nr: 15

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Pierścień torebkowy 11mm Pierścień do torebkowy o średnicy 11 mm, sterylny, fabrycznie zapakowany w iniektorze jednorazowym, kształt elipsowaty, na obu końcach otwarty szt 30

2 Retraktory tęczówkowe Retraktory tęczówkowe z pierścieniem trzymającym, wykonane z poliamidu, jałowe z silikonowymi przesuwanymi zatyczkami, umożliwiające uzyskanie większego otworu źrenicznego, w kompletach po 5 szt. op 90

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 750.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Marker skórny (chirurgiczny)

Część nr: 16

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Marker skórny jalowy, jednorazowego użytku, niepodrażniający, tusz fioletowy na Bazie gencjany z cienką końcówką. szt. 110

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Balon do rozszerzania powłok

Część nr: 17

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Balon do rozszerzania powłok, średnica 10mm, długość robocza 300mm, jednorazowego użytku, pakowany sterylnie w komplecie z pompką szt 520

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 700.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Szczoteczki do chir. mycia rąk Przyrząd do drenażu ran Prowadnice do rurek intubacyjnych, igły, lusterka laryngologiczne, szpatułki laryngologiczne

Część nr: 18

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Szczoteczki do chir. mycia rąk

2 Przyrząd do drenażu ran 30 x 300 mm

3 Prowadnica do rurek intubacyjnych 6 CH

4 Prowadnica do rurek intubacyjnych 10 CH

5 Prowadnica do rurek intubacyjnych 12 CH

6 Prowadnica do rurek intubacyjnych 14 CH

7 Igła do punkcji lędźwiowych

8 Zestaw do myringotomii

9 Lusterka laryngologiczne

10 Szpatułki laryngologiczne

11 Mikrokońcówka 6 CH

12 Mikrokońcówka 9 CH

13 Mikrokońcówka 12 CH

14 Skalpel z trzonkiem 11

15 Skalpel z trzonkiem 15

16 Skalpel z trzonkiem 22

17 Kranik trójdrożny z przedłużaczem 7-10 cm

18 Kranik trójdrożny z przedłużaczem 100 cm

19 KRANIK Z PRZEDŁUŻ.15CM

20 Zestaw do cystostomii 8CH

21 Zestaw do cystostomii 11CH

22 Zestaw do cystostomii 14CH

23 Nakłuwacz hematologiczny

24 Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 400.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dren wielokanalikowy, Dren płucząco ssący, Worek do zbiórki moczu, Pasek drenujacy

Część nr: 19

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Dren wielokanalikowy dren wielokanalikowy, wykonany ze 100 % silikonu klasy medycznej. Połączone niezależne kapilary drenujące. Możliwość rozdzielenia kanalików w celu zwiększenia obszaru drenażu. Dostępny w wersji 7,9,12,16 kanalikowej. Długość 40cm. Materiał w całości kontrastujący w promieniach RTG. Twardosć drenu 40+/-shore A. Sterylny, pakowany podwójnie - opakowanie zewnętrzene papier-folia, wewnętrze folia perforowana szt 20

2 Dren płucząco ssący Wykonany ze 100 % transparentnego silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości drenu. Dren 2światłowy umożliwiający jednoczesne płukanie oraz odsysanie pływnów. Światło kanału płuczącego zabezpieczone filtrem z łącznikiem luer-lock. Łącznik luer-lock zabezpieczony zatyczką. Szerokość drenu 7 x13. W proksymalnej części drenu 6 lub 9 dużych owalnych, atraumatycznych otworów drenujących umożliwiających ewakuację gęstej wydzieliny oraz odsysanie fragmentów tkanek. Długość drenu 35cm, skalowany od 10cm co 1cm. Na drenie silikonowa kryza przesówna umozliwiająca umocowanie drenu do skóry. Rozmiar oraz logo producenta oznaczone na drenie. Dostępny w wersji z 1 lub 2 kanałami płuczacymi zabezpieczonymi filtrami. Sterylny, pakowany podwójnie; opakowanie wewnętrzne folia, zewnętrzne papie-folia szt 20

3 Worek do zbiórki moczu Worek do zbiorki moczu w systemie zamknietym, tygodniowy. Wykonany z medycznego PCV. Pojemność 2000ml, skalowany linearnie co 100ml, liczbowo co 200ml (dodatkowo skala dla małych pojemności na 25ml, 50ml, 100ml, 150ml) zastawka antyrefluksyjna, tylna biała ściana, wzmocnione otwory na wieszak, zawór spustowy typu poprzecznego "T". Dren długości 120cm, 150cm, (do wyboru przez zamawiającego) zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczją, wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek. szt 100

4 Pasek drenujacy Pasek drenujący wykonany z 100 % biokompatybilnego silikonu. Wyposażony w pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości. Swobodny spływ wydzieliny dzięki specjalnemu wewnętrznemu ożebrowaniu. Długość 100m, szerkość 8mm. Sterylny, opakowanie folia/papier szt 300

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Sondy

Część nr: 20

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sonda Sengstakena 16CH Sonda Sengstakena do tamponady krwawień z przełyku - wykonana z miękkiej gumy, trójdrożna z dwoma balonami i balonami pilotowymi wykonanymi z materiału silkoatex z podziałką,pierścień znacznikowy nieprzenikliwy dla promieniowania RTG, długość około

100cm, balon przełykowy długość około 22cm, rozmiar CH: 16 szt. 3

2 Sonda Sengstakena 168CH "Sonda Sengstakena do tamponady krwawień z przełyku - wykonana z miękkiej gumy, trójdrożna z dwoma balonami i balonami pilotowymi wykonanymi z materiału silkoatex z podziałką,pierścień znacznikowy nieprzenikliwy dla promieniowania RTG, długość około

100cm, balon przełykowy długość około 22cm, rozmiar CH: 18" szt. 5

3 Sonda Sengstakena 21CH "Sonda Sengstakena do tamponady krwawień z przełyku - wykonana z miękkiej gumy, trójdrożna z dwoma balonami i balonami pilotowymi wykonanymi z materiału silkoatex z podziałką,pierścień znacznikowy nieprzenikliwy dla promieniowania RTG, długość około

100cm, balon przełykowy długość około 22cm, rozmiar CH: 21" szt. 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zestaw do operacji laryngologicznych

Część nr: 21

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 ZESTAW OTOLAR.I WZMOCNIONY Sterylny zestaw do operacji laryngologicznych. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” wzmocniona 225 cm x 300 cm wycięcie 10cm x 100 cm (wzmocnienie 50 x 100 cm) 1 serweta samoprzylepna wzmocniona 225 cm x 270 cm z wycięciem 45 cm x 65 cm (wzmocnienie 50x100cm) szt. 150

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Cewnik do żył, antybakteryjny, Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, Urządzenie do atomizacji leków, cewniki, rurki inrubacyjne

Część nr: 22

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewnik do żył 2św. 16cm 7FR

2 Cewnik do żył 2św. 20cm 7FR

3 Cewnik do żył antybakteryjny 3św. 16 cm 7FR

4 Cewnik do żył y 3św. 20 cm 7FR

5 Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy 2 światłowy

6 Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy 2 światłowy

7 Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, 2 światlowy

8 Urządzenie do atomizacji leków

9 Cewnik Tiemann 12CH

10 Cewnik Tiemann 14CH

11 Cewnik Tiemann 16CH

12 Cewnik Tiemann 18CH

13 Cewnik Tiemann 20CH

14 Rurka intubacyjna z mankietem 2,5

15 Rurka intubacyjna z mankietem 3

16 Rurka intubacyjna z mankietem 3,5

17 Rurka intubacyjna z mankietem 4

18 Rurka intubacyjna z mankietem 4,5

19 Rurka intubacyjna z mankietem 5

20 Rurka intubacyjna z mankietem 5,5

21 Rurka intubacyjna z mankietem 6

22 Rurka intubacyjna z mankietem 6,5

23 Rurka intubacyjna z mankietem 7

24 Rurka intubacyjna z mankietem 7,5

25 Rurka intubacyjna z mankietem 8

26 Rurka intubacyjna z mankietem 8,5

27 Rurka intubacyjna z mankietem 9

28 Rurka intubacyjna z mankietem 9,5

29 Rurka intubacyjna z mankietem 10

30 Rurka z medycznego PCV z mankietem

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 300.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zestawy do cewnikowania żył centralnych

Część nr: 23

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zestawy do cewnikowania żył centralnych, pediatryczny, 3 światłowy Zestawy do cewnikowania żył centralnych, pediatryczne, w zestawie maksymalnej bariery w skład której wchodzą m.in., obłożenie całego ciała, fartuch chirurgiczny, czepek, maczaki, maska, bezszwowe mocowanie cewnika, sterylny pokrowiec na USG, sterylny żel do USG, cewnik: 3światłowy 5,5 F długość 8cm szt 20

2 Zestawy do cewnikowania żył centralnych, pediatryczny, 3 światłowy Zestawy do cewnikowania żył centralnych, pediatryczne, w zestawie maksymalnej bariery w skład której wchodzą m.in., obłożenie całego ciała, fartuch chirurgiczny, czepek, maczaki, maska, bezszwowe mocowanie cewnika, sterylny pokrowiec na USG, sterylny żel do USG, cewnik: 3światłowy 5,5 F długoś 13 cm szt 20

3 Zestawy do cewnikowania żył centralnych, pediatryczny, 2 światłowy Zestawy do cewnikowania żył centralnych, pediatryczne, w zestawie maksymalnej bariery w skład której wchodzą m.in., obłożenie całego ciała, fartuch chirurgiczny, czepek, maczaki, maska, bezszwowe mocowanie cewnika, sterylny pokrowiec na USG, sterylny żel do USG, cewnik: 2 światłowy 4F długość 5cm szt 10

4 Zestawy do cewnikowania żył centralnych, pediatryczny, 2 światłowy Zestawy do cewnikowania żył centralnych, pediatryczne, w zestawie maksymalnej bariery w skład której wchodzą m.in., obłożenie całego ciała, fartuch chirurgiczny, czepek, maczaki, maska, bezszwowe mocowanie cewnika, sterylny pokrowiec na USG, sterylny żel do USG, cewnik: 2 światłowy 4F długość 8cm szt 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Kleszczyki anatomiczne proste pean, Nożyczki chirurgiczne ostro proste

Część nr: 24

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Kleszczyki anatomiczne proste pean Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean, jednorazowe, metalowe, sterylne 14 cm szt. 3000

2 Nożyczki chirurgiczne ostro proste Ostro ostre proste nożyczki chirurgiczne, metalowe, jednorazowe 13 cm szt. 3000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Hydrożel urologiczny

Część nr: 25

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Hydrożel urologiczny Syntetyczny preparat do injekcji w postaci hydrożelu, biokompatybilny, niewchłanialny, nie immunogenny i nie antygenowy. Skład: polyacrylate/polyalcohol copolimer (PPC), 40 % glicerol. Średnia wielkość cząsteczek 300 um. szt. 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 600.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Siatki ginekologiczne

Część nr: 26

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Siatka ginekolog. (przód i szczyt macicy) System leczenia wypadania macicy-wypadnięcie przedniego i szczytowego kompartmentu macicy;jednorazowy .Siatka polipropylenowa,monofilamentowa,niewchłanialna posiada 6 mm otwory w części centralnej,Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod środkową częścią cewki moczowej Specjalnie zaprojektowany instrument pozwalający na bezpieczne i precyzyjne wszczepienie do więzadeł krzyżowo-kolcowych i wewnętrznych mięśni zasłonowych.System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym.Grubość siatki -0,5mm wielkośc porów -0,5-1um. szt. 2

2 Siatka ginekolog. (tył i szczyt macicy) System leczenia wypadania macicy-wypadnięcie tylnego i szczytowego kompartmentu macicy;jednorazowyprzeciwobrotowy,pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem a strukturą więzadła krzyżowo-kolcowego dzięki kotwom TAS. .Siatka polipropylenowa,monofilamentowa,niewchłanialna posiada 6 mm otwory w części centralnej, Specjalnie zaprojektowany instrument pozwala na bezpieczne i precyzyjne wszczepienie do więzadeł krzyżowo-kolcowych .Grubość siatki -0,5mm wielkośc porów -0,5-1um. szt. 5

3 Siatka ginekolog. 14cmx2cm System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy,za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Zestaw skłąda się z TAS(Tissue Anchoring System,systemu kotwiczenia tkanek)-3 kotwy wraz ze szwami,prowadnicy teleskopowej RIG(Rectractable Insertion Guide)o średnicy 2,2mm przeznaczoneuj do łączenia kotw oraz impalntu wzmacniajacego tkankę w miejscu.zestaw zawiera:implant wzmacniający tkankę w miejscu zawieszenia wykonany z polipropylenu monofilamentowego oraz 1 igłę. Wymiary: 14 cm x 2 cm. szt. 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Hydrożel do endoskopii

Część nr: 27

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Hydrożel do endoskopii 1ml Niewchłanialny syntetyczny preparat do endoskopowego leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych do iniekcji w postaci hydrożelu o średniej wielkości cząstek powyżej 200um + igła (komplet), objętość 1ml szt. 5

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Hyaluronic sodium

Część nr: 28

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Hyaluronic sodium Hyaluronic sodium 14mg/ml, 1,4%/ml, amp.-strzyk.; podanie śródgałkowe szt. 2200

2 Hyaluronic sodium Hyaluronic sodium 20mg/ml, 2%/0,9ml, amp.-strzyk.; podanie śródgałkowe szt. 70

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Rozcinacz do zaciskacza pępowiny

Część nr: 29

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Rozcinacz do zaciskacza pępowiny Rozcinacz pozwalający w bezpieczny sposób usunąć zaciskacz pępowiny szt 110

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zestawy infuzyjne pediatryczne,, worki ogrzewajace, sondy żołądkowe, cewniki, rurki intubacyjne, igły, skalpele

Część nr: 30

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zestaw infuzyjny z filtrem pediatr. 24godz.

2 Zestaw infuzyjny z filtrem pediatr. 96godz.

3 Worek ogrzewający 1kg

4 Worek ogrzewający 1-2,5kg

5 Worek ogrzewający powyżej 2,5kg

6 Sonda żołądkowa 40 cm 04Fr

7 Sonda żołądkowa 40 cm 05Fr

8 Sonda żołądkowa 40 cm 06Fr

9 Sonda żołądkowa 40 cm 07Fr

10 Sonda żołądkowa 50 cm 08Fr

11 Cewnik do odsysania oskrzeli

12 Rurka intubacyjna do pod. Surfaktanu

13 Zestaw do drenażu klatki piersiowej

14 Cewnik do drenażu opłucnej

15 Cewnik Trocar neonatologiczny do drenażu opłucnej

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 300.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Systemy do żył, do tętnic, Spike z bionektorem, przedłużki, kraniki, Rampa kranikowa, Aplikator typu minispike, Koreczek do dezynfekcji zaworu bezigłowego

Część nr: 31

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 System bezigłowy do żył

2 System bezigłowy do tętnic

3 Spike z bionektorem

4 Przedłużka z bionektorem

5 System bezigłowy

6 Kranik bezlateksowy

7 Kranik 3drożny z systemem bezigłowym

8 Kranik 3drożny poliuteranowy

9 Rampa 3 kranikowa

10 Rampa 5 kranikowa

11 Aplikator typu minispike

12 Koreczek do dezynfekcji zaworu bezigłowego

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 700.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Adapter Vial-Mate, bezigłowy łącznik typu One Link, Przewód do cysto. rekto. pojedynczy

Część nr: 32

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 adapter Vial-Mate Przyrząd do rozpuszczania jednorazowych dawek leków w postaci suchej substancji z fiolek szt. 2000

2 bezigłowy łącznik typu One Link Pojedynczy łącznik bezigłowy z obojętnym przemieszczaniem płynu, przystosowany do iniekcji wysokociśnieniowych do 325psi lub 2241kPa i przepływem 10ml/sek., o objętości wypełnienia 0,08ml. Zdatny do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy, wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. szt. 500

3 Przewód do cysto. rekto. pojedynczy - Easyflow Przyrząd jednodrożny do irygacji kompatybilny z workami z dwoma portami szt. 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zestaw do kaniulacji naczyć dla dzieci metodą Seldingera, Igła do punkcji podpajęczynówkowych, aplikator do pobierania płynów typu mini spike,

Część nr: 33

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zestaw do przeskórnej biopsji wątroby

2 Strzykawka 3ml

3 Strzykawka perfuzyjna do pomp infuzyjnych

4 zestaw do kaniulacji naczyć dla dzieci metodą Seldingera

5 zestaw do kaniulacji naczyć dla dzieci metodą Seldingera

6 zestaw do kaniulacji naczyć dla dzieci metodą Seldingera

7 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych

8 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych

9 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych

10 Igła do punkcji podpajęczynówkowych

11 Zestaw do znieczulenia łączonego podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego

12 aplikator do pobierania płynów typu mini spike

13 aplikator do pobierania płynów typu mini spike

14 dwukierunkowa zastawa do infuzji grawitacyjnych

15 worek do mieszaniny żywieniowej

16 worek do mieszaniny żywieniowej

17 worek do mieszaniny żywieniowej

18 nici chirurgiczne

19 nici chirurgiczne

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 300.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

KANISTER Z ŻELEM, ZESTAW OPATR. PIANKOWY /GĄBKOWY L, M, S

Część nr: 34

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 KANISTER Z ŻELEM 500ML Jednorazowy zbiornik o pojemności 500 ml na wydzielinę z przezroczystym drenem, z możliwością zablokowania światła drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym. szt. 60

2 ZESTAW OPATR. PIANKOWY /GĄBKOWY " L " Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy duży zawierający:- podkładkę z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika - jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 15cm x 26cmx3,2 cm;- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku – min. 2szt. szt. 60

3 ZESTAW OPATR. PIANKOWY /GĄBKOWY " M " Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy zawierający:- podkładkę z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika- jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 12,5 x 18cm x3,2, - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku – 2szt.Rozmiar do szt. 25

4 ZESTAW OPATR. PIANKOWY /GĄBKOWY " S " Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy mały zawierający: - podkładkę z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika - jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 10cm x 7,5cm x 3,2 cm; - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku. szt. 25

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

NOŻYCZKI CHIR. OSTRO- TĘPE, UCHWYT TYPU RZEP TAŚMA, ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, PĘSETA CHIR. PROSTA

Część nr: 35

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 NOŻYCZKI CHIR. OSTRO- TĘPE Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne, jednorazowe, metalowe, sterylne 15,4 cm szt. 950

2 UCHWYT TYPU RZEP TAŚMA Jałowy uchwyt rzepowy 2 x 23cm ± 0,5 cm szt. 1000

3 ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH Zestaw chirurgiczny w składzie: Nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5cm; Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5cm; Pęseta anatomiczna typu Adson prosta 12cm; Pęseta chirurgiczna typu Adson prosta 12cm; Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 12cm; 5 x tupfer z gazy 20 nitkowej wielkości śliwki. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami, która może służyć jako nerka. szt. 500

4 PĘSETA CHIR. PROSTA jednorazowa pęseta anatomiczna standardowa prosta 14cm, wykonana z wytrzymałej szczotkowanej stali antyrefleksyjnej. Narzędzie sterylne, gotowe do użycia. szt. 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 450.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

DREN ŁĄCZĄCY DO SSAKA, RURKI TRACHEOSTOMIJNE

Część nr: 36

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 DREN ŁĄCZĄCY DO SSAKA OP-FLEX Dren łączący Ch 24, kompatybilny z cewnikami do odsysania o długości 210cm, ze wzmocnieniami zapobiegającymi zasysaniu na całej długości drenu, oba zakończenia typu lejek - pakowany w wewnętrzny perforowany na całej powierzchni worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia / papier szt. 350

2 RURKA TRACH. Z OTWOREM nr 6 Rurki tracheostomijne z polietylenu o standardowej długości z otworem na rurce zewnętrznej, rozmiar 6 szt. 10

3 RURKA TRACH. Z OTWOREM nr 7 Rurki tracheostomijne z polietylenu o standardowej długości z otworem na rurce zewnętrznej, rozmiar 7 szt. 20

4 RURKA TRACH. Z OTWOREM nr 8 Rurki tracheostomijne z polietylenu o standardowej długości z otworem na rurce zewnętrznej, rozmiar 8 szt. 25

5 RURKA TRACH. Z OTWOREM nr 9 Rurki tracheostomijne z polietylenu o standardowej długości z otworem na rurce zewnętrznej, rozmiar 9 szt. 40

6 RURKA TRACH. Z OTWOREM nr 10 Rurki tracheostomijne z polietylenu o standardowej długości z otworem na rurce zewnętrznej, rozmiar 10 szt. 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 250.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

ZGŁĘBNIK FLOCARE, ZESTAW DO POMPY FLOCARE- INFINITY, ZESTAW PEG -FLOCARE, Strzykawka ENFIT

Część nr: 37

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 ZGŁĘBNIK FLOCARE- Zgłębnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z poliuretanu (PUR), przeznaczony do żywienia, wyposażony w dwa porty: port żywieniowy ze złączem ENFIt oraz dodatkowy port do odbarczania, przeznaczony do ewakuacji treści żołądka, cieniodajny w promieniach RTG, rozmiar CH 14/110CM, nie zawiera lateksu. szt. 10

2 ZESTAW DO POMPY FLOCARE- INFINITY Zestaw do pompy dojelitowej Flocare Infiniti do worków szt. 800

3 ZESTAW PEG -FLOCARE Zestaw do przezskórnej gastrostomii zwierający zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, wskazany w przypadku planowanego,długotrwałego żywienia dożołądkowego, rozmiar CH14, zawiera zewnętrzną płytkę mocujacą wykonananą z silikonu,umożliwiającą mocowanie zgłębnika pod kątem 90 stopni w stosunku do skóry. Zgłębnik o długości 40cm.Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu)zakończony złączem ENFit. szt. 165

4 Strzykawka ENFIT "Strzykawka 3częściowa, enteralna ENFit, 60 ml ENFIT. Końcówka

Niecentryczna." szt. 310

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 800.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Łyżka do videolaryngoskopu

Część nr: 38

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 łyżka do videolaryngoskopu • Łyżka w rozmiarze 1 • Wykonane z tworzywa sztucznego• Koniec dystalny (od strony kamery) pokryty powłoką przeciwmgłową• Mikrobiologicznie czyste• Łyżka pasuję do adaptera dla dzieci videolaryngoskopu KingVision szt 10

2 łyżka do videolaryngoskopu • Łyżka w rozmiarze 2 • Bez kanału na rurkę dotchawiczą, umożliwią intubację rurką powyżej rozmiaru 7 mm• Wykonane z tworzywa sztucznego• Koniec dystalny (od strony kamery) pokryty powłoką przeciwmgłową• Mikrobiologicznie czyste• Łyżka pasuję do adaptera dla dzieci videolaryngoskopu KingVision szt 10

3 łyżka do videolaryngoskopu • Łyżka w rozmiarze 3 bez kanału na rurkę intubacyjną z możliwością intubacji rurkami powyżej rozmiaru 8 • Wykonane z tworzywa sztucznego• Koniec dystalny (od strony kamery) pokryty powłoką przeciwmgłową• Długość łyżki: 17 cm • Wysokość łyżki standardowej: 15 mm • Wysokość łyżki z kanałem 18 mm • Mikrobiologicznie czyste• Łyżka pasuję do adaptera dla dorosłych videolaryngoskopu KingVision szt 35

4 łyżka do videolaryngoskopu • Łyżka w rozmiarze 2 wyposażona w kanał prowadzący rurkę dotchawiczą w rozmiarze od 5,0 mm do 7,0 mm • Wykonane z tworzywa sztucznego• Koniec dystalny (od strony kamery) pokryty powłoką przeciwmgłową• Mikrobiologicznie czyste• Łyżka pasuję do adaptera dla dzieci ideolaryngoskopu KingVision szt 10

5 łyżka do videolaryngoskopu • Łyżka w rozmiarze 3 wyposażona w kanał prowadzący rurkę dotchawiczą w rozmiarze od 6,0 do 8,0 mm • Wykonane z tworzywa sztucznego• Koniec dystalny (od strony kamery) pokryty powłoką przeciwmgłową• Długość łyżki: 17 cm • Wysokość łyżki standardowej: 15 mm • Wysokość łyżki z kanałem 18 mm • Mikrobiologicznie czyste• Łyżka pasuję do adaptera dla dorosłych videolaryngoskopu KingVision szt 35

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 400.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

ZESTAW DO ZAKŁADANIA SZWÓW

Część nr: 39

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 ZESTAW DO ZAKŁADANIA SZWÓW Jałowy zestaw do zakładania szwów zapakowany w opakowanie typu „twardy blister”, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, identyfikacją producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Skład zestawu: Serweta bibułowo - foliowa 45cm x 75cm o gramaturze min. 42g/m2 jako owinięcie - 1 szt., Serweta bibułowo - foliowa 50cm x 60cm o gramaturze 42g/m2 z otworem 8cm i przylepcem wokół otworu - 1 szt., Tupfer gazowy kula 17N, 20cm x 20cm – 3 szt., Kompres włókninowy 30g, 7,5cm x 7,5cm – 5 szt., Pęseta plastikowa 13cm - 1 szt., Pęseta chirurgiczna metalowa 12cm – 1 szt., Nożyczki metalowe ostro - ostre 11cm – 1 szt., Imadło metalowe 13cm - 1 szt., szt. 5500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 200.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dekalina

Część nr: 40

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Dekalina 100 % perfuorodekalina (C10F18), strzykawka o objętości 5ml, gęstość (g/cm? w temperaturze 25?C):1,93, wskażnik refraksji (20?C):1,3110 (25st) 1,313, lepkość (mPas w temperaturze 25?C):5,5 szt. 40

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

PASKI FLUORESCEINOWE SODIUM

Część nr: 41

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 PASKI FLUORESCEINOWE SODIUM Paski fluoresceinowe BIOGLIO lub preparat o równoważnym działaniu farmakologicznym i równoważnej ilości sztuk. szt 10000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Imadło chirurgiczne, Miska z miarką

Część nr: 42

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Imadło chirurgiczne Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar, metalowe, jednorazowe, sterylne 14 cm szt. 1200

2 Miska z miarką Jałowy zestaw miseczek 2 1 x pojemnik plastikowy okrągły 250ml z podziałką, przeżroczysty 1 x pojemnik plastikowy z uchwytem 500ml z podziałką przeżroczysty 1 x serweta dwuwarstwowa minimum 75 x 75cm (owinięcie zestawu) szt. 2600

3 Miska z miarką Jałowy zestaw miseczek 3 1 x pojemnik plastikowy 1000ml z podziałką 1 x serweta dwuwarstwowa minimum 75 x 75cm (owinięcie zestawu) szt. 1400

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 800.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Strzykawka trzycześciowa do pompy, Taśma włókninowa do mocowana serwet, Osłona na kable, igła iniekcyjna

Część nr: 43

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Strzykawka 3 częściowa do pompy Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa 50ml z rozszerzeniem do 60ml z zabezpieczeniem przed wypadaniem tłoka, skala co 1,0ml końcówką typu Luer Lock z dwustronną skalą i logo producenta na cylindrze. Kompatybilna z oprogramowaniem pompy Medima wykorzystywanej w Szpitalu szt. 15000

2 Taśma włóknikowa do mocowana serwet Sterylne taśmy włóknikowe samoprzylepne do mocowania serwet o rozmiarze min.10x50cm szt. 1800

3 Osłona na kable Osłona na przewody/kamerę wyposażona z jednej strony w końcówkę z perforacją umożliwiającą wysunięcie przewodu, a z drugiej wyposażony w kartonik z oznakowaniem kierunku rozwijania osłony oraz 2 taśmy przylepne o wymiarach 2,5cm x 17cm. Osłona z przeźroczystej folii polietylenowej 0.05 mm. Składana teleskopowo. Rozmiar 14 cm x 250 cm. Sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy" szt. 8000

4 igła iniekcyjna igła iniekcyjna jednorazowego użytku typu luer lock, kolorowy kod rozmiaru, rozmiar 2.1 mm x 40; op 30

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zestaw przedłużający z zaworem bezigłowym dostępu naczyniowego

Część nr: 44

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zestaw przedłużający z zaworem bezigłowym dostępu naczyniowego Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, z potrójnym przedłużaczem o długości 10cm, z trzema zaciskami ślizgowymi. Każdy z drenów przedłużających zakończony zaworem bezigłowym, z możliwością podłączenia u pacjenta 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Zawór bezigłowy o przepływie min. 165 ml/min. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, szt 400

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 150.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Implant przeciwjaskrowy

Część nr: 45

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Implant przeciwjaskrowy Jałowy, filtrujący, implant przeciwjaskrowy; fabrycznie załadowany do injektora; wykonany ze stali nierdzewnej; długość 2,64mm; średnica światła 50 mikrometrów szt 120

2 Implant przeciwjaskrowy Jałowy, filtrujący, implant przeciwjaskrowy; fabrycznie załadowany do injektora; wykonany ze stali nierdzewnej; długość 2,64mm; średnica światła 2000 mikrometrów szt 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 600.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Osłona na kable

Część nr: 46

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Osłona na kable Osłona na przewody z perforacją i dwoma taśmami samoprzylepnymi, jałowa z folii PE, nieprzemakalna na całej powierzchni; na jednym końcu kartonowy sztywnik z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, niepalna, niepyląca, bezlateksowa, przylepiec nie mniej niż 2cm zaklejany na prawą stronę; rozmiar 14cm x 250 cm szt. 8000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Światłowód DCR, Rurki intubacyjne po zabiegu DCR

Część nr: 47

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Światłowód DCR, średnica 600 mikronów. Jednorazowy sterylny światłowód do DCR, średnica 600 mikrometrów. Kompatybilny z laserem Multidiode OFT 30 4G firmy INTERmedic (z elektronicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym ponownym użyciem). szt 170

2 Rurki intubacyjne po zabiegu DCR Rurki do intubacji po zabiegu DCR (typ Crawford z oliwkami na końcach), średnica 0,635mm, długości 30,5cm, 2 metalowe prowadnice zakończone oliwkami o długości 11,5cm każda. Kompatybilne z laserem Multidiode OFT 30 4G firmy INTERmedic (3 sztuki w opakowaniu; cena za sztukę). szt 210

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 180 000.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 500.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Wziernik dwułyżkowy

Część nr: 48

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 wziernik dwułyżkowy wiezrnik dwułyżkowy Invisio Cusco, sprzęt sterylny, jednorazowy, opakowanie zbiorcze 25 szt szt 2000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 150.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Igła biopsyjna

Część nr: 49

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Igła biopsyjna Igła biopsyjna angiomed, rozmiar: 0,8/dł. 200 m szt. 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 250.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Sonda monopolarna, Elektrody podwójne, Dreny wentylacyjne

Część nr: 50

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sonda monopolarna sonda monopolarna jednorazowego użytku; końcówka o śr. 0,5 mm, (pakowane po 5 szt.), kompatybilne z NIM 3.0 op 12

2 Elektrody podwójne Elektrody podwójne igłowe podskórne do monitoringu czterokanałowego, jednorazowego użytku, do monitoringu integralności nerwu podczas zabiegu ślinianki, dł. 12 mm +- 0,5 mm (pakowane po 5 szt.), kompatybilne z NIM 3.0 op 10

3 Dreny wentylacyjne Dren wentylacyjny uszyny typu T. Średnica wewnętrzna 1,14mm, średnica wewnętrzna kołnierza 6,5mm, długość wewnętrzna pomiędzy kołnierzami 6,0mm. Dren pakowany w opakowanie zbiorcze 5szt szt. 110

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 550.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Soczewka nagałkowa, Kaniula do kanałów łzowych

Część nr: 51

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Soczewka nagałkowa Starylna, jednorazowa soczewka nagałkowa do witrektromii szt 160

2 Kaniula do kanałów łzowych Sterylna, jednorazowego użytki, kaniula do kanałów łzowych, wygięta po łuku, tępo zakończona do endoirygacji / płukania dróg łzowych, o rozmiarach 26G, 0,45 x 28 mm szt 1300

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 700.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

ZAWORKI BIOPSYJNE ZAWORKI SSĄCE

Część nr: 52

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 ZAWORKI BIOPSYJNE Zaworki biopsyjne do bronchoskopu typu BF-TE2, jednorazowe, sterylne szt 180

2 ZAWORKI SSĄCE Zaworki ssące do bronchoskopu typu BF-TE2, jednorazowe, sterylne szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dren łączący do ssaka, rurka tracheostomijna z mankietem z ruchomym szyldem,prowadnica do trudnej intubacji,

Część nr: 53

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 dren łączący do ssaka Dren łaczący do ssaka typu OP-FLEX, długość 350cm, rozmiar CH24, jednorazowego użytku, sterylny szt 350

2 rurka tracheostomijna z mankietem z ruchomym szyldem Rurka tracheostomijna z mankietem z ruchomym szyldem, silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania, rozmiar 7.0 szt 10

3 rurka tracheostomijna z mankietem z ruchomym szyldem Rurka tracheostomijna z mankietem z ruchomym szyldem, silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania, rozmiar 7.5 szt 10

4 rurka tracheostomijna z mankietem z ruchomym szyldem Rurka tracheostomijna z mankietem z ruchomym szyldem, silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania, rozmiar 8.0 szt 10

5 rurka tracheostomijna z mankietem z ruchomym szyldem Rurka tracheostomijna z mankietem z ruchomym szyldem, silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania, rozmiar 8.5 szt 10

6 rurka tracheostomijna z mankietem z ruchomym szyldem Rurka tracheostomijna z mankietem z ruchomym szyldem, silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania, rozmiar 9.0 szt 10

7 prowadnica do trudnej intubacji Prowadnica do trudnej intubacji, prosta, znaczniki głębokości, przewód tlenowy na całej długości, jednorazowa, dostępna w trzech rozmiarach do użycia z rurkami od 2,5 do 11,0. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego szt 10

8 prowadnica do trudnej intubacji Elastyczna wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem. Wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą, zapewnia odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Posiadająca -wygięty koniec, - znaczniki głębokości, - wymiary 10CH/60cm, 10CH/80cm, 10CH/100cm 15CH/60 cm, 15CH/80cm, 15CH/100cm, nie zawierająca PCW, dostarczana w sztywnym futerale, oraz dostarczana wraz z instrukcją czyszczenia i dezynfekcji szt 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Igła

Część nr: 54

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 igła igła o długości 40mm, średnica > 0,8mm szt 500

2 igła igła o długości > 40mm; średnica 0,8mm szt 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Koszulka dostępowa

Część nr: 55

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Koszulka dostępowa Koszulka dostępowa 10/12 F dł. 35cm op 5

2 Koszulka dostępowa Koszulka dostępowa 12/14 F dł. 35cm op 5

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Sterylne igły jednorazowego użytku

Część nr: 56

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 sterylne igły jednorazowego użytku Sterylne igły jednorazowego użytku, zgodnie z normą ISO 7864, cienkościenne igły, wykonane z nierdzewnej stali chromowo-niklowej, bardzo gładka powierzchnia, pokryta cienką warstwą silikonu, specjalny szlif minimalizujący bol podczas wkłucia, przezroczysty uchwyt igły wykonany z polipropylenu, kolorowy kod zgodny z normą ISO 6009, Minimalne opakowanie zawiera 100 szt. Rozmiar: Domięśniowe, podskórne, dożylne, dotętnicze 21G, 11/2” rozmiar 0,80 x 40 szt 200

2 sterylne igły jednorazowego użytku Sterylne igły jednorazowego użytku, zgodnie z normą ISO 7864, cienkościenne igły, wykonane z nierdzewnej stali chromowo-niklowej, bardzo gładka powierzchnia, pokryta cienką warstwą silikonu, specjalny szlif minimalizujący bol podczas wkłucia, przezroczysty uchwyt igły wykonany z polipropylenu, kolorowy kod zgodny z normą ISO 6009, Minimalne opakowanie zawiera 100 szt. Rozmiar: Domięśniowe, podskórne, dożylne, dotętnicze: 22G, 1 1/4” rozmiar 0,70 x 30 szt 200

3 sterylne igły jednorazowego użytku Sterylne igły jednorazowego użytku, zgodnie z normą ISO 7864, cienkościenne igły, wykonane z nierdzewnej stali chromowo-niklowej, bardzo gładka powierzchnia, pokryta cienką warstwą silikonu, specjalny szlif minimalizujący bol podczas wkłucia, przezroczysty uchwyt igły wykonany z polipropylenu, kolorowy kod zgodny z normą ISO 6009, Minimalne opakowanie zawiera 100 szt. Rozmiar: Domięśniowe, podskórne, dożylne, dotętnicze: 23G, 1 1/4” rozmiar 0,60 x 30 szt 200

4 sterylne igły jednorazowego użytku Sterylne igły jednorazowego użytku, zgodnie z normą ISO 7864, cienkościenne igły, wykonane z nierdzewnej stali chromowo-niklowej, bardzo gładka powierzchnia, pokryta cienką warstwą silikonu, specjalny szlif minimalizujący bol podczas wkłucia, przezroczysty uchwyt igły wykonany z polipropylenu, kolorowy kod zgodny z normą ISO 6009, Minimalne opakowanie zawiera 100 szt. Do pobierania krwi i opróżniania żylaków, krótki szlif

18G, V/2” rozmiar 1,20 x 40 szt 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Pokrowiec na aparaturę

Część nr: 57

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Pokrowiec na aparaturę Osłona foliowa na aparature polietylenowa 30 μm, przezroczysta okrągła z gumką śrdnica otworu 140cm; pakowna w mały kartonik po 16 szt i zbiorczy karton do transporu 96 szt; 1 op a 96szt op 192

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Elektroda radioprzezierna

Część nr: 58

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Elektroda radioprzezierna Elektrody radioprzezierne do stymulacji zewnętrznej dla dorosłych kompatybilne z defibrylatorami Lifepack (kpl. 2szt), posiadające zintegrowane odprowadzenia o długości minimum 115 cm, powierzchnia przewodząca pojedynczej elektrody dla dorosłych wynosi minimum 100 cm2, pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003, nawet po długotrwałej stymulacji zewnętrznej. szt 40

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Obłożenie + zestaw cvc

Część nr: 59

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 obłożenie + zestaw cvc

2 obłożenie + zestaw cvc

3 obłożenie + zestaw cvc

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 420.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Szczypce biopsyjne, petle do polipektomi, zaworki, klipsownica, narzędzie do zapobiegania krwawienia po usunieciu polipów

Część nr: 60

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 szczypce biopsyjne

2 pętla do polipektomi

3 pętla do polipektomi

4 pętla do polipektomi

5 pętla do polipektomi

6 zaworki

7 klipsownica

8 Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 400.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Szczypce biopsyjne, pętla elektrochirurgiczna, nasadka endoskopowa, Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawienia

Część nr: 61

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 szczypce biopsyjne

2 szczypce biopsyjne

3 szczypce biopsyjne

4 pętla elektrochirurgiczna

5 pętla elektrochirurgiczna

6 nasadka endoskopowa

7 Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawienia

Zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 400.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dreny jednorazowe, Nasadki na końcówkę endoskopu

Część nr: 62

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Dreny jednorazowe KV-5 dreny, jednorazowe pakowane po 50 sztuk, 2m op 3

2 Nasadki na końcówkę endoskopu Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu MIĘKKIE, PROSTE z otworkiem bocznym,; pasują do posiadanych endoskopów; 10 sztuk w opakowaniu op 5

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

KLIPSOWNICA HEMOSTATYCZNA jednorazowego uzytku

Część nr: 63

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 KLIPSOWNICA HEMOSTATYCZNA RPZW.16MM Klipsownica jednorazowego użytku, rozwarcie 16mm, możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania, rotacja 360stopni, minimalny kanał roboczy 2,8 mm, długość 230 cm szt 100

.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Sonda argonowa

Część nr: 64

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sonda argonowa sonda argonowa, średnica 2,3mm, długość 2,3m, wypływ czołowy, z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu w posiadanym aparacie APC 2 i zintegrowanym na stałe z filtrem antybakteryjnym, 1op = 10szt op 4

2 Sonda argonowa sonda argonowa, średnica 2,3mm, długość 2,3m, wypływ boczny, z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu w posiadanym aparacie APC 2 i zintegrowanym na stałe z filtrem antybakteryjnym, 1op = 10szt op 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 350.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Balon do ekstrakcji zgłogów, elektroda do koagulacji bipolarnej

Część nr: 65

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 balon do ekstrakcji złogów Trójkanałowy cewnik balonowy do usuwania złogów z dróg żółciowych o kwadratowych ramionach, średnica kateteru 7-6 fr, długość 200 cm, średnica balonu 9-12 mm, 12-15 mm,15-18 mm, znacznik RTG pod balonem, ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu, zalecany prowadnik- 0,035” w zestawie jedna skalibrowana strzykawka. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego szt 50

2 elektroda do koagulacji bipolarnej Elektroda do koagulacji bipolarnej jednorazowego użytku z igłą; średnia 7Fr; długość 210cm; średnica igły 25G; minimalne średnica kanału roboczego 2,8mm szt 50

Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego opakowania etykiet samoprzylepnych do dokumentacji po zużyciu sprzętu (nie mniej niz 3 sztuki na opakowanie).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Jednorazowa proteza samorozpreżalna Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni Jednorazowy koszyk do usuwania zgłogów

Część nr: 66

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowa proteza samorozpreżalna

2 Jednorazowa proteza samorozpreżalna

3 Jednorazowa proteza samorozpreżalna

4 Jednorazowa proteza samorozpreżalna

5 Jednorazowa proteza samorozpreżalna

6 Jednorazowa proteza samorozpreżalna

7 Jednorazowa proteza samorozpreżalna

8 Jednorazowa proteza samorozpreżalna

9 Jednorazowa proteza samorozpreżalna

10 Jednorazowa proteza samorozpreżalna

11 Jednorazowa proteza samorozpreżalna

12 Jednorazowa proteza samorozpreżalna

13 Jednorazowa proteza samorozpreżalna

14 Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni

15 Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni

16 Jednorazowy koszyk do usuwania zgłogów

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stawiącym załącznik nr 1 do SIWZ

Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego opakowania etykiet samoprzylepnych do dokumentacji po zużyciu sprzętu (nie mniej niz 3 sztuki na opakowanie).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 400.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Ostrza chirurgiczne

Część nr: 67

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Ostrza chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, z rysunkiem ostrza na opakowaniu w skali 1:1, nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowane na ostrzu. Opakowanie 100 szt.- szt 6000 Rozmiar 10

2 Ostrza chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, z rysunkiem ostrza na opakowaniu w skali 1:1, nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowane na ostrzu. Opakowanie 100 szt.- szt. 4000 Rozmiar 11

3 Ostrza chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, z rysunkiem ostrza na opakowaniu w skali 1:1, nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowane na ostrzu. Opakowanie 100 szt.- 3000 Rozmiar 12

4 Ostrza chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, z rysunkiem ostrza na opakowaniu w skali 1:1, nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowane na ostrzu. Opakowanie 100 szt.- szt 8500 Rozmiar 15

5 Ostrza chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, z rysunkiem ostrza na opakowaniu w skali 1:1, nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowane na ostrzu. Opakowanie 100 szt.- szt 10000 Dostępne rozmiary 18 w zależności od potrzeb Zamawiającego "

6 Ostrza chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, z rysunkiem ostrza na opakowaniu w skali 1:1, nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowane na ostrzu.Opakowanie 100 szt. - szt. 6000 Rozmiar 20

7 Ostrza chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, z rysunkiem ostrza na opakowaniu w skali 1:1, nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowane na ostrzu. Opakowanie 100 szt. - szt 2000 Rozmiar 21

8 Ostrza chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, z rysunkiem ostrza na opakowaniu w skali 1:1, nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowane na ostrzu. Opakowanie 100 szt. - 5000 Rozmiar 22

9 Ostrza chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, z rysunkiem ostrza na opakowaniu w skali 1:1, nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowane na ostrzu. Opakowanie 100 szt. - 1000 Rozmiar 23

10 Ostrza chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, z rysunkiem ostrza na opakowaniu w skali 1:1, nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowane na ostrzu. Opakowanie 100 szt. - 8000 Rozmiar 24

11 Ostrza chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, z rysunkiem ostrza na opakowaniu w skali 1:1, nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowane na ostrzu. Opakowanie 100 szt.- szt 1000 Dostępne rozmiary 10-36 w zależności od potrzeb Zamawiającego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 350.00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Dostawa zamówionych wyrobów medycznych odbywać się będzie transportem organizowanym przez Dostawcę oraz na jego koszt i ryzyko.

2. Do obowiązków Dostawcy należy rozładunek dostarczonych wyrobów medycznych w miejscu wskazanym przez Odbiorcę i przekazanie wyrobów medycznych odpowiedzialnemu pracownikowi Odbiorcy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 10/08/2020

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 10/08/2020

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Siedzibie Zamawiającego pokój nr 1.9

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

I. A.Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

1. Oświadczenie JEDZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że wyk. nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu

2. wzór oferty wg wzoru określonego w SIWZ

3. upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty/JEDZ;

4. dowód wniesienia wadium.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:

5. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

II. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

B. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy:

— informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert,

— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

— oświadczenia Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie porozum.,

— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozum. z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

C wymagania dotyczące wyk. zagranicznych

— dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy

— dokument potwierdzający niezaleganie przez Wykonawcę z opłacaniem podatków

— dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rz.P. w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21

— informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

D. Wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postęp. o udzielenie zam. albo reprezentowania w post. i zawarcia umowy w sprawie zam. publ. Każdy z Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. zobowiązany jest do złożenia JEDZ

E. Dokumenty dotyczące przedmiotu zam.

— oświadczenie, że oferowane wyroby spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyr med (Dz. U. Nr 2017 poz. 211 ze zm),

— Prospekty /katalogi potwierdzające parametry techniczne oferowanych wyrobów potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno- użytkowych i warunków granicznych w języku polskim.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury przewidzianej w art. 24aa.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/07/2020