Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/34/2020/4	 Kraków dnia: 2020-07-07

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ- 1

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-07-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa obłożeń do zabiegów ortopedycznych”, o następującej treści:

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm

1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety główne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 
80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2?

Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 4 etykiety samoprzylepne?

Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta  z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwety główne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2?

Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 4 etykiety samoprzylepne?

Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY