Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/34/2020/7	 Kraków dnia: 2020-07-07

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ- 4

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-07-06 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa obłożeń do zabiegów ortopedycznych”, o następującej treści:

Pakiet 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu serwet do obłożenia pola operacyjnego do operacji biodra o następującym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE 50 µ ze wzmocnieniem chłonnym

1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm

5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm

1 x osłona na kończyne 35x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony

1 x  serweta  190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm

1 x serweta górna 300x220 +/-2cm przylepna, długość przylepca 130 cm

1 x serweta do operacji biodra 230x305+/-2 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 2cm cm , z  wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które umożliwiają trójstopniową aplikacje  na pacjencie i  obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U .

Serwety okrywające pacjenta , wykonane z  chłonnego (na całej powierzchni)  bilaminatu o niskiej gramaturze  max. 58g/m2  .Obszar wzmocnienia bez wiskozy i celulozy. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi  część lepną serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie.

Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu serwet do obłożenia pola operacyjnego do operacji biodra o następującym składzie:

-2 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z foli PE 50 ?m ze wzmocnieniem

-1 x serweta ortopedyczna na stolik Mayo 80x145 cm z foli PE 70 µ, ze wzmocnieniem 100x75cm,

-1 x serweta dolna 196x305 cm z przylepnym wycięciem U 15x117 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 77x119 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Część lepna obejmuje precyzyjnie wycięcie "U" łącznie z zaokrągleniami.

-1 x serweta górna 183x254 cm przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym 67x39cm, zintegrowany 1 podwójny organizator przewodów

-1 x serweta nieprzylepna 98x98 cm, pełnobarierowa

-1 x stokineta 30x122 cm, elastyczna, 2-warstwowa, antypoślizgowa

-2 x  taśma przylepna 9x50 cm

- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m2 , pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy dobrze układającego się na pacjencie. Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 140 g/m2). W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie 
w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu.  Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu serwet do obłożenia pola operacyjnego do operacji kończyn o następującym składzie:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 +/-2 cm z folii PE 50µ z wzmocnieniem 75x190 +/-2cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo

- 1 x osłona na kończynę   38x73+/-2 cm 2-warstwowa

- 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

- 2 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem 20x30 cm

- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm z elastycznym z otworem ? 5 cm  wykonana z  chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen)  bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max. 58g/m2 .  Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo 
w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu serwet do obłożenia pola operacyjnego do operacji kończyn o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm

-  1 x  serweta 135x196 cm, nieprzylepna

-  1 x stokineta 23x91 cm 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa

-  2 x taśma przylepna 10x50 cm

- 1 x serweta do operacji kończyny 221x328cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem? 6 cm,  ze wzmocnieniem chłonnym 67x140cm wokół otworu, zintegrowane z serwetą 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serwety okrywająca pacjenta wykonana z wielowarstwowej, dobrze układającej się "oddychającej"- paro przepuszczalnej, włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze max. 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2,,odpornym na penetrację płynów 
( min. 200 cm H2O). Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę 
z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. I klasa palności.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY