Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/34/2020/8	 Kraków dnia: 2020-07-07

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ- 5

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-07-06 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa obłożeń do zabiegów ortopedycznych”, o następującej treści:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1:

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowego zestawu
    do chirurgii biodra - wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej 
    o minimalnej gramaturze 62 g/m? wzmocnionego włókniną typu Spunlace  o gramaturze min. 70g/m?.
    Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H?. Chłonność w strefie krytycznej - min. 900%.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm

- 1 serweta wzmocniona  o wym. 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x95 cm. (wzmocnienie min. 150x160cm)

- 1 serweta samoprzylepna o wym. 180x300cm

- 1 serweta o wym. 150x150cm

- 1 serweta o wym. 75x90cm

- 1 osłona na kończynę o wym. 35x120cm

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 4 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu "folia-papier" posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.  Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz 
EN 556 - 1.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2:

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowego zestawu
    chirurgicznego do artroskopii stawu kolanowego - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane 
    z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej  o minimalnej gramaturze 62 g/m2. 
    Odporność materiału na przenikanie cieczy  - min. 200 cm H2O.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm

- 1 serweta do artroskopii stawu kolanowego o wym. 200x320cm posiadająca elastyczny otwór Ø7cm, torbę do zbiórki płynów z drugim elastycznym otworem Ø5cm,  zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym ("rzep")

- 1 serweta pod kończynę o wym. 150x150cm

- 1 osłona na kończynę o wym. 35x80cm

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,

- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu "folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający,  że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.  Zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 - 1.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do wzoru umowy:

1. Wnosimy o częściową modyfikację § 2 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści:" 
     z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu." Uwzględniając pkt 4)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Wnosimy o modyfikację § 2 ust. 6 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

"W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu." UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Wnosimy o wykreślenie z projektu umowy § 2 ust. 8. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks
     Cywilny w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Praw Zamówień Publicznych celem przepisu zawartego w Kodeksie
     Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis  w stosunku do art. 490 KC 
     (S.   Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 
     2011, s. 50-51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, 
     w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC,
     2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie
     Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego 
     w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego
     z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na
     propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Wnosimy o dodanie do § 2 (przy uwzględnieniu pkt 3)) projektu umowy ust. 8 o treści: "Zamawiający
    dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie
    trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku
    zmiana umowy nastąpi w formie aneksu." UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest
    odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych
    w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie
    obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy
    po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Wnosimy o dookreślenie "innego rażącego naruszenia umowy" przez Wykonawcę zgodnie z § 9 ust. 1 lit e).  
     UZASADNIENIE: Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie "Zamówienia
     publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczących unikania
     najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego 
     i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) "Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna być łatwa do zrozumienia
    dla oferenta i dla zainteresowanych stron." Powyższe zalecenia należy stosować w każdym postępowaniu, nie
    tylko tych, które są realizowane z udziałem środków z POIŚ. (E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, 
    P. Granecki Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby
   zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H.
   Beck).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Wnosimy o wykreślenie § 10 ust. 2 i 3 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności
     względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią
     powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
     leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: "Czynność prawna mająca na celu zmianę
     wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez
     podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę
     konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji
     finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni.
     Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Wnosimy o modyfikację przewidzianych projektem umowy wysokości kar umownych w ten sposób że 
     w § 12 odpowiednio:

a) W ust. 2, 3 i 4 kara umowna wyniesie 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

b) W ust. 4 kara umowna za opóźnienie w dostawie oraz za opóźnienie w realizacji reklamacji wyniesie 0,2 %
     wartości odpowiednio zamówionego a niedostarczonego towaru lub wartości towaru reklamowanego

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmiany w zakresie kar umownych.

8. Wnosimy o wykreśleni § 12 ust. 10 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z orzecznictwem
      kumulowanie kar umownych naliczanych za nienależyte wykonanie zobowiązania, z karą umowną za
      niewykonanie tego samego zobowiązania nie jest możliwe (wyrok SN z 28.01.2011 r., CSK 315/10, OSNC-
      ZD 2011/4, poz. 85).

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmiany w zakresie kar umownych.

ZAMAWIAJĄCY