AWF Kraków

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

Znak sprawy: K-2.381/12/2020	 Kraków dnia: 2020-07-09

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowa wjazdu głównego do AWF w  Krakowie  wraz z infrastrukturą techniczną w celu dostosowania drogi do wymogów drogi p-poż

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na  Przebudowa wjazdu głównego do AWF w  Krakowie  wraz z infrastrukturą techniczną w celu dostosowania drogi do wymogów drogi p-poż, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. W Opisie przedmiotu Zamówienia

JEST:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TEMAT

„Przebudowa  wjazdu  głównego do AWF  Kraków   wraz  z  infrastruktura techniczną  w celu dostosowania  drogi  do  wymogów  drogi  p-pożarowej”  -działka  nr  7/24  obr. 52  ( dawna 7/18  obr. 52)  Nowa  Huta

Adres: 31-571  Kraków  al.. Jana  Pawła  II  78

Przedmiotem niniejszej umowy objęte są następujące roboty budowlane:

- Przebudowa  drogi wewnętrznej ( ciąg pieszo-jezdny)  -poszerzenie  drogi  do szer. 5,00 m wraz z wymiana  nawierzchni  i  krawężników  na  nową  w celu dostosowania  do  parametrów  drogi pożarowej

- Wymiana  nawierzchni   chodników  w  obrębie  drogi wewnętrznej

- Wybudowanie  pochylni  dla  osób niepełnosprawnych przy wejściu do  Domu  Studenckiego  nr  1  wraz z  dojściem  do  pochylni

- Przebudowa  odwodnienia  drogi  wewnętrznej

- Wymiana  lamp   ( słupy + oprawy)  oświetlenia  drogi  pożarowej

- Wykonanie  kanalizacji teletechnicznej  dla  zasilania  szlabanów  wjazdowych  oraz  kamer   w tym:

- Demontaż  istniejących szlabanów  i ponowny montaż po zakończeniu  prac  drogowych

- Demontaż istniejących kamer  i  ich ponowny  montaż  na  słupach oświetleniowych

- Wykonanie  okablowania  zasilania  i  sterowania  szlabanami  wraz  z  podłączeniem  do

- Wykonanie  okablowania  w relacji serwerownia budynek główny – szafa teletechniczna zewnętrzna  oraz  w  relacji  szafka teletechniczna zewnętrzna – szafki  szlabanów jak również  przyłącze energetyczne w budynku głównym – szafa teletechniczna zewnętrzna

- Wykonanie  plac porządkowych  oraz  wykonanie  trawników

Winno Być:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TEMAT

„Przebudowa  wjazdu  głównego do AWF  Kraków   wraz  z  infrastruktura techniczną  w celu dostosowania  drogi  do  wymogów  drogi  p-pożarowej”  -działka  nr  7/24  obr. 52  ( dawna 7/18  obr. 52)  Nowa  Huta

Adres: 31-571  Kraków  al.. Jana  Pawła  II  78

Przedmiotem niniejszej umowy objęte są następujące roboty budowlane:

- poszerzenie istniejących ciągów pieszo-jezdnych do szerokości 5,0m i przebudowę konstrukcji do nośności 100kN/oś

- wymiana podbudowy i nawierzchni chodników istniejących

- likwidacja istniejących słupów oświetleniowych, budowa słupów oświetleniowych w nowych lokalizacjach, budowa nowej linii zasilającej słupy oświetleniowe

- korekta położenia wpustów kanalizacyjnych odwadniających ciągi pieszo-jezdne

- ułożenie linii kablowej zasilania i linii kablowej sterowania szlabanów, wykonanie pętli indukcyjnej przed szlabanem wyjazdowym (pętla indukcyjna układana w warstwie podsypki cementowo-piaskowej wg wytycznych producenta)

- ułożenie  kabla światłowodowego do  szafy  teletechnicznej  wraz  z  zasilaniem  energetycznym         szafy  teletechnicznej  oraz  wyposażenie  szafy  w sprzęt  wg zestawienia

- ułożenie linii kablowej zasilającej kamery monitoringu

- usunięcie elementów zieleni kolidujących z projektowanymi obiektami

- wykonanie zniszczonego   trawnika  po pracach  drogowych

- posadzenie  żywopłotu  w  nowym  miejscu  po  usunięciu  starego  żywopłotu  kolidującego z robotami  drogowymi

- wykonanie  plac porządkowych  oraz  wykonanie  trawników

Zastępca Kanclerza AWF w Krakowie

Mgr inż. arch. Anna Sieńkowska