Numer sprawy: ZP/36/2020- czepki, opaski, fartuchy, osłony na aparaturę, pokrowce, ubrania męskie chirurgiczne,pościel





Załącznik nr 1 


	Pakiet 1 -  Czepki chirurgiczne  i osłony na buty  -  CPV: 33140000-3

	Lp.
	Nazwa  i opis przedmiotu zamówienia
	Rozmiar 
	Zapotrzebowanie na 12 miesiący 
w sztukach
	Cena jedn. netto za 1 sztukę (nie opakowanie)
	Wartość bez vat
	Podatek vat w zł.  w %
	Wartość z vat
	Okres gwarancji /Termin ważności (min. 12 m-cy)
	Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego
	Nr katalogowy
	Producent
	Próbki 

	1
	Czepek chirurgiczny damski jednorazowego użycia z włókniny, okrągły, z gumką,  niejałowy, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza. Gramatura nie mniej niż 17g/m². 
W kolorze zielonym lub niebieskim. Opakowanie nie większe niż 100 szt.
	
	15 500
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 szt

	2
	Czepek chirurgiczny z włókniny, jednorazowego użycia z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki z tej samej włókniny, lub z gumką z tyłu, niejałowy, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza. Gramatura nie mniej niż 17g/m². W kolorze zielonym lub  niebieskim. Opakowanie nie większe niż 100 szt.
	
	11 500
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 szt

	3
	Czepek jednorazowego użycia z chłonnej włókniny, wiązany na troki z włókniny z której jest wykonany z możliwością podwójnego założenia na czole. Gramatura nie mniej niż 17g/m². W kolorze zielonym lub niebieskim. Opakowanie nie większe niż 100 szt.
	
	12 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 szt

	4
	Ochraniacze higieniczne na buty z włókniny. Gramatura nie mniej niż 35g/m², jednorazowego użytku, ściągane gumką. W kolorze zielonym lub niebieskim. Opakowanie nie większe niż 100 szt.
	
	3 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 szt

	5
	Osłony chirurgiczne na buty:  długie (pod kolana),  wykonane z włókniny SMS,  o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2, jednorazowego użytku,  posiadające minimum 5 antypoślizgowych pasków wzdłuż całej podeszwy o szerokości (0,5-1) cm każdy, ściągane gumką lub wiązane trokami. Przeznaczone dla sytuacji umiarkowanego kontaktu z płynami związanego z zachlapaniem i rozpryskami. 
W opakowaniach nie większych niż 10 szt. W rozmiarach: M, L XL. Zamawiający przy każdym zamówieniu określi ilość i rozmiar.

	 M, L, XL
	7 200  
	
	
	
	
	
	
	
	
	po 2 szt z każdego rozmiaru

	
	RAZEM
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X


Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

1
	PAKIET 2 – Opaski   -  CPV: 3314000-3

	Lp.
	Nazwa  i opis przedmiotu zamówienia
	Rozmiar proponowany
	Zapotrzebowanie na 12 miesiący 
w sztukach
	Cena jednostkowa netto za 1 sztukę (nie opak.)
	Wartość bez vat
	Podatek vat w zł.  w %
	Wartość z vat
	Okres gwarancji / Termin ważności (min. 12 
m-cy)
	Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego
	Nr katalogowy
	Producent
	Próbki

	1
	Opaska dziana pakowana pojedynczo
	4mx10cm
	17 500
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	
	
	4mx15cm
	12 500
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Opaska elastyczna tkana z zapinką z dodatkiem laikry lub materiału równoważnego, pakowana pojedynczo.
	4mx15cm
	9 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	3
	Opaska bawełniana pakowana pojedynczo
	4mx15cm
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 szt..

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X


Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

	PAKIET 3 – Fartuch ochronny z włókniny -  CPV: 33199000-1

	Lp.
	Nazwa  i opis przedmiotu zamówienia
	Rozmiar 
	Zapotrzebowanie na 12 miesiący 
w sztukach
	Cena jednostkowa netto za 1 sztukę (nie opak.)
	Wartość bez vat
	Podatek vat w zł.  w %
	Wartość z vat
	Okres gwarancji / Termin ważności (min. 12 
m-cy)
	Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego
	Nr katalogowy
	Producent
	Próbki 

	1
	Fartuch ochronny z włókniny: jednorazowego użycia, o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m², nie jałowy, zawiązywany z tyłu, w talii oraz na szyi na troki, z długimi rękawami z bawełnianym mankietem. Mankiet nie krótszy niż 4,5 cm. Włóknina barierowa dla włosów, kurzu, łuszczącego się naskórka, dobrze przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza. W kolorze niebieskim lub zielonym. Pakowany po 5 - 10 szt. Na opakowaniu zbiorczym podana informacja o gramaturze, oraz zakończeniu rękawa.
	uniwersalny
	21 500
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 szt

	2
	Fartuch jednorazowego użycia, niejałow. - wyrób medyczny  o cechach ochronnych: ochrona przed czynnikami biologicznymi , przed kontaktem z areozolami oraz ochroną przed penetracją przez krwiopochodne patogeny wg  normy PN-EN 374 lub ASTM 1670 i 1671.

Fartuch wiązany z tyłu, w talii oraz na szyi na troki, z długimi rękawami ze ściągaczem na gumkę. Fartuch o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m². 
W kolorze niebieskim lub żółtym. 
Pakowany po 5 - 10 szt. Każde opakowanie oraz  opakowanie zbiorcze ma zawierać informację o ochronie biologicznej, normie, nr katalogowy produktu oraz znak graficzny  “ochrona przed czynnikami biologicznymi”.
	L, XL 
	3600
	
	
	
	
	
	
	
	
	Po 2 szt z każdego rozmiaru

	
	RAZEM
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X


Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

	PAKIET 4 – Osłony na aparaturę   -  CPV: 33140000-3

	Lp.
	Nazwa  i opis przedmiotu zamówienia


	Rozmiar proponowany
	Zapotrzebowanie na 12 miesiący 
w sztukach
	Cena jednostkowa netto za 1 sztukę (nie opak.)
	Wartość bez vat
	Podatek vat w zł.  w %
	Wartość z vat
	Okres gwarancji / Termin ważności (min. 12 
m-cy)
	Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego
	Nr katalogowy
	Producent
	Próbki 

	1
	Osłony z PE na aparaturę medyczną , jałowe, pakowane pojedynczo, przeźroczyste w  kształcie kuli, z zakończeniem ściąganym gumką elastyczną, o wymiarach 120 x 120 cm.

Opakowanie posiadające min. 2 etykiety samoprzylepne TAG z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej posiadające dane o producencie, datę ważności, numer REF i LOT.       
	
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 szt

	2
	Jałowy jednorazowy zestaw pokrowców 
z regulowanymi klipsami na ramię “C”, składający się z 3 części, które pokrywają wzmacniacz obrazu, detector i urządzenie rentgenowskie ramienia”C”.

· Pokrowiec z klipsami o wymiarach ok. 250 cm x 50 cm.

· 2 worki z z elastyczną gumką o wymiarach ok. 100x80 cm.

Opakowanie posiadające min. 2 etykiety samoprzylepne TAG z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej posiadające dane o producencie, datę ważności, numer REF i LOT.
	
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 zestawy

	
	RAZEM
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X


Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

	PAKIET 5 – Pokrowce na przewody   -  CPV: 33140000-3

	Lp.
	Nazwa  i opis przedmiotu zamówienia
	Rozmiar
	Rozmiar proponowany
	Zapotrzebowanie na 12 miesiący 
w sztukach
	Cena jednostkowa netto za 1 sztukę (nie opakowanie)
	Wartość bez vat
	Podatek vat w zł.  w %
	Wartość z vat
	Okres gwarancji / Termin ważności (min. 12 
m-cy)
	Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego
	Nr katalogowy
	Producent
	Próbki 

	1
	Pokrowce na przewody typu Tubus, jednorazowego użytku, sterylne, foliowe, złożone teleskopowo, zaopatrzone na końcach w taśmy do umocowania. Pakowane pojedynczo, posiadające co najmniej 2 etykiety samoprzylepne z nr LOT, datą ważności i danymi producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.
	16 cm x 200 cm
	
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 szt

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X


Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

	PAKIET 6 – Ubranie męskie chirurgiczne jednorazowego użytku  CPV: 33199000-1

	Lp.
	Nazwa  i opis przedmiotu zamówienia
	Rozmiar
	Rozmiar proponowany
	Zapotrzebowanie na  24 miesiące 
	Cena jednostkowa netto za 1 kpl
	Wartość bez vat
	Podatek vat w zł.  w %
	Wartość z vat
	Okres gwarancji / Termin ważności (min. 12 
m-cy)
	Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego
	Nr katalogowy
	Producent
	Próbki w szt.

	1
	Męskie ubranie chirurgiczne jednorazowego użycia, nie jałowe, z włókniny typu SMS, gramatura nie mniejsza niż 43g/m². Bluza z rękawem krótkim, wycięciem „V” pod szyją i dwoma kieszeniami, spodnie wiązane na troki. Komplety pakowane po 1 sztuce (bluza+spodnie) w opakowaniu zbiorczym nie większym niż 50 szt. W kolorze niebieskim lub granatowym.  Spełniające normę EN 13795:2013. 


	S; L; XL; XXL
	
	3000 kpl
	
	
	
	
	
	
	
	
	Po 1 komplcie z każdego rozmiaru

	
	RAZEM
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X


* Zamawiający przy każdym zamówieniu określi ilość i rozmiar
Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

	PAKIET 7 – Pościel jednorazowego użytku  -  CPV: 33199000-1

	Lp.
	Nazwa  i opis przedmiotu zamówienia
	Rozmiar
	Rozmiar proponowany
	Zapotrzebowanie na  12 miesiący 
	Cena jednostkowa netto za 1 kpl
	Wartość bez vat
	Podatek vat w zł.  w %
	Wartość z vat
	Okres gwarancji / Termin ważności (min. 12 
m-cy)
	Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego
	Nr katalogowy
	Producent
	Próbki 


	1
	Komplet pościeli jednorazowego użytku, koloru zielonego, niejałowy z włókniny propylenowej, gramatura: nie mniej niż 25g/m2, pakowany w pakiecie (poszwa, prześcieradło, poszewka).
Każde opakowanie zbiorcze ma zawierać informację o gramaturze, wymiarach poszwy, prześcieradła i poszewki oraz nr katalogowy.
	Poszwa 200x150 cm;
Prześcieradło 210x150 cm;

Poszewka 90x75 cm
	
	3500 kpl
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 kpl

	
	RAZEM
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X


Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

	    .........................................................................................

Podpis I pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomicnictwem

	


Dane identyfikujące Wykonawcę(nazwa, siedziba)
………………………………………………………………………….

