Rzeszów dnia: 2020-07-15

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: NA/P/179/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa wyposażenia laboratorium Energetyki PRz; dostawa urządzenia do polerowania elektrolitycznego i trawienia elektrochemicznego próbek metalograficznych; dostawa stanowiska zrobotyzowanego.” – znak sprawy NA/P/179/2020.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 Dotyczy zadanie częściowe nr 2. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach: Polerowanie w zakresie 0-90 V/ Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jeśli urządzenie spełnia resztę wymagań technicznych, dopuszcza się napięcie w zakresie 0-90V.

ZMIANA TERMINU !!!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 21.07.2020.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający