Kraków dnia: 2020-07-16

AWF Kraków

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

Znak sprawy: K-2.381/10/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup aparatury badawczej wraz z dostawą dla jednostek Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie” – znak sprawy K-2.381/10/2020.

Zamawiający, AWF Kraków, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie 1 Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 5 Pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat nie posiadający funkcji "szybkiego skanu poglądowego"? Większy rozmiar piksela w przypadku opcji szybkiego skanu powoduje zmniejszenie rozdzielczości obrazów a co za tym idzie zmniejszenie przydatności otrzymanych wyników. Standardowe tryby skanowania zapewniają optymalną precyzję i są zalecane w przypadku skanowania kontrolnego w celu monitorowania zmian wartości BMD. Odpowiedź: Zamawiający dopuści aparat nie posiadający funkcji szybkiego skanu poglądowego. (Rozmiar piksela w opcji szybkiego skanu charakteryzuje się zmniejszoną rozdzielczością obrazu a co za tym idzie zmniejszenia walor naukowy otrzymanych wyników). Pytanie 2 Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 5 Warunki serwisowe Pkt. 2 Prosimy o wyjaśnienie czy ewentualne zgłoszenia serwisowe złożone w godzinach nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy będą traktowane jako złożone w najbliższym dniu roboczym i również od tego dnia będzie liczony czas na reakcję serwisową? Związane jest to ze specyfiką pracy serwisu w godzinach 8 - 16 i koniecznością ewentualnego odwoływania zaplanowanych wizyt serwisowych. Czy jako termin 12/24 godzinny na reakcję Zamawiający rozumie 12/24 godziny liczone w czasie pracy serwisu czy godziny zegarowe? Odpowiedź: Zamawiający rozumie godziny liczone w czasie pracy serwisu. Czyli 24 godziny pracy serwisu (3 dni pracy po 8 godzin), co daje 72 godziny zegarowe. Pytanie 3 Dotyczy SIWZ Pkt. 3.5 g) oraz h) Czy jako reakcję serwisową Zamawiający rozumie połączenie telefoniczne lub połączenie zdalne z wykorzystaniem sieci Internet (o ile Zamawiający udostępni taką możliwość) czy fizyczną wizytę inżyniera serwisu w miejscu użytkowania aparatu? Odpowiedź: Jeżeli istnieje możliwość usunięcia usterki w sposób zdalny (połączenie telefoniczne/Internet) zamawiający dopuszcza taką reakcję serwisową. W innym przypadku konieczna jest fizyczna wizyta serwisanta. Pytanie 4 Dotyczy SIWZ Pkt. 3.5 n) Czy w związku z faktem, że aparat densytometryczny jest urządzeniem wysoce specjalistycznym i jego użytkowanie wymaga zezwolenia z SANEPIDu Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas ewentualnej przedłużającej się naprawy? Uzyskanie niezbędnych zgód jest procesem długotrwałym i trwałoby dłużej niż czas potrzebny na import części zamiennych z magazynów producenta. Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od dostarczenia aparatu zastępczego w przypadku przekroczenia zadeklarowanego terminu naprawy z zastrzeżeniem, że Wykonawca przedstawi pisemne uzasadnienie przekroczenia tego terminu i uzgodni z Zamawiającym w formie protokołu kolejny ostateczny termin naprawy, która zostanie wykonana bez zbędnej zwłoki. Pytanie 5 Dotyczy Projekt umowy § 6 pkt. c) Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar finansowych za zwłokę w dostarczeniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia do wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy w zakresie danego zadania częściowego oraz aby kary finansowe były naliczane tylko w dniach roboczych pn - pt z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W pierwotnym zapisie naliczanie kar byłoby również prowadzone w dni, w których wykonawca nie prowadzi działalności firmowej (weekendy, święta i dni ustawowo wolne od pracy). Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Terminy dostawy określone przez zamawiającego nie zostały określone jako dni robocze. Zamawiający nie zmienia załączników do SIWZ. Powyższe zmiany w zakresie zadania nr 5 zostaną uwzględnione w umowie z wybranym Wykonawcą. Ponadto Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert z dnia 31.07.2020 roku godz. 11:00 na dzień 04.08.2020 roku godz. 11:00. Otwarcie z dnia 31.07.2020 roku godz. 11:30 na dzień 04.08.2020 roku godz. 11:30

Zamawiający

Zastępca Kanclerza AWF w Krakowie

mgr inż. arch. Anna Sieńkowska