Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK- 637/20	 Częstochowa dnia: 2020-07-28

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa specjalistycznych  przyrządów optycznych dla  Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki  Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-27/A/20.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie  dot. zadania nr 2 „Dostawa ramienia optycznego PIV”

W ogłoszonym postępowaniu na dostawę specjalistycznych przyrządów optycznych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej o znaku sprawy ZP/D-27/A/20 w punkcie 3.2 SIWZ jest zapis dotyczący ramienia optycznego:
- "zespół optyki i optomechaniki do prowadzenia wiązki laserowej 532nm lasera impulsowego umożliwiający na dowolne przemieszczenie i orientację wiązki wychodzącej   w odległości minimum 2m od głowicy lasera".
W dalszej części SIWZ 18.2 jest zapis dotyczący oceny ofert:

"4 - Odległość od głowicy lasera

Odległość od głowicy lasera  należy wpisac w  formularzu oferty

Liczba punktów = G/10* 100* WAGA

G liczba punktów wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji  od 0 do 10.

gdzie:

- 2 mm -0  pkt

- 3 mm - 5  pkt

- 4 mm  -10  pkt"

Proszę o doprecyzowanie, czy jednostką wymaganą, w odniesieniu do odległości na jakiej można przemieszczać wiązkę laserową od głowicy lasera, jest "m" czy "mm".

Odpowiedź

Jednostką wymaganą, w odniesieniu do odległości na jakiej można przemieszczać wiązkę laserową od głowicy lasera, jest "m".

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ w pkt 18.2 ppkt 2 w następujący sposób:

Było:

## „4 - Odległość od głowicy lasera

## Odległość od głowicy lasera  należy wpisac w  formularzu oferty

## Liczba punktów = G/10* 100* WAGA

## G liczba punktów wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji  od 0 do 10.

## gdzie:

## - 2 mm -0  pkt

## - 3 mm - 5  pkt

- 4 mm  -10  pkt”

Jest:

## „4 - Odległość od głowicy lasera

## Odległość od głowicy lasera  należy wpisać w  formularzu oferty

## Liczba punktów = G/10* 100* WAGA

## G liczba punktów wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji  od 0 do 10.

## gdzie:

## - 2 m -0  pkt

## - 3 m - 5  pkt

- 4 m  -10  pkt”

Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.08.2020r. do godz. 10:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 06.08.2020r o godz. 11:10 w siedzibie Politechniki  Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kanclerza

Politechniki Częstochowskiej

mgr Małgorzata Sierżant