Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/067/2020                                            KRAKÓW dnia: 2020-07-29

L.dz.KA-2/    523      /2020

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Roboty remontowe i inwestycyjne w budynkach DS-1, DS-2, DS-3 i DS-4 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie” – znak sprawy KA-2/067/2020.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytania z dnia 28.07.2020 r. wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie lub potwierdzenie, że w pozycji 1.1.3.5 w przedmiarze dotyczącym zadania nr 6 -  KNR 14/2011/7 (1) p.a. Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101 - obudowa kanału do rekuperacji  należy przyjąć ilość 0 m2.

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje omyłkowy zapis.

W pozycji 1.1.3.5 przedmiaru dotyczącego zadania nr 6 należy przyjąć ilość = 10 m2.