Pismo: KC-zp.272-308/20                   					Kraków, 2020-07-24

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-07-23 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach na I piętrze w budynku D-11- KC-zp.272-308/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

Czy  zamiast bramki LonWorks można zastosować inną bramkę  np. BACnet lub modbus lub kNX?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby magistrala komunikacyjna została wykonana zgodnie z projektem skrętką minimum FTP kat. 6A. Zamawiający dopuszcza zastosowanie bramek LonWorks, Modbus oraz BACnet oraz inne bramki spełniające parametry wskazane w SIWZ.